# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Angaste AJ 0.4 kV õhuliini rekonstrueerimise ja kaablivõrguga asendamise teostusmõõdistus |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elva linn, Nurme tn, Kruusa tn, Kruusa põik, Betooni tn, Aiandi tn, Lille tn; Tartumaa, Rõngu vald, Köo küla |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IL1793 |  |  |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elva 110/15 kV |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rõngu 15 kV |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Angaste 15/0,4 kV |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F-1, F7, F-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elwo AS |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maainsener OÜ |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 683 MA, 17.09.09 – 30.09.14; MTR EEG000185 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO4306 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04. 2014. a |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaeviku pikkus (lahtine) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=1929,3m |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaeviku pikkus (kinnine) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=44,9m |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=1974,2m |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=1271,2m |  |  |  |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.04.2014. a |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli |  | Kaabli |  |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  | pikkus (m) |  | mark |  |
| 12421 |  | Angaste KAJ |  |  |  | 12421 |  |  | 130333LK |  |  |  |  |  | L=386,4m |  | ### AXPK4G120 |  |
| 12404 |  | Angaste KAJ |  |  |  | 12404 |  |  | M1 |  |  |  |  |  | L=157,9 m |  | AXPK4G120 |  |
| 12405 |  | Angaste KAJ |  |  |  | 12405 |  |  | 43012JK |  |  |  |  |  | L=220,0m |  | AXPK4G240 |  |
| 12430 |  | 43012JK |  |  |  | 12430 |  |  | 130317LK |  |  |  |  |  | L=102,8m |  | AXPK4G50 |  |
| 12406 |  | 43012JK |  |  |  | 12406 |  |  | 43013JK |  |  |  |  |  | L=142,9m |  | AXPK4G240 |  |
| 12409 |  | 43014JK |  |  |  | 12409 |  |  | 130321LK |  |  |  |  |  | L=30,0 m |  | AXPK4G35 |  |
| 12407 |  | 43013JK |  |  |  | 12407 |  |  | 43014JK |  |  |  |  |  | L=91,0m |  | AXPK4G120 |  |
| 12410 |  | 43014JK |  |  |  | 12410 |  |  | 130319LK |  |  |  |  |  | L=40,1m |  | AXPK4G35 |  |
| 12411 |  | 43013JK |  |  |  | 12411 |  |  | 43015JK |  |  |  |  |  | L=132,7m |  | AXPK4G240 |  |
| 12412 |  | 43015JK |  |  |  | 12412 |  |  | 130323LK |  |  |  |  |  | L=51,1m |  | AXPK4G50 |  |
| 12419 |  | 43015JK |  |  |  | 12419 |  |  | 43017JK |  |  |  |  |  | L=66,9m |  | AXPK4G120 |  |
| 12413 |  | 43015JK |  |  |  | 12413 |  |  | 43016JK |  |  |  |  |  | L=18,2m |  | AXPK4G120 |  |
| 12414 |  | 43016JK |  |  |  | 12414 |  |  | 130324LK |  |  |  |  |  | L=25,0m |  | AXPK4G35 |  |
| 12420 |  | 43017JK |  |  |  | 12420 |  |  | 130331LK |  |  |  |  |  | L=56,9m |  | AXPK4G50 |  |
| 12408 |  | 43014JK |  |  |  | 12408 |  |  | 130318LK |  |  |  |  |  | L=65,6m |  | AXPK4G50 |  |
| 12415 |  | 43016JK |  |  |  | 12415 |  |  | 130328LK |  |  |  |  |  | L=75,4m |  | AXPK4G50 |  |
| 12416 |  | 43015JK |  |  |  | 12416 |  |  | 43018JK |  |  |  |  |  | L=80,0m |  | AXPK4G120 |  |
| 12418 |  | 43018JK |  |  |  | 12418 |  |  | 130327LK |  |  |  |  |  | L=24,2m |  | AXPK4G35 |  |
| 12417 |  | 43018JK |  |  |  | 12417 |  |  | 130329LK |  |  |  |  |  | L=66,2m |  | AXPK4G50 |  |
| tarbija |  | 130317LK |  |  |  | tarbija |  |  | Muhv KM1 |  |  |  |  |  | L=40,6m |  | AXPK4G25 |  |
| tarbija |  | 130316LK |  |  |  | tarbija |  |  | Betooni tn 7 |  |  |  |  |  | L=21,6m |  | AXPK4G16 |  |
| tarbija |  | 130325LK |  |  |  | tarbija |  |  | Kruusa tn 35 |  |  |  |  |  | L=5,0m |  | AXPK4G25 |  |
| tarbija |  | 130321LK |  |  |  | tarbija |  |  | Nurme tn 18 |  |  |  |  |  | L=24,2m |  | AXPK4G25 |  |
| tarbija |  | 130321LK |  |  |  | tarbija |  |  | Nurme tn 16 |  |  |  |  |  | L=14,0m |  | AXPK4G25 |  |
| tarbija |  | 130320LK |  |  |  | tarbija |  |  | Nurme tn 14 |  |  |  |  |  | L=11,8m |  | AXPK4G25 |  |
| tarbija |  | 130319LK |  |  |  | tarbija |  |  | Nurme tn 12 |  |  |  |  |  | L=10,7m |  | AXPK4G25 |  |
| tarbija |  | 130318LK |  |  |  | tarbija |  |  | Nurme tn 8 |  |  |  |  |  | L=40,4m |  | AXPK4G25 |  |
| tarbija |  | 130323LK |  |  |  | tarbija |  |  | Kruusa tn 33 |  |  |  |  |  | L=21,1m |  | AXPK4G25 |  |
| tarbija |  | 130323LK |  |  |  | tarbija |  |  | Kruusa tn 31 |  |  |  |  |  | L=28,4m |  | AXPK4G25 |  |
| tarbija |  | 130330LK |  |  |  | tarbija |  |  | Muhv KM2 |  |  |  |  |  | L=27,3m |  | AXPK4G25 |  |
| tarbija |  | 130330LK |  |  |  | tarbija |  |  | Muhv KM3 |  |  |  |  |  | L=1,8m |  | AXPK4G16 |  |
| tarbija |  | 130331LK |  |  |  | tarbija |  |  | Aiandi tn 5 |  |  |  |  |  | L=19,5m |  | AXPK4G25 |  |
| tarbija |  | 130324LK |  |  |  | tarbija |  |  | Kruusa tn 32 |  |  |  |  |  | L=7,3m |  | AXPK4G25 |  |
| tarbija |  | 130322LK |  |  |  | tarbija |  |  | Kruusa tn 30 |  |  |  |  |  | L=35,2m |  | AXPK4G25 |  |
| tarbija |  | 130328LK |  |  |  | tarbija |  |  | Kruusa tn 28 |  |  |  |  |  | L=27,9m |  | AXPK4G25 |  |
| tarbija |  | 130328LK |  |  |  | tarbija |  |  | Kruusa põik 4 |  |  |  |  |  | L=16,9m |  | AXPK4G25 |  |
| tarbija |  | 130327LK |  |  |  | tarbija |  |  | Kruusa tn 26 |  |  |  |  |  | L=14,4m |  | AXPK4G25 |  |
| tarbija |  | 130326LK |  |  |  | tarbija |  |  | Kruusa tn 29 |  |  |  |  |  | L=24,5m |  | AXPK4G25 |  |
| tarbija |  | 130329LK |  |  |  | tarbija |  |  | Lille tn 10 |  |  |  |  |  | L=44,5m |  | AXPK4G25 |  |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: L-EST koordinaatsüsteemis: Trimble VRS Now GNSS püsijaam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  |  |  | ## Faili nimi: GEO4306_Angaste_AJ_EL_teos.dgn |  |  |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: *.dgn |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  |  | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) |  |  | ## Stiil (style) |  |  | ## Jämedus (weight) |  | ## Element |  |  |  |  |  |
| Madalpinge-kaabel |  |  | 14 |  | Red/1 |  |  | MP_OHL |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaitsetoru |  |  | 14 |  | Red/1 |  |  | MP_OHL |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Maandus |  |  | 14 |  | Red/1 |  |  | Cell |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  |
| 12421 | 6455189.621 |  |  | 640006.970 |  |  | 63.59 |  |  |  |  | 12421 |  | 6455075.639 |  | 640259.146 |  |  |
| 12404 | 6455075.513 |  |  | 640259.109 |  |  | 62.10 |  |  |  |  | 12404 |  | 6454989.659 |  | 640354.183 |  |  |
| 12405 | 6455075.580 |  |  | 640259.128 |  |  | 62.10 |  |  |  |  | 12405 |  | 6455116.428 |  | 640396.125 |  |  |
| 12430 | 6455116.428 |  |  | 640396.125 |  |  | 63.15 |  |  |  |  | 12430 |  | 6455054.189 |  | 640422.145 |  |  |
| 12406 | 6455116.428 |  |  | 640396.125 |  |  | 63.15 |  |  |  |  | 12406 |  | 6455234.068 |  | 640409.733 |  |  |
| 12409 | 6455201.984 |  |  | 640445.225 |  |  | 60.08 |  |  |  |  | 12409 |  | 6455178.828 |  | 640459.305 |  |  |
| 12407 | 6455234.068 |  |  | 640409.733 |  |  | 59.27 |  |  |  |  | 12407 |  | 6455178.828 |  | 640459.305 |  |  |
| 12410 | 6455178.828 |  |  | 640459.305 |  |  | 60.03 |  |  |  |  | 12410 |  | 6455123.065 |  | 640491.428 |  |  |
| 12411 | 6455234.068 |  |  | 640409.733 |  |  | 59.27 |  |  |  |  | 12411 |  | 6455340.154 |  | 640487.074 |  |  |
| 12412 | 6455301.491 |  |  | 640456.984 |  |  | 58.85 |  |  |  |  | 12412 |  | 6455340.154 |  | 640487.074 |  |  |
| 12419 | 6455340.154 |  |  | 640487.074 |  |  | 58.56 |  |  | 0.65 |  | 12419 |  | 6455378.765 |  | 640437.060 |  |  |
| 12413 | 6455329.191 |  |  | 640498.626 |  |  | 58.95 |  |  |  |  | 12413 |  | 6455340.154 |  | 640487.074 |  |  |
| 12414 | 6455314.040 |  |  | 640486.213 |  |  | 58.76 |  |  |  |  | 12414 |  | 6455329.191 |  | 640498.626 |  |  |
| 12420 | 6455378.765 |  |  | 640437.060 |  |  | 57.42 |  |  |  |  | 12420 |  | 6455417.849 |  | 640417.645 |  |  |
| 12408 | 6455178.828 |  |  | 640459.305 |  |  | 60.03 |  |  |  |  | 12408 |  | 6455145.103 |  | 640478.905 |  |  |
| 12415 | 6455329.191 |  |  | 640498.626 |  |  | 58.95 |  |  |  |  | 12415 |  | 6455328.157 |  | 640552.676 |  |  |
| 12416 | 6455398.915 |  |  | 640539.224 |  |  | 58.20 |  |  |  |  | 12416 |  | 6455340.154 |  | 640487.074 |  |  |
| 12418 | 6455376.840 |  |  | 640536.746 |  |  | 58.43 |  |  |  |  | 12418 |  | 6455398.915 |  | 640539.224 |  |  |
| 12417 | 6455398.915 |  |  | 640539.224 |  |  | 58.20 |  |  |  |  | 12417 |  | 6455448.050 |  | 640527.128 |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Janne Mõttus

23.04.2014