# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AS Lemeks peakaitsme nimivoolu suurendamise teostusmõõdistus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tartu maakond, Elva linn, Kirde põik |  |  |  |
| Objekti liitumis nr investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IL0262 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OÜ EST Networks |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OÜ Metricus |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11G5968 |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Märts 2012 |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=38,3m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=533,6m |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=38,3m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=533,6m |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h.kaeviku rajamine,.kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=504m |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=407,7m |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmisevastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.04.2012 |  |  |  |
| Kaabli nr 1826 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 1826 lõpp |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MUHV |  |  |  |  |  | AJ KIRDEPÕIK |  |  |  |  |  | 18,8 |  | AHXAMK-W 3x240+35Cu |
| Kaabli nr 2211 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 2211 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MUHV |  |  |  |  |  | AJ KIRDEPÕIK |  |  |  |  |  | 19,5 |  | AHXAMK-W 3x240+35Cu |
| Kaabli nr 10203 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 10203 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AJ KIRDEPÕIK F-1 |  |  |  |  |  | 11197JK |  |  |  |  |  | 37,2 |  | AXPK 4G240 |
| Kaabli nr 10204 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 10204 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11197JK |  |  |  |  |  | 112135LK |  |  |  |  |  | 14,5 |  | AXPK 4G120 |
| Kaabli nr 10205 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 10205 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11197JK |  |  |  |  |  | 112134LK |  |  |  |  |  | 74,9 |  | AXPK 4G240 |
| Kaabli nr 10206 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 10206 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112134LK |  |  |  | OLEMASOLEV KAABEL ÜMBERTÕSTETUD UUDE LK-SSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10207 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 10207 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AJ KIRDEPÕIK F-2 |  |  |  |  |  | 11193JK |  |  |  |  |  | 41,6 |  | AXPK 4G240 |
| Kaabli nr 10208 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 10208 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11193JK |  |  |  |  |  | 112136LK |  |  |  |  |  | 41,8 |  | AXPK 4G120 |
| Kaabli nr 10209 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 10209 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112136LK |  |  |  |  |  | HOONE (TARTU MNT 27A) |  |  |  |  |  | 1,1 |  | AXPK 4G120 |
| Kaabli nr 10210 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 10210 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11193JK |  |  |  |  |  | 112137LK |  |  |  |  |  | 13,5 |  | AXPK 4G70 |
| Kaabli nr 10211 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 10211 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112137LK |  |  |  |  |  | HOONE (TARTU MNT 27B) |  |  |  |  |  | 0,8 |  | AXPK 4G70 |
| Kaabli nr 10212 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 10212 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11193JK |  |  |  |  |  | 112138LK |  |  |  |  |  | 64,2 |  | AXPK 4G120 |
| Kaabli nr 10213 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 10213 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112138LK |  |  |  |  |  | HOONE (TARTU MNT 27C) |  |  |  |  |  | 1,4 |  | AXPK 4G70 |
| Kaabli nr 10214 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 10214 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11193JK |  |  |  |  |  | 11190JK |  |  |  |  |  | 99 |  | AXPK 4G240 |
| Kaabli nr 10215 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 10215 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112139LK |  |  |  |  |  | HOONE (PIKK 73) |  |  |  |  |  | 17,3 |  | AXPK 4G70 |
| Kaabli nr 10216 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 10216 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11190JK |  |  |  |  |  | 11191JK |  |  |  |  |  | 34,8 |  | AXPK 4G240 |
| Kaabli nr 10217 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 10217 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112140LK |  |  |  |  |  | HOONE (PIKK 75) |  |  |  |  |  | 1,1 |  | AXPK 4G95 |
| Kaabli nr 10218 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 10218 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AJ KIRDEPÕIK F-3 |  |  |  |  |  | 112141LK |  |  |  |  |  | 65,1 |  | AXPK 4G120 |
| Kaabli nr 10219 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 10219 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112141LK |  |  |  |  |  | HOONE (PIKK 69) |  |  |  |  |  | 6,8 |  | AXPK 4G70 |
| Kaabli nr 10220 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 10220 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AJ KIRDEPÕIK F-5 |  |  |  |  |  | 112133LK |  |  |  |  |  | 18,5 |  | AXPK 4G35 |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: teostusjoonis |  |  |  |  | ## Faili nimi: 11G5968_teo |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: .dgn |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) |  | ## Element |  |  |  |  |
| Maandus |  | MPKAABEL |  |  | Red 1 |  | Cell |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Madalpingekaabel |  | MPKAABEL |  |  | Red 1 |  | Line string |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Kõrgepingekaabel |  | KPKAABEL |  |  | Red 1 |  | Line string |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 1826 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 107 | 6457368.46 |  |  | 641685.69 |  | 64.63 |  | 0.77 |  | 106 |  | 6457369.30 |  | 641686.51 |  |
| 106 | 6457369.30 |  |  | 641686.51 |  | 64.63 |  | 0.77 |  | 105 |  | 6457369.78 |  | 641687.49 |  |
| 105 | 6457369.78 |  |  | 641687.49 |  | 64.47 |  | 0,88 |  | 95 |  | 6457370.78 |  | 641688.38 |  |
| 95 | 6457370.78 |  |  | 641688.38 |  | 64.63 |  | 0.92 |  | 96 |  | 6457371.13 |  | 641689.18 |  |
| 96 | 6457371.13 |  |  | 641689.18 |  | 64.54 |  | 1.01 |  | 97 |  | 6457372.02 |  | 641690.60 |  |
| 97 | 6457372.02 |  |  | 641690.60 |  | 64.64 |  | 0.98 |  | 98 |  | 6457373.61 |  | 641697.17 |  |
| 98 | 6457373.61 |  |  | 641697.17 |  | 64.11 |  | 0.98 |  | 99 |  | 6457373.76 |  | 641700.07 |  |
| 99 | 6457373.76 |  |  | 641700.07 |  | 64.23 |  | 1.20 |  | 100 |  | 6457373.85 |  | 641701.20 |  |
| 100 | 6457373.85 |  |  | 641701.20 |  | 64.12 |  | 1.31 |  | 101 |  | 641702.42 |  | 6457375.19 |  |
| 101 | 641702.42 |  |  | 6457375.19 |  | 64.19 |  | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 2211 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 107 | 6457368.33 |  |  | 641685.66 |  | 64.63 |  | 0.77 |  | 106 |  | 6457369.17 |  | 641686.69 |  |
| 106 | 6457369.17 |  |  | 641686.69 |  | 64.63 |  | 0.77 |  | 105 |  | 6457369.62 |  | 641687.61 |  |
| 105 | 6457369.62 |  |  | 641687.61 |  | 64.47 |  | 0,88 |  | 95 |  | 6457370.61 |  | 641688.50 |  |
| 95 | 6457370.61 |  |  | 641688.50 |  | 64.63 |  | 0.92 |  | 96 |  | 6457370.95 |  | 641689.27 |  |
| 96 | 6457370.95 |  |  | 641689.27 |  | 64.54 |  | 1.01 |  | 97 |  | 6457371.83 |  | 641690.68 |  |
| 97 | 6457371.83 |  |  | 641690.68 |  | 64.64 |  | 0.98 |  | 98 |  | 6457373.42 |  | 641697.20 |  |
| 98 | 6457373.42 |  |  | 641697.20 |  | 64.11 |  | 0.98 |  | 99 |  | 6457373.56 |  | 641700.08 |  |
| 99 | 6457373.56 |  |  | 641700.08 |  | 64.23 |  | 1.20 |  | 102 |  | 6457373.05 |  | 641701.12 |  |
| 102 | 6457373.05 |  |  | 641701.12 |  | 64.16 |  | 1.27 |  | 103 |  | 6457371.98 |  | 641701.38 |  |
| 103 | 6457371.98 |  |  | 641701.38 |  | 64.16 |  | 1.27 |  | 104 |  | 641701.10 |  | 6457370.52 |  |
| 104 | 641701.10 |  |  | 6457370.52 |  | 64.29 |  | 1.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10203 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 71 | 6457369.79 |  | 641683.04 |  | 63.63 |  |  | 1.00 |  | 89 |  | 6457370.56 |  | 641681.79 |  |
| 89 | 6457370.56 |  | 641681.79 |  | 64.51 |  |  | 0.88 |  | 90 |  | 6457371.16 |  | 641681.65 |  |
| 90 | 6457371.16 |  | 641681.65 |  | 64.47 |  |  | 1.02 |  | 91 |  | 6457371.83 |  | 641681.94 |  |
| 91 | 6457371.83 |  | 641681.94 |  | 64.44 |  |  | 1.05 |  | 92 |  | 6457372.42 |  | 641683.16 |  |
| 92 | 6457372.42 |  | 641683.16 |  | 64.42 |  |  | 1.07 |  | 93 |  | 6457371.92 |  | 641685.93 |  |
| 93 | 6457371.92 |  | 641685.93 |  | 64.62 |  |  | 0.93 |  | 94 |  | 6457371.13 |  | 641687.48 |  |
| 94 | 6457371.13 |  | 641687.48 |  | 64.70 |  |  | 0.85 |  | 95 |  | 6457370.99 |  | 641688.35 |  |
| 95 | 6457370.99 |  | 641688.35 |  | 64.63 |  |  | 0.92 |  | 96 |  | 6457371.29 |  | 641689.04 |  |
| 96 | 6457371.29 |  | 641689.04 |  | 64.54 |  |  | 1.01 |  | 108 |  | 6457385.83 |  | 641697.27 |  |
| 108 | 6457385.83 |  | 641697.27 |  | 64.08 |  |  | 0.99 |  | 109 |  | 6457393.80 |  | 641701.85 |  |
| 109 | 6457393.80 |  | 641701.85 |  | 64.01 |  |  | 0.96 |  | 126 |  | 6457394.19 |  | 641701.69 |  |
| 126 | 6457394.19 |  | 641701.69 |  | 63.97 |  |  | 0.98 |  | 127 |  | 641701.26 |  | 6457394.49 |  |
| 127 | 641701.26 |  | 6457394.49 |  | 63.84 |  |  | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10204 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 131 | 6457400.40 |  | 641688.28 |  | 62.28 |  |  | 0.95 |  | 130 |  | 6457399.97 |  | 641690.02 |  |
| 130 | 6457399.97 |  | 641690.02 |  | 62.30 |  |  | 0.96 |  | 129 |  | 6457397.76 |  | 641694.61 |  |
| 129 | 6457397.76 |  | 641694.61 |  | 62.41 |  |  | 0.96 |  | 128 |  | 6457396.15 |  | 641698.40 |  |
| 128 | 6457396.15 |  | 641698.40 |  | 62.65 |  |  | 0.96 |  | 127 |  | 641701.26 |  | 6457394.49 |  |
| 127 | 641701.26 |  | 6457394.49 |  | 63.84 |  |  | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 1205 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 127 | 6457394.49 |  | 641701.26 |  | 63.84 |  |  | 0.92 |  | 126 |  | 6457394.33 |  | 641701.74 |  |
| 126 | 6457394.33 |  | 641701.74 |  | 63.97 |  |  | 0.98 |  | 110 |  | 6457394.44 |  | 641702.12 |  |
| 110 | 6457394.44 |  | 641702.12 |  | 63.98 |  |  | 0.98 |  | 111 |  | 6457397.60 |  | 641703.86 |  |
| 111 | 6457397.60 |  | 641703.86 |  | 63.92 |  |  | 0.95 |  | 112 |  | 6457404.17 |  | 641707.22 |  |
| 112 | 6457404.17 |  | 641707.22 |  | 63.76 |  |  | 0.92 |  | 113 |  | 6457412.84 |  | 641711.09 |  |
| 113 | 6457412.84 |  | 641711.09 |  | 63.15 |  |  | 0.90 |  | 114 |  | 6457413.66 |  | 641711.34 |  |
| 114 | 6457413.66 |  | 641711.34 |  | 62.73 |  |  | 0.90 |  | 115 |  | 6457418.56 |  | 641711.61 |  |
| 115 | 6457418.56 |  | 641711.61 |  | 62.85 |  |  | 0.98 |  | 116 |  | 6457419.38 |  | 641711.71 |  |
| 116 | 6457419.38 |  | 641711.71 |  | 62.85 |  |  | 0.95 |  | 117 |  | 6457427.25 |  | 641716.77 |  |
| 117 | 6457427.25 |  | 641716.77 |  | 62.62 |  |  | 0.96 |  | 118 |  | 6457443.57 |  | 641726.23 |  |
| 118 | 6457443.57 |  | 641726.23 |  | 61.92 |  |  | 1.00 |  | 119 |  | 6457443.98 |  | 641726.23 |  |
| 119 | 6457443.98 |  | 641726.23 |  | 61.92 |  |  | 0.98 |  | 120 |  | 6457444.34 |  | 641726.05 |  |
| 120 | 6457444.34 |  | 641726.05 |  | 61.92 |  |  | 0.97 |  | 121 |  | 6457446.56 |  | 641722.88 |  |
| 121 | 6457446.56 |  | 641722.88 |  | 61.86 |  |  | 0.98 |  | 122 |  | 6457448.40 |  | 641719.75 |  |
| 122 | 6457448.40 |  | 641719.75 |  | 61.66 |  |  | 1.00 |  | 123 |  | 6457450.32 |  | 641716.80 |  |
| 123 | 6457450.32 |  | 641716.80 |  | 61.80 |  |  | 1.00 |  | 124 |  | 6457453.62 |  | 641711.52 |  |
| 124 | 6457453.62 |  | 641711.52 |  | 61.87 |  |  | 0.95 |  | 125 |  | 641710.95 |  | 6457453.93 |  |
| 125 | 641710.95 |  | 6457453.93 |  | 61.84 |  |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10206 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 133 | 6457457.79 |  | 641712.15 |  | 61.84 |  |  | 0.88 |  | 132 |  | 6457456.61 |  | 641712.53 |  |
| 132 | 6457456.61 |  | 641712.53 |  | 61.84 |  |  | 0.88 |  | 125 |  | 641710.95 |  | 6457453.93 |  |
| 125 | 641710.95 |  | 6457453.93 |  | 61.84 |  |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10207 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 1 | 6457388.51 |  | 641648.64 |  | 62.35 |  |  | 1.00 |  | 62 |  | 6457388.17 |  | 641649.09 |  |
| 62 | 6457388.17 |  | 641649.09 |  | 62.23 |  |  | 0.98 |  | 63 |  | 6457384.13 |  | 641654.81 |  |
| 63 | 6457384.13 |  | 641654.81 |  | 62.47 |  |  | 0.99 |  | 64 |  | 6457380.25 |  | 641658.13 |  |
| 64 | 6457380.25 |  | 641658.13 |  | 62.85 |  |  | 0.98 |  | 65 |  | 6457375.12 |  | 641662.17 |  |
| 65 | 6457375.12 |  | 641662.17 |  | 63.82 |  |  | 1.02 |  | 66 |  | 6457372.82 |  | 641664.26 |  |
| 66 | 6457372.82 |  | 641664.26 |  | 63.84 |  |  | 1.01 |  | 72 |  | 6457372.47 |  | 641665.19 |  |
| 72 | 6457372.47 |  | 641665.19 |  | 63.89 |  |  | 0.97 |  | 68 |  | 6457371.29 |  | 641670.90 |  |
| 68 | 6457371.29 |  | 641670.90 |  | 63.98 |  |  | 1.01 |  | 69 |  | 6457369.17 |  | 641681.31 |  |
| 69 | 6457369.17 |  | 641681.31 |  | 64.58 |  |  | 0.62 |  | 70 |  | 6457369.08 |  | 641681.84 |  |
| 70 | 6457369.08 |  | 641681.84 |  | 63.63 |  |  | 1.00 |  | 71 |  | 641682.99 |  | 6457369.64 |  |
| 71 | 641682.99 |  | 6457369.64 |  | 63.63 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10208 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 60 | 6457354.99 |  | 641640.25 |  | 62.35 |  |  | 1.00 |  | 55 |  | 6457356.18 |  | 641640.76 |  |
| 55 | 6457356.18 |  | 641640.76 |  | 62.35 |  |  | 1.00 |  | 56 |  | 6457361.95 |  | 641640.85 |  |
| 56 | 6457361.95 |  | 641640.85 |  | 62.35 |  |  | 1.00 |  | 57 |  | 6457368.39 |  | 641640.75 |  |
| 57 | 6457368.39 |  | 641640.75 |  | 62.33 |  |  | 1.00 |  | 58 |  | 6457368.91 |  | 641640.54 |  |
| 58 | 6457368.91 |  | 641640.54 |  | 62.33 |  |  | 1.00 |  | 59 |  | 6457370.33 |  | 641636.58 |  |
| 59 | 6457370.33 |  | 641636.58 |  | 62.33 |  |  | 1.00 |  | 36 |  | 6457370.77 |  | 641636.74 |  |
| 36 | 6457370.77 |  | 641636.74 |  | 62.33 |  |  | 1.00 |  | 37 |  | 6457374.35 |  | 641638.32 |  |
| 37 | 6457374.35 |  | 641638.32 |  | 62.32 |  |  | 1.00 |  | 38 |  | 6457377.50 |  | 641642.15 |  |
| 38 | 6457377.50 |  | 641642.15 |  | 62.15 |  |  | 1.00 |  | 39 |  | 6457383.93 |  | 641643.98 |  |
| 39 | 6457383.93 |  | 641643.98 |  | 62.52 |  |  | 1.00 |  | 40 |  | 6457388.37 |  | 641646.22 |  |
| 40 | 6457388.37 |  | 641646.22 |  | 62.35 |  |  | 1.00 |  | 84 |  | 6457388.68 |  | 641646.72 |  |
| 84 | 6457388.68 |  | 641646.72 |  | 62.35 |  |  | 1.00 |  | 2 |  | 6457388.59 |  | 641647.68 |  |
| 2 | 6457388.59 |  | 641647.68 |  | 62.28 |  |  | 1.00 |  | 1 |  | 641648.64 |  | 6457388.51 |  |
| 1 | 641648.64 |  | 6457388.51 |  | 62.35 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10209 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 60 | 6457354.99 |  | 641640.25 |  | 62.35 |  |  | 1.00 |  | 61 |  | 641639.14 |  | 6457354.99 |  |
| 61 | 641639.14 |  | 6457354.99 |  | 62.35 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10210 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 1 | 6457388.51 |  | 641648.64 |  | 62.35 |  |  | 1.00 |  | 2 |  | 6457388.75 |  | 641647.74 |  |
| 2 | 6457388.75 |  | 641647.74 |  | 62.28 |  |  | 1.00 |  | 3 |  | 6457391.78 |  | 641641.56 |  |
| 3 | 6457391.78 |  | 641641.56 |  | 62.21 |  |  | 1.00 |  | 19 |  | 641636.73 |  | 6457394.84 |  |
| 19 | 641636.73 |  | 6457394.84 |  | 62.12 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10211 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 21 | 6457395.26 |  | 641636.02 |  | 62.10 |  |  | 1.00 |  | 20 |  | 6457395.00 |  | 641636.37 |  |
| 20 | 6457395.00 |  | 641636.37 |  | 62.10 |  |  | 1.00 |  | 19 |  | 641636.73 |  | 6457394.84 |  |
| 19 | 641636.73 |  | 6457394.84 |  | 62.12 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10212 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 1 | 6457388.51 |  | 641648.64 |  | 62.35 |  |  | 1.00 |  | 2 |  | 6457388.86 |  | 641647.79 |  |
| 2 | 6457388.86 |  | 641647.79 |  | 62.28 |  |  | 1.00 |  | 3 |  | 6457391.93 |  | 641641.72 |  |
| 3 | 6457391.93 |  | 641641.72 |  | 62.21 |  |  | 1.00 |  | 4 |  | 6457392.44 |  | 641641.55 |  |
| 4 | 6457392.44 |  | 641641.55 |  | 62.20 |  |  | 1.00 |  | 5 |  | 6457393.15 |  | 641641.93 |  |
| 5 | 6457393.15 |  | 641641.93 |  | 62.19 |  |  | 1.00 |  | 6 |  | 6457397.57 |  | 641644.78 |  |
| 6 | 6457397.57 |  | 641644.78 |  | 62.19 |  |  | 1.00 |  | 7 |  | 6457407.09 |  | 641650.39 |  |
| 7 | 6457407.09 |  | 641650.39 |  | 62.26 |  |  | 1.00 |  | 8 |  | 6457418.05 |  | 641657.26 |  |
| 8 | 6457418.05 |  | 641657.26 |  | 62.32 |  |  | 1.00 |  | 9 |  | 6457423.10 |  | 641660.69 |  |
| 9 | 6457423.10 |  | 641660.69 |  | 62.03 |  |  | 1.00 |  | 10 |  | 6457423.81 |  | 641660.86 |  |
| 10 | 6457423.81 |  | 641660.86 |  | 61.99 |  |  | 1.00 |  | 11 |  | 6457424.26 |  | 641660.74 |  |
| 11 | 6457424.26 |  | 641660.74 |  | 61.98 |  |  | 1.00 |  | 12 |  | 6457428.59 |  | 641654.72 |  |
| 12 | 6457428.59 |  | 641654.72 |  | 62.00 |  |  | 1.00 |  | 13 |  | 6457432.98 |  | 641648.29 |  |
| 13 | 6457432.98 |  | 641648.29 |  | 61.78 |  |  | 1.00 |  | 14 |  | 6457433.56 |  | 641648.12 |  |
| 14 | 6457433.56 |  | 641648.12 |  | 61.75 |  |  | 1.00 |  | 15 |  | 6457434.21 |  | 641648.19 |  |
| 15 | 6457434.21 |  | 641648.19 |  | 61.73 |  |  | 1.00 |  | 16 |  | 641648.57 |  | 6457436.35 |  |
| 16 | 641648.57 |  | 6457436.35 |  | 61.66 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10213 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 18 | 6457437.57 |  | 641648.36 |  | 61.63 |  |  | 1.00 |  | 17 |  | 6457437.09 |  | 641648.78 |  |
| 17 | 6457437.09 |  | 641648.78 |  | 61.63 |  |  | 1.01 |  | 16 |  | 641648.57 |  | 6457436.35 |  |
| 16 | 641648.57 |  | 6457436.35 |  | 61.66 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10214 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 22 | 6457316.05 |  | 641605.00 |  | 62.36 |  |  | 1.00 |  | 23 |  | 6457316.28 |  | 641605.61 |  |
| 23 | 6457316.28 |  | 641605.61 |  | 62.36 |  |  | 1.00 |  | 24 |  | 6457320.47 |  | 641612.01 |  |
| 24 | 6457320.47 |  | 641612.01 |  | 62.47 |  |  | 1.00 |  | 25 |  | 6457325.79 |  | 641619.58 |  |
| 25 | 6457325.79 |  | 641619.58 |  | 62.90 |  |  | 1.00 |  | 26 |  | 6457326.53 |  | 641620.42 |  |
| 26 | 6457326.53 |  | 641620.42 |  | 62.93 |  |  | 1.00 |  | 27 |  | 6457327.79 |  | 641620.64 |  |
| 27 | 6457327.79 |  | 641620.64 |  | 62.89 |  |  | 1.00 |  | 28 |  | 6457334.33 |  | 641620.39 |  |
| 28 | 6457334.33 |  | 641620.39 |  | 62.74 |  |  | 1.00 |  | 29 |  | 6457348.56 |  | 641619.55 |  |
| 29 | 6457348.56 |  | 641619.55 |  | 62.63 |  |  | 1.00 |  | 30 |  | 6457355.48 |  | 641619.01 |  |
| 30 | 6457355.48 |  | 641619.01 |  | 62.60 |  |  | 1.00 |  | 31 |  | 6457362.15 |  | 641617.86 |  |
| 31 | 6457362.15 |  | 641617.86 |  | 62.17 |  |  | 1.00 |  | 32 |  | 6457362.82 |  | 641617.77 |  |
| 32 | 6457362.82 |  | 641617.77 |  | 62.15 |  |  | 1.00 |  | 33 |  | 6457363.25 |  | 641618.03 |  |
| 33 | 6457363.25 |  | 641618.03 |  | 62.13 |  |  | 1.00 |  | 34 |  | 6457365.95 |  | 641625.55 |  |
| 34 | 6457365.95 |  | 641625.55 |  | 62.23 |  |  | 1.00 |  | 35 |  | 6457370.39 |  | 641636.08 |  |
| 35 | 6457370.39 |  | 641636.08 |  | 62.35 |  |  | 1.00 |  | 36 |  | 6457370.80 |  | 641636.54 |  |
| 36 | 6457370.80 |  | 641636.54 |  | 62.33 |  |  | 1.00 |  | 37 |  | 6457374.47 |  | 641638.15 |  |
| 37 | 6457374.47 |  | 641638.15 |  | 62.32 |  |  | 1.00 |  | 38 |  | 6457377.61 |  | 641641.98 |  |
| 38 | 6457377.61 |  | 641641.98 |  | 62.15 |  |  | 1.00 |  | 39 |  | 6457384.01 |  | 641643.79 |  |
| 39 | 6457384.01 |  | 641643.79 |  | 62.52 |  |  | 1.00 |  | 40 |  | 6457388.51 |  | 641646.06 |  |
| 40 | 6457388.51 |  | 641646.06 |  | 62.35 |  |  | 1.00 |  | 84 |  | 6457388.88 |  | 641646.67 |  |
| 84 | 6457388.88 |  | 641646.67 |  | 62.35 |  |  | 1.00 |  | 2 |  | 6457388.69 |  | 641647.65 |  |
| 2 | 6457388.69 |  | 641647.65 |  | 62.28 |  |  | 1.00 |  | 1 |  | 641648.64 |  | 6457388.51 |  |
| 1 | 641648.64 |  | 6457388.51 |  | 62.35 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10215 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 22 | 6457316.26 |  | 641604.59 |  | 62.36 |  |  | 1.00 |  | 51 |  | 6457313.84 |  | 641604.01 |  |
| 51 | 6457313.84 |  | 641604.01 |  | 62.15 |  |  | 1.00 |  | 52 |  | 6457302.73 |  | 641600.43 |  |
| 52 | 6457302.73 |  | 641600.43 |  | 60.69 |  |  | 1.00 |  | 53 |  | 6457302.49 |  | 641600.10 |  |
| 53 | 6457302.49 |  | 641600.10 |  | 60.64 |  |  | 1.01 |  | 54 |  | 641597.39 |  | 6457302.44 |  |
| 54 | 641597.39 |  | 6457302.44 |  | 60.67 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10216 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 22 | 6457316.05 |  | 641605.00 |  | 62.36 |  |  | 1.00 |  | 41 |  | 6457316.68 |  | 641604.86 |  |
| 41 | 6457316.68 |  | 641604.86 |  | 62.35 |  |  | 0.99 |  | 42 |  | 6457317.01 |  | 641604.41 |  |
| 42 | 6457317.01 |  | 641604.41 |  | 62.34 |  |  | 0.99 |  | 43 |  | 6457318.63 |  | 641600.19 |  |
| 43 | 6457318.63 |  | 641600.19 |  | 62.13 |  |  | 1.00 |  | 44 |  | 6457319.21 |  | 641599.96 |  |
| 44 | 6457319.21 |  | 641599.96 |  | 62.09 |  |  | 1.01 |  | 45 |  | 6457333.60 |  | 641594.39 |  |
| 45 | 6457333.60 |  | 641594.39 |  | 61.85 |  |  | 1.01 |  | 46 |  | 6457334.28 |  | 641593.67 |  |
| 46 | 6457334.28 |  | 641593.67 |  | 61.76 |  |  | 1.00 |  | 47 |  | 6457334.40 |  | 641588.18 |  |
| 47 | 6457334.40 |  | 641588.18 |  | 61.14 |  |  | 1.01 |  | 48 |  | 6457334.22 |  | 641582.13 |  |
| 48 | 6457334.22 |  | 641582.13 |  | 61.10 |  |  | 1.00 |  | 49 |  | 641581.75 |  | 6457333.84 |  |
| 49 | 641581.75 |  | 6457333.84 |  | 61.12 |  |  | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10217 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 49 | 6457333.84 |  | 641581.28 |  | 61.12 |  |  | 0.99 |  | 50 |  | 641580.17 |  | 6457333.85 |  |
| 50 | 641580.17 |  | 6457333.85 |  | 61.12 |  |  | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10218 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 71 | 6457369.45 |  | 641682.95 |  | 63.63 |  |  | 1.00 |  | 70 |  | 6457368.88 |  | 641681.87 |  |
| 70 | 6457368.88 |  | 641681.87 |  | 63.63 |  |  | 1.00 |  | 69 |  | 6457368.97 |  | 641681.28 |  |
| 69 | 6457368.97 |  | 641681.28 |  | 64.58 |  |  | 0.62 |  | 68 |  | 6457371.10 |  | 641670.86 |  |
| 68 | 6457371.10 |  | 641670.86 |  | 63.98 |  |  | 1.01 |  | 72 |  | 6457372.28 |  | 641665.13 |  |
| 72 | 6457372.28 |  | 641665.13 |  | 63.89 |  |  | 0.97 |  | 72 |  | 6457372.14 |  | 641664.48 |  |
| 72 | 6457372.14 |  | 641664.48 |  | 63.89 |  |  | 0.97 |  | 73 |  | 6457371.49 |  | 641664.11 |  |
| 73 | 6457371.49 |  | 641664.11 |  | 63.85 |  |  | 0.97 |  | 74 |  | 6457358.35 |  | 641661.80 |  |
| 74 | 6457358.35 |  | 641661.80 |  | 64.22 |  |  | 0.97 |  | 75 |  | 6457348.68 |  | 641660.12 |  |
| 75 | 6457348.68 |  | 641660.12 |  | 64.31 |  |  | 0.97 |  | 76 |  | 6457335.76 |  | 641658.19 |  |
| 76 | 6457335.76 |  | 641658.19 |  | 64.66 |  |  | 0.97 |  | 77 |  | 6457334.90 |  | 641658.53 |  |
| 77 | 6457334.90 |  | 641658.53 |  | 64.62 |  |  | 0.97 |  | 78 |  | 6457334.60 |  | 641659.31 |  |
| 78 | 6457334.60 |  | 641659.31 |  | 64.54 |  |  | 0.97 |  | 79 |  | 6457334.26 |  | 641664.74 |  |
| 79 | 6457334.26 |  | 641664.74 |  | 64.24 |  |  | 0.97 |  | 80 |  | 6457334.28 |  | 641665.25 |  |
| 80 | 6457334.28 |  | 641665.25 |  | 64.32 |  |  | 0.97 |  | 81 |  | 6457334.77 |  | 641665.70 |  |
| 81 | 6457334.77 |  | 641665.70 |  | 64.38 |  |  | 0.97 |  | 82 |  | 641666.09 |  | 6457335.44 |  |
| 82 | 641666.09 |  | 6457335.44 |  | 64.56 |  |  | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10219 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 83 | 6457328.72 |  | 641665.46 |  | 64.37 |  |  | 0.80 |  | 82 |  | 641666.09 |  | 6457335.44 |  |
| 82 | 641666.09 |  | 6457335.44 |  | 64.56 |  |  | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10220 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 71 | 6457369.28 |  | 641682.92 |  | 63.63 |  |  | 1.00 |  | 70 |  | 6457368.67 |  | 641681.90 |  |
| 70 | 6457368.67 |  | 641681.90 |  | 63.63 |  |  | 1.00 |  | 85 |  | 6457367.85 |  | 641681.14 |  |
| 85 | 6457367.85 |  | 641681.14 |  | 64.49 |  |  | 0.71 |  | 86 |  | 6457362.59 |  | 641679.28 |  |
| 86 | 6457362.59 |  | 641679.28 |  | 64.63 |  |  | 0.90 |  | 87 |  | 6457354.48 |  | 641677.80 |  |
| 87 | 6457354.48 |  | 641677.80 |  | 65.11 |  |  | 0.82 |  | 88 |  | 641677.28 |  | 6457352.15 |  |
| 88 | 641677.28 |  | 6457352.15 |  | 65.16 |  |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |