# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tartumaa, Elva linn, Valga mnt 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elektriauto laadimispunkti liitumisühenduse teostusmõõdistus |  |  |  |  |
| Objekti liitumis nr investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K03454 |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OÜ EST Networks |  |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OÜ Metricus |  |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12G6117 |  |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | August 2012 |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=588.6m |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=588.6m |  |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=170.4m |  |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h.kaeviku rajamine,.kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=359.3m |  |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmisevastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.09.2012 |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10830 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 10679 lõpp |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AJ KESKKOOLI F9 |  |  |  |  |  |  | 40117JK |  |  |  |  |  | 183.7 |  |  | AXPK 4G240 |
| Kaabli nr 10829 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 10680 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AJ KESKKOOLI F16 |  |  |  |  |  |  | 39913JK |  |  |  |  |  | 41.5 |  |  | AXPK 4G120 |
| Kaabli nr 10833 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 10681 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39913JK |  |  |  |  |  |  | 115534LK |  |  |  |  |  | 43.6 |  |  | AXPK 4G35 |
| Kaabli nr 10831 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 10682 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39913JK |  |  |  |  |  |  | 115533LK |  |  |  |  |  | 64.0 |  |  | AXPK 4G35 |
| Kaabli nr 10832 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 10691 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39913JK |  |  |  |  |  |  | 39914JK |  |  |  |  |  | 122.8 |  |  | AXPK 4G120 |
| Kaabli nr 10834 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr 10691 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39913JK |  |  |  |  |  |  | TARTU MNT 6 |  |  |  |  |  | 30.2 |  |  | AXPK 4G35 |
| Reservtoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AJ KESKKOOLI |  |  |  |  |  |  | VALGA MNT 3A |  |  |  |  |  | 170.4 |  |  | PL 160 |
| Tarbija kaablid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 115532LK |  |  |  |  |  |  | TARTU MNT 4 |  |  |  |  |  |  | 42.6 |  | AXPK 4G16 |
|  | 115534LK |  |  |  |  |  |  | TARTU MNT 2 |  |  |  |  |  |  | 28.3 |  | AXPK 4G16 |
|  | 115534LK |  |  |  |  |  |  | TARTU MNT 2 |  |  |  |  |  |  | 8.7 |  | AXPK 4G16 |
|  | 15535LK |  |  |  |  |  |  | VALGA MNT 1 |  |  |  |  |  |  | 20.7 |  | AXPK 4G35 |
|  | 15535LK |  |  |  |  |  |  | VALGA MNT 1A |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  | AXPK 4G16 |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: teostusjoonis |  |  |  |  | ## Faili nimi: 12G6117_teo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: .dgn |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  |  | ## Jämedus (weight) |  |  | ## Element |  |  |
| Maandus |  | MPKAABEL |  |  | Red 1 |  |  |  | Cell |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Madalpingekaabel |  | MPKAABEL |  |  | Red 1 |  |  |  | Line string |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10830 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 1 | 6455919.83 |  |  | 641364.86 |  |  | 47.94 |  |  | 0.98 | 2 |  | 6455918.16 |  |  | 641364.44 |  |
| 2 | 6455918.16 |  |  | 641364.44 |  |  | 47.24 |  |  | 1.02 | 3 |  | 6455914.73 |  |  | 641370.33 |  |
| 3 | 6455914.73 |  |  | 641370.33 |  |  | 48.07 |  |  | 1.00 | 4 |  | 6455913.67 |  |  | 641374.04 |  |
| 4 | 6455913.67 |  |  | 641374.04 |  |  | 48.16 |  |  | 1.01 | 5 |  | 6455914.00 |  |  | 641375.10 |  |
| 5 | 6455914.00 |  |  | 641375.10 |  |  | 48.17 |  |  | 1.02 | 6 |  | 6455918.64 |  |  | 641378.82 |  |
| 6 | 6455918.64 |  |  | 641378.82 |  |  | 48.08 |  |  | 0.99 | 7 |  | 6455926.52 |  |  | 641384.54 |  |
| 7 | 6455926.52 |  |  | 641384.54 |  |  | 47.91 |  |  | 1.02 | 8 |  | 6455937.42 |  |  | 641393.10 |  |
| 8 | 6455937.42 |  |  | 641393.10 |  |  | 47.70 |  |  | 0.99 | 9 |  | 6455944.32 |  |  | 641398.21 |  |
| 9 | 6455944.32 |  |  | 641398.21 |  |  | 47.49 |  |  | 0.97 | 10 |  | 6455951.96 |  |  | 641403.65 |  |
| 10 | 6455951.96 |  |  | 641403.65 |  |  | 47.41 |  |  | 1.02 | 11 |  | 6455959.83 |  |  | 641408.41 |  |
| 11 | 6455959.83 |  |  | 641408.41 |  |  | 47.52 |  |  | 0.96 | 12 |  | 6455967.53 |  |  | 641412.27 |  |
| 12 | 6455967.53 |  |  | 641412.27 |  |  | 47.51 |  |  | 0.96 | 13 |  | 6455975.48 |  |  | 641416.19 |  |
| 13 | 6455975.48 |  |  | 641416.19 |  |  | 47.54 |  |  | 0.99 | 14 |  | 6455986.22 |  |  | 641419.90 |  |
| 14 | 6455986.22 |  |  | 641419.90 |  |  | 47.62 |  |  | 1.00 | 15 |  | 6455993.49 |  |  | 641421.37 |  |
| 15 | 6455993.49 |  |  | 641421.37 |  |  | 47.62 |  |  | 1.03 | 16 |  | 6455994.47 |  |  | 641421.25 |  |
| 16 | 6455994.47 |  |  | 641421.25 |  |  | 47.68 |  |  | 0.99 | 17 |  | 6456003.79 |  |  | 641422.23 |  |
| 17 | 6456003.79 |  |  | 641422.23 |  |  | 47.58 |  |  | 1.02 | 18 |  | 6456009.22 |  |  | 641422.94 |  |
| 18 | 6456009.22 |  |  | 641422.94 |  |  | 47.72 |  |  | 0.99 | 19 |  | 6456020.22 |  |  | 641424.18 |  |
| 19 | 6456020.22 |  |  | 641424.18 |  |  | 47.83 |  |  | 0.96 | 20 |  | 6456030.28 |  |  | 641424.98 |  |
| 20 | 6456030.28 |  |  | 641424.98 |  |  | 47.96 |  |  | 1.02 | 21 |  | 6456031.88 |  |  | 641425.45 |  |
| 21 | 6456031.88 |  |  | 641425.45 |  |  | 47.93 |  |  | 1.04 | 22 |  | 6456032.61 |  |  | 641429.14 |  |
| 22 | 6456032.61 |  |  | 641429.14 |  |  | 47.92 |  |  | 1.30 | 23 |  | 6456032.51 |  |  | 641432.90 |  |
| 23 | 6456032.51 |  |  | 641432.90 |  |  | 47.99 |  |  | 1.31 | 24 |  | 6456032.65 |  |  | 641437.82 |  |
| 24 | 6456032.65 |  |  | 641437.82 |  |  | 48.26 |  |  | 1.15 | 25 |  | 6456032.76 |  |  | 641440.68 |  |
| 25 | 6456032.76 |  |  | 641440.68 |  |  | 47.68 |  |  | 1.06 | 26 |  | 6456033.10 |  |  | 641444.16 |  |
| 26 | 6456033.10 |  |  | 641444.16 |  |  | 47.90 |  |  | 0.98 | 27 |  | 6456034.85 |  |  | 641451.02 |  |
| 27 | 6456034.85 |  |  | 641451.02 |  |  | 47.87 |  |  | 0.96 | 28 |  | 6456037.14 |  |  | 641458.47 |  |
| 28 | 6456037.14 |  |  | 641458.47 |  |  | 48.23 |  |  | 0.98 | 29 |  | 6456038.10 |  |  | 641461.08 |  |
| 29 | 6456038.10 |  |  | 641461.08 |  |  | 48.33 |  |  | 0.99 | 30 |  | 6456038.67 |  |  | 641461.38 |  |
| 30 | 6456038.67 |  |  | 641461.38 |  |  | 48.37 |  |  | 0.97 | 31 |  | 6456040.14 |  |  | 641461.12 |  |
| 31 | 6456040.14 |  |  | 641461.12 |  |  | 48.34 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10829 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 32 | 6456031.14 |  |  | 641422.87 |  |  | 47.85 |  |  | 0.98 | 77 |  | 6456030.92 |  |  | 641424.63 |  |
| 77 | 6456030.92 |  |  | 641424.63 |  |  | 47.85 |  |  | 0.98 | 21 |  | 6456032.05 |  |  | 641425.29 |  |
| 21 | 6456032.05 |  |  | 641425.29 |  |  | 47.93 |  |  | 1.04 | 22 |  | 6456032.81 |  |  | 641429.13 |  |
| 22 | 6456032.81 |  |  | 641429.13 |  |  | 47.92 |  |  | 1.30 | 23 |  | 6456032.71 |  |  | 641432.90 |  |
| 23 | 6456032.71 |  |  | 641432.90 |  |  | 47.99 |  |  | 1.31 | 24 |  | 6456032.85 |  |  | 641437.82 |  |
| 24 | 6456032.85 |  |  | 641437.82 |  |  | 48.26 |  |  | 1.15 | 25 |  | 6456032.96 |  |  | 641440.66 |  |
| 25 | 6456032.96 |  |  | 641440.66 |  |  | 47.68 |  |  | 1.06 | 26 |  | 6456033.30 |  |  | 641444.13 |  |
| 26 | 6456033.30 |  |  | 641444.13 |  |  | 47.90 |  |  | 0.98 | 27 |  | 6456035.04 |  |  | 641450.97 |  |
| 27 | 6456035.04 |  |  | 641450.97 |  |  | 47.87 |  |  | 0.96 | 28 |  | 6456037.33 |  |  | 641458.40 |  |
| 28 | 6456037.33 |  |  | 641458.40 |  |  | 48.23 |  |  | 0.98 | 29 |  | 6456038.26 |  |  | 641460.94 |  |
| 29 | 6456038.26 |  |  | 641460.94 |  |  | 48.33 |  |  | 0.99 | 30 |  | 6456038.70 |  |  | 641461.17 |  |
| 30 | 6456038.70 |  |  | 641461.17 |  |  | 48.37 |  |  | 0.97 | 31 |  | 6456040.10 |  |  | 641460.93 |  |
| 31 | 6456040.10 |  |  | 641460.93 |  |  | 48.34 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10833 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 57 | 6455996.01 |  | 641415.46 |  |  | 47.43 |  |  |  | 0.72 | 16 |  | 6455994.47 |  |  | 641420.84 |  |
| 16 | 6455994.47 |  | 641420.84 |  |  | 47.68 |  |  |  | 0.99 | 17 |  | 6456003.83 |  |  | 641421.83 |  |
| 17 | 6456003.83 |  | 641421.83 |  |  | 47.58 |  |  |  | 1.02 | 18 |  | 6456009.27 |  |  | 641422.54 |  |
| 18 | 6456009.27 |  | 641422.54 |  |  | 47.72 |  |  |  | 0.99 | 19 |  | 6456020.25 |  |  | 641423.78 |  |
| 19 | 6456020.25 |  | 641423.78 |  |  | 47.83 |  |  |  | 0.96 | 20 |  | 6456030.28 |  |  | 641424.58 |  |
| 20 | 6456030.28 |  | 641424.58 |  |  | 47.96 |  |  |  | 1.02 | 77 |  | 6456030.56 |  |  | 641424.47 |  |
| 77 | 6456030.56 |  | 641424.47 |  |  | 47.85 |  |  |  | 0.98 | 32 |  | 6456031.14 |  |  | 641422.87 |  |
| 32 | 6456031.14 |  | 641422.87 |  |  | 47.85 |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10831 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 32 | 6456031.14 |  | 641422.87 |  |  | 47.85 |  |  |  | 0.98 | 77 |  | 6456031.12 |  |  | 641424.56 |  |
| 77 | 6456031.12 |  | 641424.56 |  |  | 47.85 |  |  |  | 0.98 | 33 |  | 6456032.55 |  |  | 641425.16 |  |
| 33 | 6456032.55 |  | 641425.16 |  |  | 47.97 |  |  |  | 1.02 | 34 |  | 6456032.96 |  |  | 641425.36 |  |
| 34 | 6456032.96 |  | 641425.36 |  |  | 47.96 |  |  |  | 1.02 | 35 |  | 6456040.85 |  |  | 641424.89 |  |
| 35 | 6456040.85 |  | 641424.89 |  |  | 48.11 |  |  |  | 0.97 | 36 |  | 6456054.47 |  |  | 641422.18 |  |
| 36 | 6456054.47 |  | 641422.18 |  |  | 48.26 |  |  |  | 1.02 | 37 |  | 6456061.82 |  |  | 641420.50 |  |
| 37 | 6456061.82 |  | 641420.50 |  |  | 48.44 |  |  |  | 0.97 | 38 |  | 6456062.23 |  |  | 641420.16 |  |
| 38 | 6456062.23 |  | 641420.16 |  |  | 48.40 |  |  |  | 0.97 | 39 |  | 6456063.84 |  |  | 641412.94 |  |
| 39 | 6456063.84 |  | 641412.94 |  |  | 48.35 |  |  |  | 1.02 | 40 |  | 6456065.17 |  |  | 641398.97 |  |
| 40 | 6456065.17 |  | 641398.97 |  |  | 48.18 |  |  |  | 0.97 | 41 |  | 6456065.82 |  |  | 641394.36 |  |
| 41 | 6456065.82 |  | 641394.36 |  |  | 48.13 |  |  |  | 1.03 | 42 |  | 6456065.41 |  |  | 641393.91 |  |
| 42 | 6456065.41 |  | 641393.91 |  |  | 48.16 |  |  |  | 1.01 | 43 |  | 6456062.80 |  |  | 641393.22 |  |
| 43 | 6456062.80 |  | 641393.22 |  |  | 48.29 |  |  |  | 0.98 | 44 |  | 6456061.79 |  |  | 641393.15 |  |
| 44 | 6456061.79 |  | 641393.15 |  |  | 48.29 |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10832 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 67 | 6455930.05 |  | 641378.95 |  |  | 48.03 |  |  |  | 0.95 | 68 |  | 6455928.92 |  |  | 641380.81 |  |
| 68 | 6455928.92 |  | 641380.81 |  |  | 47.82 |  |  |  | 0.96 | 7 |  | 6455926.64 |  |  | 641384.38 |  |
| 7 | 6455926.64 |  | 641384.38 |  |  | 47.91 |  |  |  | 1.02 | 8 |  | 6455937.55 |  |  | 641392.94 |  |
| 8 | 6455937.55 |  | 641392.94 |  |  | 47.70 |  |  |  | 0.99 | 9 |  | 6455944.44 |  |  | 641398.05 |  |
| 9 | 6455944.44 |  | 641398.05 |  |  | 47.49 |  |  |  | 0.97 | 10 |  | 6455952.07 |  |  | 641403.48 |  |
| 10 | 6455952.07 |  | 641403.48 |  |  | 47.41 |  |  |  | 1.02 | 11 |  | 6455959.92 |  |  | 641408.24 |  |
| 11 | 6455959.92 |  | 641408.24 |  |  | 47.52 |  |  |  | 0.96 | 12 |  | 6455967.62 |  |  | 641412.09 |  |
| 12 | 6455967.62 |  | 641412.09 |  |  | 47.51 |  |  |  | 0.96 | 13 |  | 6455975.56 |  |  | 641416.00 |  |
| 13 | 6455975.56 |  | 641416.00 |  |  | 47.54 |  |  |  | 0.99 | 14 |  | 6455986.28 |  |  | 641419.71 |  |
| 14 | 6455986.28 |  | 641419.71 |  |  | 47.62 |  |  |  | 1.00 | 15 |  | 6455993.50 |  |  | 641421.16 |  |
| 15 | 6455993.50 |  | 641421.16 |  |  | 47.62 |  |  |  | 1.03 | 16 |  | 6455994.47 |  |  | 641421.04 |  |
| 16 | 6455994.47 |  | 641421.04 |  |  | 47.68 |  |  |  | 0.99 | 17 |  | 6456003.81 |  |  | 641422.03 |  |
| 17 | 6456003.81 |  | 641422.03 |  |  | 47.58 |  |  |  | 1.02 | 18 |  | 6456009.25 |  |  | 641422.74 |  |
| 18 | 6456009.25 |  | 641422.74 |  |  | 47.72 |  |  |  | 0.99 | 19 |  | 6456020.23 |  |  | 641423.98 |  |
| 19 | 6456020.23 |  | 641423.98 |  |  | 47.83 |  |  |  | 0.96 | 20 |  | 6456030.31 |  |  | 641424.78 |  |
| 20 | 6456030.31 |  | 641424.78 |  |  | 47.96 |  |  |  | 1.02 | 77 |  | 6456030.73 |  |  | 641424.61 |  |
| 77 | 6456030.73 |  | 641424.61 |  |  | 47.85 |  |  |  | 0.98 | 32 |  | 6456031.14 |  |  | 641422.87 |  |
| 32 | 6456031.14 |  | 641422.87 |  |  | 47.85 |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 10834 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 32 | 6456031.14 |  | 641422.87 |  |  | 47.85 |  |  |  | 0.98 | 77 |  | 6456031.32 |  |  | 641424.42 |  |
| 77 | 6456031.32 |  | 641424.42 |  |  | 47.85 |  |  |  | 0.98 | 33 |  | 6456032.63 |  |  | 641424.98 |  |
| 33 | 6456032.63 |  | 641424.98 |  |  | 47.97 |  |  |  | 1.02 | 34 |  | 6456033.00 |  |  | 641425.16 |  |
| 34 | 6456033.00 |  | 641425.16 |  |  | 47.96 |  |  |  | 1.02 | 35 |  | 6456040.82 |  |  | 641424.69 |  |
| 35 | 6456040.82 |  | 641424.69 |  |  | 48.11 |  |  |  | 0.97 | 36 |  | 6456054.43 |  |  | 641421.98 |  |
| 36 | 6456054.43 |  | 641421.98 |  |  | 48.26 |  |  |  | 1.02 | 45 |  | 6456054.76 |  |  | 641421.30 |  |
| 45 | 6456054.76 |  | 641421.30 |  |  | 48.40 |  |  |  | 0.94 | 46 |  | 6456054.11 |  |  | 641416.91 |  |
| 46 | 6456054.11 |  | 641416.91 |  |  | 48.51 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Resevtoru koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 5 | 6455913.88 |  | 641375.25 |  |  | 48.17 |  |  |  | 1.02 | 6 |  | 6455918.52 |  |  | 641378.98 |  |
| 6 | 6455918.52 |  | 641378.98 |  |  | 48.08 |  |  |  | 0.99 | 7 |  | 6455926.40 |  |  | 641384.70 |  |
| 7 | 6455926.40 |  | 641384.70 |  |  | 47.91 |  |  |  | 1.02 | 8 |  | 6455937.30 |  |  | 641393.26 |  |
| 8 | 6455937.30 |  | 641393.26 |  |  | 47.70 |  |  |  | 0.99 | 9 |  | 6455944.20 |  |  | 641398.37 |  |
| 9 | 6455944.20 |  | 641398.37 |  |  | 47.49 |  |  |  | 0.97 | 10 |  | 6455951.85 |  |  | 641403.81 |  |
| 10 | 6455951.85 |  | 641403.81 |  |  | 47.41 |  |  |  | 1.02 | 11 |  | 6455959.73 |  |  | 641408.59 |  |
| 11 | 6455959.73 |  | 641408.59 |  |  | 47.52 |  |  |  | 0.96 | 12 |  | 6455967.44 |  |  | 641412.45 |  |
| 12 | 6455967.44 |  | 641412.45 |  |  | 47.51 |  |  |  | 0.96 | 13 |  | 6455975.40 |  |  | 641416.37 |  |
| 13 | 6455975.40 |  | 641416.37 |  |  | 47.54 |  |  |  | 0.99 | 14 |  | 6455986.17 |  |  | 641420.09 |  |
| 14 | 6455986.17 |  | 641420.09 |  |  | 47.62 |  |  |  | 1.00 | 15 |  | 6455993.49 |  |  | 641421.57 |  |
| 15 | 6455993.49 |  | 641421.57 |  |  | 47.62 |  |  |  | 1.03 | 16 |  | 6455994.47 |  |  | 641421.45 |  |
| 16 | 6455994.47 |  | 641421.45 |  |  | 47.68 |  |  |  | 0.99 | 17 |  | 6456003.76 |  |  | 641422.43 |  |
| 17 | 6456003.76 |  | 641422.43 |  |  | 47.58 |  |  |  | 1.02 | 18 |  | 6456009.20 |  |  | 641423.13 |  |
| 18 | 6456009.20 |  | 641423.13 |  |  | 47.72 |  |  |  | 0.99 | 19 |  | 6456020.20 |  |  | 641424.38 |  |
| 19 | 6456020.20 |  | 641424.38 |  |  | 47.83 |  |  |  | 0.96 | 20 |  | 6456030.24 |  |  | 641425.18 |  |
| 20 | 6456030.24 |  | 641425.18 |  |  | 47.96 |  |  |  | 1.02 | 21 |  | 6456031.70 |  |  | 641425.60 |  |
| 21 | 6456031.70 |  | 641425.60 |  |  | 47.93 |  |  |  | 1.04 | 22 |  | 6456032.41 |  |  | 641429.16 |  |
| 22 | 6456032.41 |  | 641429.16 |  |  | 47.92 |  |  |  | 1.30 | 23 |  | 6456032.31 |  |  | 641432.90 |  |
| 23 | 6456032.31 |  | 641432.90 |  |  | 47.99 |  |  |  | 1.31 | 24 |  | 6456032.45 |  |  | 641437.83 |  |
| 24 | 6456032.45 |  | 641437.83 |  |  | 48.26 |  |  |  | 1.15 | 25 |  | 6456032.56 |  |  | 641440.69 |  |
| 25 | 6456032.56 |  | 641440.69 |  |  | 47.68 |  |  |  | 1.06 | 26 |  | 6456032.91 |  |  | 641444.20 |  |
| 26 | 6456032.91 |  | 641444.20 |  |  | 47.90 |  |  |  | 0.98 | 27 |  | 6456034.66 |  |  | 641451.08 |  |
| 27 | 6456034.66 |  | 641451.08 |  |  | 47.87 |  |  |  | 0.96 | 28 |  | 6456036.95 |  |  | 641458.53 |  |
| 28 | 6456036.95 |  | 641458.53 |  |  | 48.23 |  |  |  | 0.98 | 29 |  | 6456037.94 |  |  | 641461.23 |  |
| 29 | 6456037.94 |  | 641461.23 |  |  | 48.33 |  |  |  | 0.99 | 30 |  | 6456038.64 |  |  | 641461.58 |  |
| 30 | 6456038.64 |  | 641461.58 |  |  | 48.37 |  |  |  | 0.97 | 31 |  | 6456040.17 |  |  | 641461.32 |  |
| 31 | 6456040.17 |  | 641461.32 |  |  | 48.34 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarbija Tartu mnt 4 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 32 | 6456030.74 |  | 641422.85 |  |  | 47.85 |  |  |  | 0.98 | 47 |  | 6456030.21 |  |  | 641420.89 |  |
| 47 | 6456030.21 |  | 641420.89 |  |  | 48.03 |  |  |  | 0.73 | 48 |  | 6456028.79 |  |  | 641419.32 |  |
| 48 | 6456028.79 |  | 641419.32 |  |  | 47.97 |  |  |  | 0.76 | 49 |  | 6456021.60 |  |  | 641418.60 |  |
| 49 | 6456021.60 |  | 641418.60 |  |  | 47.88 |  |  |  | 0.74 | 50 |  | 6456021.31 |  |  | 641418.32 |  |
| 50 | 6456021.31 |  | 641418.32 |  |  | 47.88 |  |  |  | 0.76 | 51 |  | 6456021.05 |  |  | 641417.86 |  |
| 51 | 6456021.05 |  | 641417.86 |  |  | 47.88 |  |  |  | 0.73 | 52 |  | 6456022.72 |  |  | 641406.34 |  |
| 52 | 6456022.72 |  | 641406.34 |  |  | 48.07 |  |  |  | 0.74 | 53 |  | 6456024.79 |  |  | 641392.53 |  |
| 53 | 6456024.79 |  | 641392.53 |  |  | 48.11 |  |  |  | 0.74 | 54 |  | 6456025.72 |  |  | 641389.31 |  |
| 54 | 6456025.72 |  | 641389.31 |  |  | 48.09 |  |  |  | 0.76 | 55 |  | 6456026.19 |  |  | 641388.82 |  |
| 55 | 6456026.19 |  | 641388.82 |  |  | 48.08 |  |  |  | 0.74 | 56 |  | 6456026.86 |  |  | 641388.66 |  |
| 56 | 6456026.86 |  | 641388.66 |  |  | 48.18 |  |  |  | 0.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarbija Tartu mnt 2 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 57 | 6455996.01 |  | 641415.46 |  |  | 47.43 |  |  |  | 0.72 | 63 |  | 6455996.34 |  |  | 641415.03 |  |
| 63 | 6455996.34 |  | 641415.03 |  |  | 47.43 |  |  |  | 0.72 | 64 |  | 6455997.60 |  |  | 641411.49 |  |
| 64 | 6455997.60 |  | 641411.49 |  |  | 47.34 |  |  |  | 0.76 | 65 |  | 6455999.05 |  |  | 641407.65 |  |
| 65 | 6455999.05 |  | 641407.65 |  |  | 47.37 |  |  |  | 0.74 | 58 |  | 6456000.27 |  |  | 641404.03 |  |
| 58 | 6456000.27 |  | 641404.03 |  |  | 47.29 |  |  |  | 0.73 | 59 |  | 6456001.03 |  |  | 641396.81 |  |
| 59 | 6456001.03 |  | 641396.81 |  |  | 47.06 |  |  |  | 0.74 | 60 |  | 6456002.29 |  |  | 641389.69 |  |
| 60 | 6456002.29 |  | 641389.69 |  |  | 46.98 |  |  |  | 0.75 | 61 |  | 6456002.25 |  |  | 641388.88 |  |
| 61 | 6456002.25 |  | 641388.88 |  |  | 47.00 |  |  |  | 0.73 | 62 |  | 6456001.67 |  |  | 641388.40 |  |
| 62 | 6456001.67 |  | 641388.40 |  |  | 47.01 |  |  |  | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarbija Tartu mnt 2 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 57 | 6455996.01 |  | 641415.46 |  |  | 47.43 |  |  |  | 0.72 | 63 |  | 6455996.20 |  |  | 641414.99 |  |
| 63 | 6455996.20 |  | 641414.99 |  |  | 47.43 |  |  |  | 0.72 | 64 |  | 6455997.41 |  |  | 641411.43 |  |
| 64 | 6455997.41 |  | 641411.43 |  |  | 47.34 |  |  |  | 0.76 | 65 |  | 6455998.86 |  |  | 641407.58 |  |
| 65 | 6455998.86 |  | 641407.58 |  |  | 47.37 |  |  |  | 0.74 | 66 |  | 6455998.69 |  |  | 641407.26 |  |
| 66 | 6455998.69 |  | 641407.26 |  |  | 47.41 |  |  |  | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarbija Valga mnt 1 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 67 | 6455930.31 |  | 641379.12 |  |  | 48.03 |  |  |  | 0.95 | 78 |  | 6455930.15 |  |  | 641379.62 |  |
| 78 | 6455930.15 |  | 641379.62 |  |  | 48.03 |  |  |  | 0.95 | 69 |  | 6455931.45 |  |  | 641379.86 |  |
| 69 | 6455931.45 |  | 641379.86 |  |  | 48.20 |  |  |  | 0.75 | 70 |  | 6455937.07 |  |  | 641383.54 |  |
| 70 | 6455937.07 |  | 641383.54 |  |  | 47.99 |  |  |  | 0.74 | 71 |  | 6455938.79 |  |  | 641384.65 |  |
| 71 | 6455938.79 |  | 641384.65 |  |  | 48.06 |  |  |  | 0.72 | 72 |  | 6455940.29 |  |  | 641386.65 |  |
| 72 | 6455940.29 |  | 641386.65 |  |  | 48.01 |  |  |  | 0.73 | 73 |  | 6455942.11 |  |  | 641387.92 |  |
| 73 | 6455942.11 |  | 641387.92 |  |  | 48.00 |  |  |  | 0.76 | 74 |  | 6455945.16 |  |  | 641389.76 |  |
| 74 | 6455945.16 |  | 641389.76 |  |  | 47.90 |  |  |  | 0.72 | 75 |  | 6455946.84 |  |  | 641389.03 |  |
| 75 | 6455946.84 |  | 641389.03 |  |  | 47.88 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarbija Valga mnt 1a koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 67 | 6455930.31 |  | 641379.12 |  |  | 48.03 |  |  |  | 0.95 | 78 |  | 6455930.33 |  |  | 641379.45 |  |
| 78 | 6455930.33 |  | 641379.45 |  |  | 48.03 |  |  |  | 0.95 | 69 |  | 6455931.43 |  |  | 641379.61 |  |
| 69 | 6455931.43 |  | 641379.61 |  |  | 48.20 |  |  |  | 0.75 | 76 |  | 6455931.65 |  |  | 641378.59 |  |
| 76 | 6455931.65 |  | 641378.59 |  |  | 48.20 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |