# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arbimäe aj F1 rekonstrueerimise teostusmõõdistus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tartumaa, Elva linn, Kirde tn ja Tartu mnt piirkond |  |  |  |  |
| Objekti liitumis nr investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IL1421 |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OÜ EST Networks |  |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OÜ Metricus |  |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758MA |  |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13G6409 |  |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | August-september 2013 |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=986.4m |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=928.4m |  |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h.kaeviku rajamine,.kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=779.2m sealhulgas kinniselt 62m |  |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmisevastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.10.2013 |  |  |  |  |
| Kaabli nr 11698 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 11698 lõpp |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AJ ARBIMÄE F1 |  |  |  |  |  | 42072JK |  |  |  |  |  | 165.2 |  |  | AXPK 4G240 |
| Kaabli nr 11699 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 11699 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42072JK |  |  |  |  |  | 42073JK |  |  |  |  |  | 138.0 |  |  | AXPK 4G120 |
| Kaabli nr 11700 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 11700 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42073JK |  |  |  |  |  | 125470LK |  |  |  |  |  | 33.7 |  |  | AXPK 4G35 |
| Kaabli nr 11701 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 11701 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42073JK |  |  |  |  |  | 42074JK |  |  |  |  |  | 74.6 |  |  | AXPK 4G120 |
| Kaabli nr 11702 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 11702 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42074JK |  |  |  |  |  | 125472LK |  |  |  |  |  | 35.2 |  |  | AXPK 4G35 |
| Kaabli nr 11703 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 11703 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42074JK |  |  |  |  |  | 125473LK |  |  |  |  |  | 66.5 |  |  | AXPK 4G70 |
| Kaabli nr 11704 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 11704 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42072JK |  |  |  |  |  | 42075JK |  |  |  |  |  | 214.4 |  |  | AXPK 4G120 |
| Kaabli nr 11705 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 11705 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42075JK |  |  |  |  |  | 42076JK |  |  |  |  |  | 57.4 |  |  | AXPK 4G120 |
| Kaabli nr 11706 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 11706 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42076JK |  |  |  |  |  | 125476LK |  |  |  |  |  | 27.6 |  |  | AXPK 4G35 |
| Tarbija kaabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125469LK |  |  |  |  |  | TARTU MNT 22A PJK |  |  |  |  |  | 29.0 |  |  | AXPK 4G25 |
|  | 125470LK |  |  |  |  |  | TARTU MNT 26 PJK |  |  |  |  |  | 8.7 |  |  | AXPK 4G25 |
|  | 125471LK |  |  |  |  |  | TARTU MNT 24B ELAMU |  |  |  |  |  | 18.7 |  |  | AXPK 4G25 |
|  | 125472LK |  |  |  |  |  | TARTU MNT 24 A-BOX |  |  |  |  |  | 14.7 |  |  | AXPK 4G25 |
|  | 125472LK |  |  |  |  |  | TARTU MNT 24C PJK |  |  |  |  |  | 24.3 |  |  | AXPK 4G25 |
|  | 125473LK |  |  |  |  |  | MUHV |  |  |  |  |  | 13.7 |  |  | AXPK 4G25 |
|  | 125474LK |  |  |  |  |  | TARTU MNT 22 PJK |  |  |  |  |  | 25.3 |  |  | AXPK 4G25 |
|  | 15475LK |  |  |  |  |  | TARTU MNT 20 PJK |  |  |  |  |  | 12.8 |  |  | AXPK 4G25 |
|  | 12475LK |  |  |  |  |  | TARTU MNT 20 PJK |  |  |  |  |  | 12.5 |  |  | AXPK 4G25 |
|  | 125476LK |  |  |  |  |  | TARTU MNT 18D PJK |  |  |  |  |  | 14.1 |  |  | AXPK 4G25 |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: teostusjoonis |  |  |  | ## Faili nimi: 13G6409_teo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: .dgn |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  |  | ## Jämedus (weight) |  |  | ## Element |  |  |
| Maandus |  | MPKAABEL |  | Red 1 |  |  |  | Cell |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Madalpingekaabel |  | MPKAABEL |  | Red 1 |  |  |  | Line string |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 11698 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 1 | 6457464.56 |  | 641752.59 |  |  | 61.89 |  |  | 0.99 | 2 |  | 6457464.06 |  |  | 641747.97 |  |
| 2 | 6457464.06 |  | 641747.97 |  |  | 61.63 |  |  | 1.02 | 3 |  | 6457460.48 |  |  | 641743.50 |  |
| 3 | 6457460.48 |  | 641743.50 |  |  | 61.64 |  |  | 1.01 | 4 |  | 6457458.74 |  |  | 641741.43 |  |
| 4 | 6457458.74 |  | 641741.43 |  |  | 61.59 |  |  | 1.00 | 5 |  | 6457458.63 |  |  | 641740.94 |  |
| 5 | 6457458.63 |  | 641740.94 |  |  | 61.56 |  |  | 0.99 | 6 |  | 6457458.77 |  |  | 641740.27 |  |
| 6 | 6457458.77 |  | 641740.27 |  |  | 61.55 |  |  | 1.01 | 7 |  | 6457464.69 |  |  | 641730.56 |  |
| 7 | 6457464.69 |  | 641730.56 |  |  | 61.46 |  |  | 1.00 | 8 |  | 6457471.60 |  |  | 641720.17 |  |
| 8 | 6457471.60 |  | 641720.17 |  |  | 61.29 |  |  | 0.99 | 9 |  | 6457478.19 |  |  | 641708.85 |  |
| 9 | 6457478.19 |  | 641708.85 |  |  | 61.23 |  |  | 0.98 | 10 |  | 6457487.73 |  |  | 641693.80 |  |
| 10 | 6457487.73 |  | 641693.80 |  |  | 61.13 |  |  | 1.02 | 11 |  | 6457497.11 |  |  | 641678.62 |  |
| 11 | 6457497.11 |  | 641678.62 |  |  | 60.99 |  |  | 0.99 | 12 |  | 6457505.36 |  |  | 641665.12 |  |
| 12 | 6457505.36 |  | 641665.12 |  |  | 60.90 |  |  | 0.98 | 13 |  | 6457510.17 |  |  | 641657.59 |  |
| 13 | 6457510.17 |  | 6416 57.59 |  |  | 60.78 |  |  | 1.00 | 14 |  | 6457517.43 |  |  | 641646.58 |  |
| 14 | 6457517.43 |  | 641646.58 |  |  | 60.68 |  |  | 0.99 | 15 |  | 6457524.21 |  |  | 641635.34 |  |
| 15 | 6457524.21 |  | 641635.34 |  |  | 60.72 |  |  | 0.98 | 16 |  | 6457528.52 |  |  | 641628.98 |  |
| 16 | 6457528.52 |  | 641628.98 |  |  | 60.63 |  |  | 1.02 | 17 |  | 6457528.69 |  |  | 641628.50 |  |
| 17 | 6457528.69 |  | 641628.50 |  |  | 60.64 |  |  | 0.99 | 45 |  | 6457529.46 |  |  | 641628.63 |  |
| 45 | 6457529.46 |  | 641628.63 |  |  | 60.67 |  |  | 1.01 | 46 |  | 6457532.89 |  |  | 641630.01 |  |
| 46 | 6457532.89 |  | 641630.01 |  |  | 60.65 |  |  | 1.00 | 47 |  | 6457534.93 |  |  | 641630.16 |  |
| 47 | 6457534.93 |  | 641630.16 |  |  | 60.66 |  |  | 1.02 | 48 |  | 6457539.33 |  |  | 641629.06 |  |
| 48 | 6457539.33 |  | 641629.06 |  |  | 60.62 |  |  | 1.01 | 49 |  | 6457541.79 |  |  | 641626.11 |  |
| 49 | 6457541.79 |  | 641626.11 |  |  | 60.71 |  |  | 0.98 | 18 |  | 6457543.48 |  |  | 641622.26 |  |
| 18 | 6457543.48 |  | 641622.26 |  |  | 60.85 |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 11699 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 50 | 6457446.35 |  | 641568.96 |  |  | 55.89 |  |  | 1.02 | 51 |  | 6457447.34 |  |  | 641569.80 |  |
| 51 | 6457447.34 |  | 641569.80 |  |  | 55.91 |  |  | 0.98 | 52 |  | 6457450.08 |  |  | 641570.88 |  |
| 52 | 6457450.08 |  | 641570.88 |  |  | 57.05 |  |  | 1.02 | 53 |  | 6457450.63 |  |  | 641571.10 |  |
| 53 | 6457450.63 |  | 641571.10 |  |  | 57.09 |  |  | 0.98 | 54 |  | 6457452.04 |  |  | 641571.78 |  |
| 54 | 6457452.04 |  | 641571.78 |  |  | 56.99 |  |  | 1.00 | 55 |  | 6457456.82 |  |  | 641575.80 |  |
| 55 | 6457456.82 |  | 641575.80 |  |  | 57.40 |  |  | 1.01 | 56 |  | 6457459.19 |  |  | 641577.40 |  |
| 56 | 6457459.19 |  | 641577.40 |  |  | 57.59 |  |  | 1.02 | 57 |  | 6457462.71 |  |  | 641578.85 |  |
| 57 | 6457462.71 |  | 641578.85 |  |  | 57.85 |  |  | 1.01 | 58 |  | 6457463.24 |  |  | 641579.12 |  |
| 58 | 6457463.24 |  | 641579.12 |  |  | 57.96 |  |  | 1.00 | 59 |  | 6457463.37 |  |  | 641579.34 |  |
| 59 | 6457463.37 |  | 641579.34 |  |  | 58.09 |  |  | 0.99 | 60 |  | 6457461.70 |  |  | 641595.84 |  |
| 60 | 6457461.70 |  | 641595.84 |  |  | 59.61 |  |  | 1.00 | 61 |  | 6457461.03 |  |  | 641599.42 |  |
| 61 | 6457461.03 |  | 641599.42 |  |  | 59.50 |  |  | 0.99 | 35 |  | 6457461.61 |  |  | 641599.76 |  |
| 35 | 6457461.61 |  | 641599.76 |  |  | 59.54 |  |  | 1.01 | 36 |  | 6457478.42 |  |  | 641603.93 |  |
| 36 | 6457478.42 |  | 641603.93 |  |  | 60.03 |  |  | 1.00 | 37 |  | 6457496.83 |  |  | 641608.72 |  |
| 37 | 6457496.83 |  | 641608.72 |  |  | 60.42 |  |  | 1.02 | 38 |  | 6457513.60 |  |  | 641613.22 |  |
| 38 | 6457513.60 |  | 641613.22 |  |  | 60.65 |  |  | 1.01 | 39 |  | 6457514.72 |  |  | 641614.04 |  |
| 39 | 6457514.72 |  | 641614.04 |  |  | 60.66 |  |  | 0.99 | 40 |  | 6457514.84 |  |  | 641614.63 |  |
| 40 | 6457514.84 |  | 641614.63 |  |  | 60.68 |  |  | 0.98 | 41 |  | 6457513.54 |  |  | 641619.58 |  |
| 41 | 6457513.54 |  | 641619.58 |  |  | 60.49 |  |  | 1.02 | 42 |  | 6457513.75 |  |  | 641620.02 |  |
| 42 | 6457513.75 |  | 641620.02 |  |  | 60.46 |  |  | 1.01 | 43 |  | 6457519.55 |  |  | 641622.44 |  |
| 43 | 6457519.55 |  | 641622.44 |  |  | 60.62 |  |  | 0.98 | 44 |  | 6457528.61 |  |  | 641627.58 |  |
| 44 | 6457528.61 |  | 641627.58 |  |  | 60.57 |  |  | 1.02 | 45 |  | 6457529.63 |  |  | 641628.27 |  |
| 45 | 6457529.63 |  | 641628.27 |  |  | 60.67 |  |  | 1.01 | 46 |  | 6457532.99 |  |  | 641629.62 |  |
| 46 | 6457532.99 |  | 641629.62 |  |  | 60.65 |  |  | 1.00 | 47 |  | 6457534.90 |  |  | 641629.76 |  |
| 47 | 6457534.90 |  | 641629.76 |  |  | 60.66 |  |  | 1.02 | 48 |  | 6457539.11 |  |  | 641628.71 |  |
| 48 | 6457539.11 |  | 641628.71 |  |  | 60.62 |  |  | 1.01 | 49 |  | 6457541.47 |  |  | 641625.87 |  |
| 49 | 6457541.47 |  | 641625.87 |  |  | 60.71 |  |  | 0.98 | 18 |  | 6457543.48 |  |  | 641622.26 |  |
| 18 | 6457543.48 |  | 641622.26 |  |  | 60.85 |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 11700 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 50 | 6457446.35 |  | 641568.96 |  |  | 55.89 |  |  | 1.02 | 51 |  | 6457447.47 |  |  | 641569.71 |  |
| 51 | 6457447.47 |  | 641569.71 |  |  | 55.91 |  |  | 0.98 | 52 |  | 6457450.15 |  |  | 641570.69 |  |
| 52 | 6457450.15 |  | 641570.69 |  |  | 57.05 |  |  | 1.02 | 53 |  | 6457450.71 |  |  | 641570.92 |  |
| 53 | 6457450.71 |  | 641570.92 |  |  | 57.09 |  |  | 0.98 | 62 |  | 6457451.78 |  |  | 641571.38 |  |
| 62 | 6457451.78 |  | 641571.38 |  |  | 56.90 |  |  | 1.00 | 63 |  | 6457452.27 |  |  | 641570.55 |  |
| 63 | 6457452.27 |  | 641570.55 |  |  | 56.76 |  |  | 1.02 | 64 |  | 6457453.15 |  |  | 641568.32 |  |
| 64 | 6457453.15 |  | 641568.32 |  |  | 56.45 |  |  | 1.01 | 65 |  | 6457454.61 |  |  | 641560.03 |  |
| 65 | 6457454.61 |  | 641560.03 |  |  | 55.34 |  |  | 1.00 | 66 |  | 6457456.01 |  |  | 641551.34 |  |
| 66 | 6457456.01 |  | 641551.34 |  |  | 54.42 |  |  | 1.02 | 67 |  | 6457456.18 |  |  | 641551.08 |  |
| 67 | 6457456.18 |  | 641551.08 |  |  | 54.41 |  |  | 1.01 | 68 |  | 6457456.39 |  |  | 641551.02 |  |
| 68 | 6457456.39 |  | 641551.02 |  |  | 54.45 |  |  | 1.00 | 69 |  | 6457459.90 |  |  | 641551.12 |  |
| 69 | 6457459.90 |  | 641551.12 |  |  | 54.43 |  |  | 0.99 | 128 |  | 6457460.37 |  |  | 641551.58 |  |
| 128 | 6457460.37 |  | 641551.58 |  |  | 54.46 |  |  | 1.00 | 129 |  | 6457460.19 |  |  | 641552.94 |  |
| 129 | 6457460.19 |  | 641552.94 |  |  | 54.80 |  |  | 0.98 | 130 |  | 6457461.06 |  |  | 641553.44 |  |
| 130 | 6457461.06 |  | 641553.44 |  |  | 55.38 |  |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 11701 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 50 | 6457446.35 |  | 641568.96 |  |  | 55.89 |  |  | 1.02 | 51 |  | 6457447.49 |  |  | 641569.56 |  |
| 51 | 6457447.49 |  | 641569.56 |  |  | 55.91 |  |  | 0.98 | 52 |  | 6457450.23 |  |  | 641570.50 |  |
| 52 | 6457450.23 |  | 641570.50 |  |  | 57.05 |  |  | 1.02 | 53 |  | 6457450.78 |  |  | 641570.73 |  |
| 53 | 6457450.78 |  | 641570.73 |  |  | 57.09 |  |  | 0.98 | 62 |  | 6457451.68 |  |  | 641571.15 |  |
| 62 | 6457451.68 |  | 641571.15 |  |  | 56.90 |  |  | 1.00 | 63 |  | 6457452.09 |  |  | 641570.46 |  |
| 63 | 6457452.09 |  | 641570.46 |  |  | 56.76 |  |  | 1.02 | 64 |  | 6457452.96 |  |  | 641568.27 |  |
| 64 | 6457452.96 |  | 641568.27 |  |  | 56.45 |  |  | 1.01 | 65 |  | 6457454.42 |  |  | 641560.00 |  |
| 65 | 6457454.42 |  | 641560.00 |  |  | 55.34 |  |  | 1.00 | 66 |  | 6457455.82 |  |  | 641551.26 |  |
| 66 | 6457455.82 |  | 641551.26 |  |  | 54.42 |  |  | 1.02 | 67 |  | 6457456.05 |  |  | 641550.91 |  |
| 67 | 6457456.05 |  | 641550.91 |  |  | 54.41 |  |  | 1.01 | 68 |  | 6457456.37 |  |  | 641550.82 |  |
| 68 | 6457456.37 |  | 641550.82 |  |  | 54.45 |  |  | 1.00 | 69 |  | 6457459.89 |  |  | 641550.92 |  |
| 69 | 6457459.89 |  | 641550.92 |  |  | 54.43 |  |  | 0.99 | 70 |  | 6457460.34 |  |  | 641550.88 |  |
| 70 | 6457460.34 |  | 641550.88 |  |  | 54.46 |  |  | 1.01 | 71 |  | 6457460.53 |  |  | 641550.29 |  |
| 71 | 6457460.53 |  | 641550.29 |  |  | 54.43 |  |  | 1.00 | 72 |  | 6457462.52 |  |  | 641537.77 |  |
| 72 | 6457462.52 |  | 641537.77 |  |  | 53.59 |  |  | 1.02 | 73 |  | 6457465.01 |  |  | 641525.62 |  |
| 73 | 6457465.01 |  | 641525.62 |  |  | 53.11 |  |  | 1.01 | 74 |  | 6457467.43 |  |  | 641516.14 |  |
| 74 | 6457467.43 |  | 641516.14 |  |  | 52.80 |  |  | 1.00 | 75 |  | 6457467.68 |  |  | 641515.70 |  |
| 75 | 6457467.68 |  | 641515.70 |  |  | 52.79 |  |  | 1.02 | 76 |  | 6457468.06 |  |  | 641515.68 |  |
| 76 | 6457468.06 |  | 641515.68 |  |  | 52.82 |  |  | 1.01 | 120 |  | 6457470.60 |  |  | 641515.80 |  |
| 120 | 6457470.60 |  | 641515.80 |  |  | 52.97 |  |  | 1.00 | 121 |  | 6457472.61 |  |  | 641516.08 |  |
| 121 | 6457472.61 |  | 641516.08 |  |  | 52.77 |  |  | 0.70 | 122 |  | 6457474.28 |  |  | 641517.17 |  |
| 122 | 6457474.28 |  | 641517.17 |  |  | 52.66 |  |  | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 11702 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 77 | 6457474.72 |  | 641517.77 |  |  | 52.89 |  |  | 0.40 | 79 |  | 6457475.89 |  |  | 641514.36 |  |
| 79 | 6457475.89 |  | 641514.36 |  |  | 52.27 |  |  | 0.84 | 80 |  | 6457476.92 |  |  | 641510.27 |  |
| 80 | 6457476.92 |  | 641510.27 |  |  | 52.34 |  |  | 1.00 | 81 |  | 6457477.42 |  |  | 641509.31 |  |
| 81 | 6457477.42 |  | 641509.31 |  |  | 52.44 |  |  | 0.99 | 82 |  | 6457479.36 |  |  | 641506.74 |  |
| 82 | 6457479.36 |  | 641506.74 |  |  | 52.39 |  |  | 0.98 | 83 |  | 6457479.62 |  |  | 641506.24 |  |
| 83 | 6457479.62 |  | 641506.24 |  |  | 52.39 |  |  | 1.00 | 84 |  | 6457478.64 |  |  | 641503.05 |  |
| 84 | 6457478.64 |  | 641503.05 |  |  | 52.50 |  |  | 0.99 | 85 |  | 6457478.58 |  |  | 641502.44 |  |
| 85 | 6457478.58 |  | 641502.44 |  |  | 52.56 |  |  | 1.01 | 86 |  | 6457480.82 |  |  | 641499.44 |  |
| 86 | 6457480.82 |  | 641499.44 |  |  | 52.47 |  |  | 1.00 | 87 |  | 6457484.41 |  |  | 641494.85 |  |
| 87 | 6457484.41 |  | 641494.85 |  |  | 52.38 |  |  | 1.02 | 88 |  | 6457487.55 |  |  | 641489.69 |  |
| 88 | 6457487.55 |  | 641489.69 |  |  | 51.84 |  |  | 1.01 | 115 |  | 6457487.56 |  |  | 641489.00 |  |
| 115 | 6457487.56 |  | 641489.00 |  |  | 51.84 |  |  | 1.01 | 114 |  | 6457486.42 |  |  | 641488.09 |  |
| 114 | 6457486.42 |  | 641488.09 |  |  | 52.30 |  |  | 0.71 | 107 |  | 6457485.69 |  |  | 641488.36 |  |
| 107 | 6457485.69 |  | 641488.36 |  |  | 52.39 |  |  | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 11703 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 77 | 6457474.72 |  | 641517.77 |  |  | 52.89 |  |  | 0.40 | 79 |  | 6457476.08 |  |  | 641514.42 |  |
| 79 | 6457476.08 |  | 641514.42 |  |  | 52.27 |  |  | 0.84 | 80 |  | 6457477.11 |  |  | 641510.34 |  |
| 80 | 6457477.11 |  | 641510.34 |  |  | 52.34 |  |  | 1.00 | 81 |  | 6457477.59 |  |  | 641509.42 |  |
| 81 | 6457477.59 |  | 641509.42 |  |  | 52.44 |  |  | 0.99 | 82 |  | 6457479.53 |  |  | 641506.85 |  |
| 82 | 6457479.53 |  | 641506.85 |  |  | 52.39 |  |  | 0.98 | 83 |  | 6457479.84 |  |  | 641506.26 |  |
| 83 | 6457479.84 |  | 641506.26 |  |  | 52.39 |  |  | 1.00 | 84 |  | 6457478.84 |  |  | 641503.01 |  |
| 84 | 6457478.84 |  | 641503.01 |  |  | 52.50 |  |  | 0.99 | 85 |  | 6457478.79 |  |  | 641502.50 |  |
| 85 | 6457478.79 |  | 641502.50 |  |  | 52.56 |  |  | 1.01 | 86 |  | 6457480.98 |  |  | 641499.56 |  |
| 86 | 6457480.98 |  | 641499.56 |  |  | 52.47 |  |  | 1.00 | 87 |  | 6457484.58 |  |  | 641494.97 |  |
| 87 | 6457484.58 |  | 641494.97 |  |  | 52.38 |  |  | 1.02 | 88 |  | 6457487.72 |  |  | 641489.80 |  |
| 88 | 6457487.72 |  | 641489.80 |  |  | 51.84 |  |  | 1.01 | 89 |  | 6457488.39 |  |  | 641488.75 |  |
| 89 | 6457488.39 |  | 641488.75 |  |  | 51.73 |  |  | 1.00 | 90 |  | 6457492.17 |  |  | 641480.49 |  |
| 90 | 6457492.17 |  | 641480.49 |  |  | 51.10 |  |  | 1.02 | 91 |  | 6457496.16 |  |  | 641472.67 |  |
| 91 | 6457496.16 |  | 641472.67 |  |  | 50.70 |  |  | 1.01 | 92 |  | 6457496.66 |  |  | 641472.28 |  |
| 92 | 6457496.66 |  | 641472.28 |  |  | 50.71 |  |  | 0.98 | 93 |  | 6457500.45 |  |  | 641472.40 |  |
| 93 | 6457500.45 |  | 641472.40 |  |  | 50.74 |  |  | 1.02 | 94 |  | 6457500.85 |  |  | 641472.25 |  |
| 94 | 6457500.85 |  | 641472.25 |  |  | 50.74 |  |  | 0.99 | 95 |  | 6457501.08 |  |  | 641471.70 |  |
| 95 | 6457501.08 |  | 641471.70 |  |  | 50.69 |  |  | 1.00 | 96 |  | 6457503.81 |  |  | 641464.86 |  |
| 96 | 6457503.81 |  | 641464.86 |  |  | 50.21 |  |  | 1.02 | 97 |  | 6457504.08 |  |  | 641463.64 |  |
| 97 | 6457504.08 |  | 641463.64 |  |  | 49.61 |  |  | 1.01 | 117 |  | 6457502.94 |  |  | 641463.40 |  |
| 117 | 6457502.94 |  | 641463.40 |  |  | 50.36 |  |  | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 11704 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 19 | 6457379.48 |  | 641548.98 |  |  | 56.54 |  |  | 0.90 | 154 |  | 6457379.42 |  |  | 641549.56 |  |
| 154 | 6457379.42 |  | 641549.56 |  |  | 57.44 |  |  | 0.94 | 145 |  | 6457381.25 |  |  | 641551.70 |  |
| 145 | 6457381.25 |  | 641551.70 |  |  | 57.26 |  |  | 1.00 | 20 |  | 6457380.96 |  |  | 641556.62 |  |
| 20 | 6457380.96 |  | 641556.62 |  |  | 58.92 |  |  | 0.98 | 21 |  | 6457378.37 |  |  | 641572.10 |  |
| 21 | 6457378.37 |  | 641572.10 |  |  | 59.01 |  |  | 1.02 | 22 |  | 6457377.52 |  |  | 641575.42 |  |
| 22 | 6457377.52 |  | 641575.42 |  |  | 59.23 |  |  | 0.99 | 23 |  | 6457377.67 |  |  | 641575.87 |  |
| 23 | 6457377.67 |  | 641575.87 |  |  | 59.25 |  |  | 0.98 | 24 |  | 6457378.02 |  |  | 641576.10 |  |
| 24 | 6457378.02 |  | 641576.10 |  |  | 59.20 |  |  | 1.00 | 25 |  | 6457382.88 |  |  | 641577.86 |  |
| 25 | 6457382.88 |  | 641577.86 |  |  | 59.19 |  |  | 0.99 | 26 |  | 6457397.88 |  |  | 641583.74 |  |
| 26 | 6457397.88 |  | 641583.74 |  |  | 59.11 |  |  | 0.98 | 27 |  | 6457411.83 |  |  | 641588.88 |  |
| 27 | 6457411.83 |  | 641588.88 |  |  | 59.14 |  |  | 1.02 | 28 |  | 6457412.75 |  |  | 641589.02 |  |
| 28 | 6457412.75 |  | 641589.02 |  |  | 59.14 |  |  | 0.99 | 29 |  | 6457413.27 |  |  | 641588.74 |  |
| 29 | 6457413.27 |  | 641588.74 |  |  | 59.13 |  |  | 0.98 | 30 |  | 6457414.92 |  |  | 641586.80 |  |
| 30 | 6457414.92 |  | 641586.80 |  |  | 58.99 |  |  | 1.00 | 31 |  | 6457415.66 |  |  | 641586.58 |  |
| 31 | 6457415.66 |  | 641586.58 |  |  | 58.99 |  |  | 0.99 | 32 |  | 6457427.85 |  |  | 641590.37 |  |
| 32 | 6457427.85 |  | 641590.37 |  |  | 59.29 |  |  | 0.98 | 33 |  | 6457441.90 |  |  | 641594.25 |  |
| 33 | 6457441.90 |  | 641594.25 |  |  | 59.39 |  |  | 1.00 | 34 |  | 6457460.47 |  |  | 641599.68 |  |
| 34 | 6457460.47 |  | 641599.68 |  |  | 59.53 |  |  | 0.99 | 35 |  | 6457461.56 |  |  | 641599.96 |  |
| 35 | 6457461.56 |  | 641599.96 |  |  | 59.54 |  |  | 1.01 | 36 |  | 6457478.37 |  |  | 641604.12 |  |
| 36 | 6457478.37 |  | 641604.12 |  |  | 60.03 |  |  | 1.00 | 37 |  | 6457496.78 |  |  | 641608.92 |  |
| 37 | 6457496.78 |  | 641608.92 |  |  | 60.42 |  |  | 1.02 | 38 |  | 6457513.52 |  |  | 641613.40 |  |
| 38 | 6457513.52 |  | 641613.40 |  |  | 60.65 |  |  | 1.01 | 39 |  | 6457514.54 |  |  | 641614.15 |  |
| 39 | 6457514.54 |  | 641614.15 |  |  | 60.66 |  |  | 0.99 | 40 |  | 6457514.63 |  |  | 641614.62 |  |
| 40 | 6457514.63 |  | 641614.62 |  |  | 60.68 |  |  | 0.98 | 41 |  | 6457513.33 |  |  | 641619.60 |  |
| 41 | 6457513.33 |  | 641619.60 |  |  | 60.49 |  |  | 1.02 | 42 |  | 6457513.60 |  |  | 641620.17 |  |
| 42 | 6457513.60 |  | 641620.17 |  |  | 60.46 |  |  | 1.01 | 43 |  | 6457519.46 |  |  | 641622.62 |  |
| 43 | 6457519.46 |  | 641622.62 |  |  | 60.62 |  |  | 0.98 | 44 |  | 6457528.51 |  |  | 641627.75 |  |
| 44 | 6457528.51 |  | 641627.75 |  |  | 60.57 |  |  | 1.02 | 45 |  | 6457529.54 |  |  | 641628.44 |  |
| 45 | 6457529.54 |  | 641628.44 |  |  | 60.67 |  |  | 1.01 | 46 |  | 6457532.94 |  |  | 641629.81 |  |
| 46 | 6457532.94 |  | 641629.81 |  |  | 60.65 |  |  | 1.00 | 47 |  | 6457534.91 |  |  | 641629.96 |  |
| 47 | 6457534.91 |  | 641629.96 |  |  | 60.66 |  |  | 1.02 | 48 |  | 6457539.22 |  |  | 641628.88 |  |
| 48 | 6457539.22 |  | 641628.88 |  |  | 60.62 |  |  | 1.01 | 49 |  | 6457541.64 |  |  | 641625.98 |  |
| 49 | 6457541.64 |  | 641625.98 |  |  | 60.71 |  |  | 0.98 | 18 |  | 6457543.48 |  |  | 641622.26 |  |
| 18 | 6457543.48 |  | 641622.26 |  |  | 60.85 |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 11705 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 146 | 6457331.56 |  | 641528.53 |  |  | 58.32 |  |  | 0.81 | 156 |  | 6457331.02 |  |  | 641529.45 |  |
| 156 | 6457331.02 |  | 641529.45 |  |  | 58.63 |  |  | 0.50 | 147 |  | 6457330.63 |  |  | 641532.25 |  |
| 147 | 6457330.63 |  | 641532.25 |  |  | 59.45 |  |  | 0.98 | 148 |  | 6457333.34 |  |  | 641534.48 |  |
| 148 | 6457333.34 |  | 641534.48 |  |  | 59.28 |  |  | 1.00 | 149 |  | 6457343.42 |  |  | 641540.60 |  |
| 149 | 6457343.42 |  | 641540.60 |  |  | 58.65 |  |  | 0.96 | 150 |  | 6457351.15 |  |  | 641543.87 |  |
| 150 | 6457351.15 |  | 641543.87 |  |  | 58.33 |  |  | 0.98 | 151 |  | 6457366.74 |  |  | 641549.79 |  |
| 151 | 6457366.74 |  | 641549.79 |  |  | 57.91 |  |  | 0.97 | 152 |  | 6457370.79 |  |  | 641550.37 |  |
| 152 | 6457370.79 |  | 641550.37 |  |  | 57.72 |  |  | 0.96 | 153 |  | 6457375.63 |  |  | 641549.39 |  |
| 153 | 6457375.63 |  | 641549.39 |  |  | 57.55 |  |  | 0.98 | 154 |  | 6457379.22 |  |  | 641549.50 |  |
| 154 | 6457379.22 |  | 641549.50 |  |  | 57.44 |  |  | 0.94 | 19 |  | 6457379.48 |  |  | 641548.98 |  |
| 19 | 6457379.48 |  | 641548.98 |  |  | 56.54 |  |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 11706 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 146 | 6457331.56 |  | 641528.53 |  |  | 58.32 |  |  | 0.81 | 156 |  | 6457330.92 |  |  | 641529.40 |  |
| 156 | 6457330.92 |  | 641529.40 |  |  | 58.63 |  |  | 0.50 | 157 |  | 6457328.87 |  |  | 641528.46 |  |
| 157 | 6457328.87 |  | 641528.46 |  |  | 58.72 |  |  | 0.71 | 158 |  | 6457321.76 |  |  | 641525.21 |  |
| 158 | 6457321.76 |  | 641525.21 |  |  | 59.06 |  |  | 0.75 | 159 |  | 6457311.06 |  |  | 641520.54 |  |
| 159 | 6457311.06 |  | 641520.54 |  |  | 58.46 |  |  | 1.00 | 160 |  | 6457310.67 |  |  | 641520.06 |  |
| 160 | 6457310.67 |  | 641520.06 |  |  | 58.28 |  |  | 0.98 | 161 |  | 6457310.99 |  |  | 641519.02 |  |
| 161 | 6457310.99 |  | 641519.02 |  |  | 57.38 |  |  | 0.95 | 162 |  | 6457311.70 |  |  | 641516.77 |  |
| 162 | 6457311.70 |  | 641516.77 |  |  | 57.18 |  |  | 0.96 | 163 |  | 6457312.36 |  |  | 641516.89 |  |
| 163 | 6457312.36 |  | 641516.89 |  |  | 57.23 |  |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarbija (Tartu mnt 22a) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 50 | 6457445.90 |  | 641568.84 |  |  | 55.89 |  |  | 1.02 | 176 |  | 6457445.48 |  |  | 641566.31 |  |
| 176 | 6457445.48 |  | 641566.31 |  |  | 55.56 |  |  | 0.86 | 175 |  | 6457444.66 |  |  | 641564.43 |  |
| 175 | 6457444.66 |  | 641564.43 |  |  | 55.30 |  |  | 0.80 | 174 |  | 6457441.23 |  |  | 641561.99 |  |
| 174 | 6457441.23 |  | 641561.99 |  |  | 55.00 |  |  | 0.76 | 173 |  | 6457440.01 |  |  | 641555.78 |  |
| 173 | 6457440.01 |  | 641555.78 |  |  | 54.36 |  |  | 0.75 | 172 |  | 6457440.76 |  |  | 641550.08 |  |
| 172 | 6457440.76 |  | 641550.08 |  |  | 53.92 |  |  | 0.76 | 171 |  | 6457441.75 |  |  | 641544.03 |  |
| 171 | 6457441.75 |  | 641544.03 |  |  | 53.80 |  |  | 0.75 | 170 |  | 6457442.10 |  |  | 641543.66 |  |
| 170 | 6457442.10 |  | 641543.66 |  |  | 53.80 |  |  | 0.75 | 169 |  | 6457443.60 |  |  | 641543.74 |  |
| 169 | 6457443.60 |  | 641543.74 |  |  | 53.81 |  |  | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarbija (Tartu mnt 26) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 130 | 6457461.06 |  | 641553.44 |  |  | 55.38 |  |  | 0.80 | 131 |  | 6457464.34 |  |  | 641554.64 |  |
| 131 | 6457464.34 |  | 641554.64 |  |  | 55.88 |  |  | 0.82 | 132 |  | 6457466.75 |  |  | 641555.27 |  |
| 132 | 6457466.75 |  | 641555.27 |  |  | 55.93 |  |  | 0.81 | 133 |  | 6457467.07 |  |  | 641555.73 |  |
| 133 | 6457467.07 |  | 641555.73 |  |  | 55.92 |  |  | 0.82 | 134 |  | 6457466.72 |  |  | 641557.90 |  |
| 134 | 6457466.72 |  | 641557.90 |  |  | 55.84 |  |  | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarbija (Tartu mnt 24b) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 127 | 6457477.69 |  | 641530.75 |  |  | 52.56 |  |  | 1.00 | 126 |  | 6457469.91 |  |  | 641525.24 |  |
| 126 | 6457469.91 |  | 641525.24 |  |  | 53.02 |  |  | 1.00 | 125 |  | 6457469.53 |  |  | 641524.73 |  |
| 125 | 6457469.53 |  | 641524.73 |  |  | 53.02 |  |  | 1.00 | 124 |  | 6457469.62 |  |  | 641524.10 |  |
| 124 | 6457469.62 |  | 641524.10 |  |  | 53.02 |  |  | 1.00 | 123 |  | 6457473.12 |  |  | 641518.98 |  |
| 123 | 6457473.12 |  | 641518.98 |  |  | 52.67 |  |  | 0.80 | 77 |  | 6457474.26 |  |  | 641517.69 |  |
| 77 | 6457474.26 |  | 641517.69 |  |  | 52.89 |  |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarbija (Tartu mnt 24) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 107 | 6457485.69 |  | 641488.36 |  |  | 52.39 |  |  | 0.71 | 109 |  | 6457485.17 |  |  | 641488.99 |  |
| 109 | 6457485.17 |  | 641488.99 |  |  | 52.49 |  |  | 0.74 | 110 |  | 6457482.58 |  |  | 641488.00 |  |
| 110 | 6457482.58 |  | 641488.00 |  |  | 52.58 |  |  | 0.73 | 111 |  | 6457480.11 |  |  | 641486.22 |  |
| 111 | 6457480.11 |  | 641486.22 |  |  | 52.62 |  |  | 0.70 | 112 |  | 6457474.14 |  |  | 641486.50 |  |
| 112 | 6457474.14 |  | 641486.50 |  |  | 53.05 |  |  | 0.74 | 113 |  | 6457472.04 |  |  | 641486.16 |  |
| 113 | 6457472.04 |  | 641486.16 |  |  | 53.20 |  |  | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarbija (Tartu mnt 24c) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 98 | 6457475.22 |  | 641470.64 |  |  | 51.70 |  |  | 0.74 | 99 |  | 6457475.50 |  |  | 641471.23 |  |
| 99 | 6457475.50 |  | 641471.23 |  |  | 51.74 |  |  | 0.71 | 100 |  | 6457472.96 |  |  | 641475.39 |  |
| 100 | 6457472.96 |  | 641475.39 |  |  | 52.19 |  |  | 0.70 | 101 |  | 6457473.05 |  |  | 641475.77 |  |
| 101 | 6457473.05 |  | 641475.77 |  |  | 52.17 |  |  | 0.74 | 102 |  | 6457476.63 |  |  | 641478.92 |  |
| 102 | 6457476.63 |  | 641478.92 |  |  | 51.97 |  |  | 0.73 | 103 |  | 6457477.34 |  |  | 641480.64 |  |
| 103 | 6457477.34 |  | 641480.64 |  |  | 52.12 |  |  | 0.72 | 104 |  | 6457477.60 |  |  | 641480.97 |  |
| 104 | 6457477.60 |  | 641480.97 |  |  | 52.15 |  |  | 0.71 | 105 |  | 6457481.20 |  |  | 641483.92 |  |
| 105 | 6457481.20 |  | 641483.92 |  |  | 52.10 |  |  | 0.70 | 106 |  | 6457485.76 |  |  | 641487.44 |  |
| 106 | 6457485.76 |  | 641487.44 |  |  | 52.09 |  |  | 0.74 | 107 |  | 6457485.69 |  |  | 641488.36 |  |
| 107 | 6457485.69 |  | 641488.36 |  |  | 52.39 |  |  | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarbija (Tartu mnt 24a) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 119 | 6457502.68 |  | 641474.58 |  |  | 51.07 |  |  | 0.82 | 118 |  | 6457501.55 |  |  | 641473.12 |  |
| 118 | 6457501.55 |  | 641473.12 |  |  | 50.93 |  |  | 0.86 | 94 |  | 6457501.00 |  |  | 641472.41 |  |
| 94 | 6457501.00 |  | 641472.41 |  |  | 50.74 |  |  | 0.99 | 95 |  | 6457501.27 |  |  | 641471.78 |  |
| 95 | 6457501.27 |  | 641471.78 |  |  | 50.69 |  |  | 1.00 | 96 |  | 6457504.00 |  |  | 641464.92 |  |
| 96 | 6457504.00 |  | 641464.92 |  |  | 50.21 |  |  | 1.02 | 97 |  | 6457504.33 |  |  | 641463.49 |  |
| 97 | 6457504.33 |  | 641463.49 |  |  | 49.61 |  |  | 1.01 | 117 |  | 6457502.94 |  |  | 641463.40 |  |
| 117 | 6457502.94 |  | 641463.40 |  |  | 50.36 |  |  | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarbija (Tartu mnt 22) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 19 | 6457379.04 |  | 641548.83 |  |  | 56.54 |  |  | 0.90 | 135 |  | 6457378.47 |  |  | 641546.96 |  |
| 135 | 6457378.47 |  | 641546.96 |  |  | 56.86 |  |  | 0.95 | 136 |  | 6457378.42 |  |  | 641545.41 |  |
| 136 | 6457378.42 |  | 641545.41 |  |  | 56.63 |  |  | 0.99 | 137 |  | 6457378.60 |  |  | 641543.82 |  |
| 137 | 6457378.60 |  | 641543.82 |  |  | 56.43 |  |  | 0.98 | 138 |  | 6457382.38 |  |  | 641534.41 |  |
| 138 | 6457382.38 |  | 641534.41 |  |  | 55.12 |  |  | 0.97 | 139 |  | 6457382.33 |  |  | 641534.08 |  |
| 139 | 6457382.33 |  | 641534.08 |  |  | 55.08 |  |  | 0.99 | 140 |  | 6457382.05 |  |  | 641533.81 |  |
| 140 | 6457382.05 |  | 641533.81 |  |  | 55.10 |  |  | 0.98 | 141 |  | 6457376.79 |  |  | 641531.82 |  |
| 141 | 6457376.79 |  | 641531.82 |  |  | 55.11 |  |  | 0.97 | 142 |  | 6457375.07 |  |  | 641531.28 |  |
| 142 | 6457375.07 |  | 641531.28 |  |  | 55.18 |  |  | 0.99 | 143 |  | 6457374.74 |  |  | 641531.52 |  |
| 143 | 6457374.74 |  | 641531.52 |  |  | 55.19 |  |  | 0.98 | 144 |  | 6457374.28 |  |  | 641532.93 |  |
| 144 | 6457374.28 |  | 641532.93 |  |  | 55.63 |  |  | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarbija (Tartu mnt 20) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 146 | 6457331.98 |  | 641528.72 |  |  | 58.32 |  |  | 0.81 | 181 |  | 6457332.33 |  |  | 641527.52 |  |
| 181 | 6457332.33 |  | 641527.52 |  |  | 57.93 |  |  | 0.76 | 180 |  | 6457334.85 |  |  | 641522.70 |  |
| 180 | 6457334.85 |  | 641522.70 |  |  | 57.53 |  |  | 0.70 | 179 |  | 6457335.11 |  |  | 641522.42 |  |
| 179 | 6457335.11 |  | 641522.42 |  |  | 57.53 |  |  | 0.70 | 178 |  | 6457335.82 |  |  | 641522.33 |  |
| 178 | 6457335.82 |  | 641522.33 |  |  | 57.45 |  |  | 0.72 | 177 |  | 6457340.64 |  |  | 641523.86 |  |
| 177 | 6457340.64 |  | 641523.86 |  |  | 57.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarbija (Tartu mnt 20) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 146 | 6457331.98 |  | 641528.72 |  |  | 58.32 |  |  | 0.81 | 181 |  | 6457332.52 |  |  | 641527.60 |  |
| 181 | 6457332.52 |  | 641527.60 |  |  | 57.93 |  |  | 0.76 | 180 |  | 6457335.02 |  |  | 641522.82 |  |
| 180 | 6457335.02 |  | 641522.82 |  |  | 57.53 |  |  | 0.70 | 179 |  | 6457335.21 |  |  | 641522.60 |  |
| 179 | 6457335.21 |  | 641522.60 |  |  | 57.53 |  |  | 0.70 | 178 |  | 6457335.80 |  |  | 641522.53 |  |
| 178 | 6457335.80 |  | 641522.53 |  |  | 57.45 |  |  | 0.72 | 177 |  | 6457340.58 |  |  | 641524.05 |  |
| 177 | 6457340.58 |  | 641524.05 |  |  | 57.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarbija (Tartu mnt 18d) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 163 | 6457312.36 |  | 641516.89 |  |  | 57.23 |  |  | 0.90 | 165 |  | 6457311.86 |  |  | 641516.21 |  |
| 165 | 6457311.86 |  | 641516.21 |  |  | 57.13 |  |  | 1.01 | 166 |  | 6457315.63 |  |  | 641508.59 |  |
| 166 | 6457315.63 |  | 641508.59 |  |  | 55.65 |  |  | 1.00 | 167 |  | 6457315.56 |  |  | 641508.25 |  |
| 167 | 6457315.56 |  | 641508.25 |  |  | 55.66 |  |  | 0.99 | 168 |  | 6457312.48 |  |  | 641505.07 |  |
| 168 | 6457312.48 |  | 641505.07 |  |  | 55.70 |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |