# 0,4; 6; 10; 15 ja 20 kV ELEKTRIÕHULIINIDE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  | Pirnaku ja Kuusiku reoveepumpla,Nurga tee 4 kinnistu liitumine |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  | Tartumaa,Elva linn,Nõo vald,Vissi küla |  |  |
| Objekti liitumise nr./investeeringu nr. |  |  |  |  | K03329,K03350 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  | Elva 110/15kV AJ |  |  |
| Keskpingefiidri nimi/nr. |  |  |  |  | Reede 15kV HL |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi/nr. |  |  |  |  | Reede 15/0,4kV AJ |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi/nr. |  |  |  |  | F1,F2,F3,F4,F5,F6 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  | VPR Elekter OÜ |  |  |
| Geodeesia firma nimi |  |  |  |  | Nikol OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi number |  |  |  |  | 608MA;EG000070-06 |  |  |
| Geodeesia firma töö number |  |  |  |  | G024/12 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev |  |  |  |  | märts 2012.a. |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  |  |  |  |  |
| Lähtepunktidekoordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kohalikus koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |
| L-EST97 koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  | ## PP-302 X=6458180.72 Y=643479.27,Z=57.351 |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |
| Joonise nimetus:Pirnaku ja Kuusiku reoveepumpla,Nurga tee 4 kinnistu liitumine |  | Faili nimi:G024_12 |  |  |  |  | Faili formaat:dwg |
| Objekt | Kiht (level) | Värv (color) | Stiil (style) |  |  | Jämedus (weight) | Element |
| MP õhuliin | MP_OHL | Punane, roheline |  |  |  |  |  |
| Mast | Post | punane |  |  |  |  | PUPOST,ANKURP |
| Koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Masti nr. | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |  |  |
| Reede HL LP M2 | 6458215.725 |  |  | 643281.804 |  |  |  |
| Reede F3,F4 M1 | 6457902.780 |  |  | 643109.760 |  |  |  |
| Reede F5,F6 M1 | 6457898.013 |  |  | 643126.207 |  |  |  |