# MAANDUSPAIGALDISE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  | Pirnaku ja Kuusiku reoveepumpla, Nurga tee 4 kinnistu liitumine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  | Tartumaa,Elva linn,Nõo vald,Vissi küla |  |  |  |
| Objekti liitumise nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  | K03329,K03350 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  | Elva 110/15kV AJ |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  | Reede 15kV HL |  |  |  |
| Alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  | Reede 15/0,4kV AJ |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  | F1,F2,F3,F4,F5,F6 |  |  |  |
| Maanduspaigaldise ehitaja |  |  |  |  |  | VPR Elekter OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  | Nikol OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  | 608MA;EG000070-06 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  | G024/12 |  |  |  |
| Mõõdistamise kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  | märts 2012.a. |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maandusjuhi kirjeldus: |  |  |  |  |  | Reede HL LP M2 ja Reede alajaama potentsiaaliühtlustus ring maandusjuhid |  |  |  |
| Maandusjuhi algus |  |  | Maandusjuhi lõpp |  |  |  |  | Maandusjuhi pikkus (m) | Maandusjuhi materjal |
| Kp nr |  |  | Kp nr |  |  |  |  |  |  |
| Reede HL LP M2 |  |  | Reede HL LP M2 |  |  |  |  | 17.9jm | ZnFe10 |
| Reede HL LP M2 |  |  | Maanduselektrood |  |  |  |  | 23.6jm | ZnFe10 |
| Klemm |  |  | Klemm |  |  |  |  | 14.3jm | ZnFe10 |
| Reede AJ |  |  | Reede AJ |  |  |  |  | 25.9jm | ZnFe10 |
| Reede AJ |  |  | Maanduselektrood |  |  |  |  | 33.1jm | ZnFe10 |
| Maanduselektrood |  |  | Reede F5,F6 M1 |  |  |  |  | 4.8jm | ZnFe10 |
| Reede AJ |  |  | Reede F3,46 M1 |  |  |  |  | 16.2jm | ZnFe10 |
| Klemm |  |  | Maanduselektrood |  |  |  |  | 26.7jm | ZnFe10 |
| ## Lähtepunktide koordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: GPS Tartu püsijaam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: ## Kõvamaa MAJ maanduspaigaldis |  | ## Faili nimi:G023_11_maandus |  |  |  |  | ## Faili formaat:dwg |  |  |
| ## Objekt | ## Kiht (level) | ## Värv (color) |  | ## Stiil (style) | ## Jämedus (weight) |  | ## Element |  |  |
| maandusjuht | MPKAABEL | lilla |  | maandus |  |  |  |  |  |
| maanduselektrood | RAJATIS | lilla |  |  |  |  | maandus |  |  |