## Saatekiri
L0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI
Objekti nimetus | Pirnaku ja Kuusiku reoveepumpla,Nurga tee 4 kinnistu elektriliitumised
Objekti aadress | Tartu maakond,Elva linn,Nõo vald,Vissi küla
Objekti liitumis nr / investeeringu nr | K03329,K03350
Toitealajaama nimi | Elva 110/15kV
Kõrgepinge fiidri nimi / nr | Elva-Nõo II 15kV
Keskpinge fiidri nimi / nr | Reede 15kV HL
Madalpinge alajaama nimi / nr | Reede 15/0,4kV,100kVA AJ
Madalpinge fiidri nimi / nr | F1,F2,F3,F4,F5,F6
Elektrivõrgu ehituse teostaja | Ehitusteenus OÜ
Geodeesia firma | Nikol OÜ
Geodeesia firma litsentsi nr | 608MA; EEG000070
Geodeesia firma töö nr | G024/12
Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg | märts 2012.a.
Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus | 394.1jm
Sellest: AXAL TT PRO 3x50/25 | 394.1jm
Ehitatud kõrgepinge õhuliini pikkus
Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus | 548.5jm
Sellest: AXPK 4G240 | 235.4jm
AXPK 4G120 | 219.9jm
AXPK 4G50 | 27.5jm
Ehitatud reservkaitsetoru kogupikkus | 167.8jm
Sellest: De110 PVC 450N | 131.9jm
De50 PVC 450N | 35.9jm
Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus | 30.5jm
Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus | 548.5jm
Ehitatud kaevikut kokku | 862.0jm
Ehitatud madalpinge õhuliini pikkus
Ehitatud maandusjuhi pikkus | 162.5jm
Sellest: ZnFe10 | 162.5jm
Paigaldatud maanduselektroode | 22 tk.
Paigaldatud õhuliini maste | 1 tk.
Paigaldatud kappe ja liitumiskilpe | 6 tk.
Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev

## põhitabel
15 kV maakaabel
Kaabelliini algus |  | Kaabelliini lõpp |  | Kaabli | Kaabli
Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus | pikkus (m) | mark
1 | Reede HL LP M2 | 51 | Reede AJ | 394.1jm | AXAL TT PRO 3x50/25
0,4 kV maakaablid
Kaabelliini algus |  | Kaabelliini lõpp |  | Kaabli | Kaabli
Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus | pikkus (m) | mark
49 | Reede AJ F1 | 57 | 39458JK | 64.3jm | AXPK 4G240
57 | 39458JK | 69 | 39457JK | 99.8jm | AXPK 4G240
69 | 39457JK | 73 | 113921LK | 36.1jm | AXPK 4G50
49 | Reede AJ F2 | 84 | 39459JK | 71.3jm | AXPK 4G240
84 | 39459JK | 99 | 113922LK | 90.0jm | AXPK 4G120
84 | 39459JK | 117 | 113923LK | 129.9jm | AXPK 4G120
49 | Reede AJ F3 | 119 | F3 M1 | 16.3jm | AXPK 4G50
49 | Reede AJ F4 | 119 | F4 M1 | 16.2jm | AXPK 4G50
120 | Reede AJ F5 | 122 | F5 M1 | 12.1jm | AXPK 4G50
120 | Reede AJ F6 | 122 | F6 M1 | 12.5jm | AXPK 4G50
Maanduspaigaldised
Maandusjuhi algus |  | Maandusjuhi lõpp |  | Maandusjuhi | Maandusjuhi
Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus | pikkus (m) | mark
| Reede HL LP M2 |  | Reede HL LP M2 | 17.9jm | ZnFe10
123 | Reede HL LP M2 | 126 | Maanduselektrood | 23.6jm | ZnFe10
| Klemm |  | Klemm | 14.3jm | ZnFe10
127 | Reede AJ | 130 | Reede AJ | 25.9jm | ZnFe10
131 | Reede AJ | 134 | Maanduselektrood | 33.1jm | ZnFe10
| Maanduselektrood |  | F5;F6 M1 | 4.8jm | ZnFe10
136 | Reede AJ | 135 | F3;F4 M1 | 16.2jm | ZnFe10
136 | Klemm | 139 | Maanduselektrood | 26.7jm | ZnFe10

## koordinaadid
Reede HL LP M2-Reede AJ
Kaabli nr.2208 AXAL TT PRO 3x50/25 koordinaatpunktide koordinaadid:
Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp
Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat
| 6458215.725 | 643281.804 |  |  |  | 6458217.256 | 643286.338
| 6458217.256 | 643286.338 |  |  | 1 | 6458217.467 | 643286.940
1 | 6458217.467 | 643286.940 | 58.83 | 0.80 | 2 | 6458217.834 | 643287.102
2 | 6458217.834 | 643287.102 | 58.77 | 0.85 | 3 | 6458218.490 | 643286.219
3 | 6458218.490 | 643286.219 | 58.80 | 0.90 | 4 | 6458217.938 | 643282.856
4 | 6458217.938 | 643282.856 | 58.70 | 1.00 | 5 | 6458216.499 | 643280.351
5 | 6458216.499 | 643280.351 | 58.69 | 0.98 | 6 | 6458214.722 | 643277.639
6 | 6458214.722 | 643277.639 | 58.65 | 1.00 | 7 | 6458211.388 | 643273.995
7 | 6458211.388 | 643273.995 | 58.60 | 1.03 | 8 | 6458204.974 | 643270.350
8 | 6458204.974 | 643270.350 | 58.34 | 1.49 | 9 | 6458203.334 | 643263.416
9 | 6458203.334 | 643263.416 | 58.35 | 1.73 | 10 | 6458202.345 | 643258.938
10 | 6458202.345 | 643258.938 | 58.35 | 1.50 | 11 | 6458201.507 | 643257.541
11 | 6458201.507 | 643257.541 | 58.20 | 1.50 | 12 | 6458192.592 | 643257.365
12 | 6458192.592 | 643257.365 | 58.30 | 1.51 | 13 | 6458185.456 | 643256.627
13 | 6458185.456 | 643256.627 | 58.36 | 1.52 | 14 | 6458177.768 | 643254.324
14 | 6458177.768 | 643254.324 | 58.31 | 1.51 | 15 | 6458169.656 | 643250.363
15 | 6458169.656 | 643250.363 | 58.23 | 1.50 | 16 | 6458161.807 | 643245.759
16 | 6458161.807 | 643245.759 | 58.30 | 1.52 | 17 | 6458153.937 | 643240.138
17 | 6458153.937 | 643240.138 | 58.32 | 1.50 | 18 | 6458145.549 | 643235.151
18 | 6458145.549 | 643235.151 | 58.30 | 1.48 | 19 | 6458138.723 | 643228.598
19 | 6458138.723 | 643228.598 | 58.36 | 1.53 | 20 | 6458130.659 | 643223.171
20 | 6458130.659 | 643223.171 | 58.39 | 1.50 | 21 | 6458122.756 | 643217.164
21 | 6458122.756 | 643217.164 | 58.55 | 1.50 | 22 | 6458114.452 | 643211.011
22 | 6458114.452 | 643211.011 | 59.09 | 1.30 | 23 | 6458105.716 | 643204.770
23 | 6458105.716 | 643204.770 | 59.50 | 1.03 | 24 | 6458096.767 | 643197.806
24 | 6458096.767 | 643197.806 | 59.68 | 1.00 | 25 | 6458088.589 | 643191.620
25 | 6458088.589 | 643191.620 | 59.88 | 0.99 | 26 | 6458079.348 | 643184.845
26 | 6458079.348 | 643184.845 | 60.04 | 1.01 | 27 | 6458071.626 | 643178.486
27 | 6458071.626 | 643178.486 | 60.54 | 1.03 | 28 | 6458063.216 | 643172.518
28 | 6458063.216 | 643172.518 | 61.28 | 1.00 | 29 | 6458052.913 | 643165.691
29 | 6458052.913 | 643165.691 | 61.52 | 1.02 | 30 | 6458043.120 | 643158.741
30 | 6458043.120 | 643158.741 | 61.66 | 0.99 | 31 | 6458033.597 | 643152.030
31 | 6458033.597 | 643152.030 | 61.63 | 1.00 | 32 | 6458023.265 | 643145.356
32 | 6458023.265 | 643145.356 | 61.91 | 0.97 | 33 | 6458015.473 | 643140.474
33 | 6458015.473 | 643140.474 | 62.20 | 0.99 | 34 | 6458006.722 | 643135.960
34 | 6458006.722 | 643135.960 | 62.13 | 1.00 | 35 | 6457997.097 | 643132.726
35 | 6457997.097 | 643132.726 | 62.08 | 1.00 | 36 | 6457986.488 | 643130.470
36 | 6457986.488 | 643130.470 | 62.20 | 1.00 | 37 | 6457975.333 | 643128.135
37 | 6457975.333 | 643128.135 | 62.31 | 1.02 | 38 | 6457964.182 | 643125.862
38 | 6457964.182 | 643125.862 | 62.56 | 1.00 | 39 | 6457953.308 | 643123.026
39 | 6457953.308 | 643123.026 | 62.60 | 1.01 | 40 | 6457948.517 | 643121.876
40 | 6457948.517 | 643121.876 | 62.44 | 1.00 | 41 | 6457942.676 | 643120.474
41 | 6457942.676 | 643120.474 | 62.33 | 1.00 | 42 | 6457932.846 | 643118.571
42 | 6457932.846 | 643118.571 | 62.10 | 1.01 | 43 | 6457922.617 | 643116.497
43 | 6457922.617 | 643116.497 | 61.65 | 1.00 | 44 | 6457917.665 | 643115.449
44 | 6457917.665 | 643115.449 | 61.32 | 1.00 | 45 | 6457913.560 | 643113.028
45 | 6457913.560 | 643113.028 | 61.25 | 1.02 | 46 | 6457906.403 | 643111.560
46 | 6457906.403 | 643111.560 | 60.81 | 1.01 | 47 | 6457905.753 | 643112.605
47 | 6457905.753 | 643112.605 | 60.68 | 1.01 | 48 | 6457904.451 | 643117.963
48 | 6457904.451 | 643117.963 | 60.54 | 1.00 | 49 | 6457907.219 | 643118.756
49 | 6457907.219 | 643118.756 | 60.78 | 1.00 | 50 | 6457908.571 | 643119.991
50 | 6457908.571 | 643119.991 | 60.81 | 1.00 |  | 6457908.564 | 643121.811
| 6457908.564 | 643121.811 |  |  | 51 | 6457907.963 | 643123.376
51 | 6457907.963 | 643123.376 | 60.93 | 0.90 |  | 6457907.288 | 643123.345
| 6457907.288 | 643123.345 |  |  |  | 6457907.021 | 643123.260
Reede AJ F1-39458JK
Kaabli nr.10151 AXPK 4G240 koordinaatpunktide koordinaadid:
Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp
Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat
| 6457906.813 | 643122.351 |  |  |  | 6457907.369 | 643120.039
| 6457907.369 | 643120.039 |  |  | 49 | 6457907.016 | 643118.889
49 | 6457907.016 | 643118.889 | 60.78 | 1.00 | 48 | 6457904.141 | 643118.055
48 | 6457904.141 | 643118.055 | 60.54 | 1.00 |  | 6457904.195 | 643117.774
| 6457904.195 | 643117.774 |  |  | 47 | 6457905.633 | 643112.132
47 | 6457905.633 | 643112.132 | 60.68 | 1.01 |  | 6457906.898 | 643110.522
| 6457906.898 | 643110.522 |  |  | 52 | 6457907.353 | 643108.628
52 | 6457907.353 | 643108.628 | 61.45 | 0.80 | 53 | 6457908.408 | 643097.806
53 | 6457908.408 | 643097.806 | 61.90 | 0.80 | 54 | 6457909.714 | 643088.658
54 | 6457909.714 | 643088.658 | 62.60 | 0.78 | 55 | 6457911.111 | 643079.584
55 | 6457911.111 | 643079.584 | 63.37 | 0.80 | 56 | 6457912.548 | 643070.242
56 | 6457912.548 | 643070.242 | 64.15 | 0.81 | 57 | 6457913.406 | 643061.779
57 | 6457913.406 | 643061.779 | 64.58 | 0.80 |  | 6457913.021 | 643061.676
| 6457913.021 | 643061.676
39458JK-39457JK
Kaabli nr.10152 AXPK 4G240 koordinaatpunktide koordinaadid:
Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp
Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat
| 6457913.021 | 643061.676 |  |  | 57 | 6457913.421 | 643061.634
57 | 6457913.421 | 643061.634 | 64.58 | 0.80 | 58 | 6457914.409 | 643052.795
58 | 6457914.409 | 643052.795 | 64.99 | 0.81 | 59 | 6457915.463 | 643044.285
59 | 6457915.463 | 643044.285 | 65.27 | 0.80 | 60 | 6457916.343 | 643035.935
60 | 6457916.343 | 643035.935 | 65.50 | 0.80 |  | 6457917.370 | 643026.445
| 6457917.370 | 643026.445 |  |  | 61 | 6457917.756 | 643025.847
61 | 6457917.756 | 643025.847 | 65.38 | 1.00 | 62 | 6457920.721 | 643026.238
62 | 6457920.721 | 643026.238 | 65.35 | 1.01 |  | 6457921.108 | 643025.609
| 6457921.108 | 643025.609 |  |  | 63 | 6457922.686 | 643011.077
63 | 6457922.686 | 643011.077 | 65.52 | 0.81 | 64 | 6457924.097 | 643000.505
64 | 6457924.097 | 643000.505 | 65.60 | 0.78 | 65 | 6457925.347 | 642990.736
65 | 6457925.347 | 642990.736 | 65.43 | 0.80 | 66 | 6457926.662 | 642981.407
66 | 6457926.662 | 642981.407 | 65.50 | 0.80 | 67 | 6457927.557 | 642973.152
67 | 6457927.557 | 642973.152 | 65.55 | 0.78 |  | 6457928.070 | 642972.146
| 6457928.070 | 642972.146 |  |  | 68 | 6457929.576 | 642971.467
68 | 6457929.576 | 642971.467 | 65.61 | 0.80 |  | 6457931.426 | 642971.759
| 6457931.426 | 642971.759 |  |  | 69 | 6457932.922 | 642972.622
69 | 6457932.922 | 642972.622 | 65.39 | 0.77 |  | 6457932.919 | 642972.968
| 6457932.919 | 642972.968
39457JK-113921LK
Kaabli nr.10153 AXPK 4G50 koordinaatpunktide koordinaadid:
Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp
Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat
| 6457932.919 | 642972.968 |  |  | 69 | 6457933.001 | 642972.634
69 | 6457933.001 | 642972.634 | 65.39 | 0.77 | 70 | 6457941.707 | 642973.993
70 | 6457941.707 | 642973.993 | 65.13 | 0.79 | 71 | 6457950.594 | 642975.334
71 | 6457950.594 | 642975.334 | 65.16 | 0.80 | 72 | 6457959.742 | 642976.759
72 | 6457959.742 | 642976.759 | 65.10 | 0.82 | 73 | 6457967.781 | 642977.802
73 | 6457967.781 | 642977.802 | 65.18 | 0.77 |  | 6457968.181 | 642978.284
| 6457968.181 | 642978.284
Reede AJ F2-39459JK
Kaabli nr.10154 AXPK 4G240 koordinaatpunktide koordinaadid:
Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp
Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat
| 6457906.383 | 643122.215 |  |  |  | 6457906.903 | 643120.053
| 6457906.903 | 643120.053 |  |  | 49 | 6457906.489 | 643119.388
49 | 6457906.489 | 643119.388 | 60.78 | 1.00 | 74 | 6457902.445 | 643118.332
74 | 6457902.445 | 643118.332 | 60.68 | 0.81 | 75 | 6457895.465 | 643116.480
75 | 6457895.465 | 643116.480 | 60.50 | 0.81 | 76 | 6457885.586 | 643114.274
76 | 6457885.586 | 643114.274 | 59.88 | 0.80 | 77 | 6457873.302 | 643111.038
77 | 6457873.302 | 643111.038 | 59.49 | 0.80 | 78 | 6457869.986 | 643110.373
78 | 6457869.986 | 643110.373 | 59.32 | 0.81 | 79 | 6457859.285 | 643107.472
79 | 6457859.285 | 643107.472 | 58.65 | 0.82 | 80 | 6457854.410 | 643106.010
80 | 6457854.410 | 643106.010 | 58.08 | 0.82 | 81 | 6457850.523 | 643106.004
81 | 6457850.523 | 643106.004 | 57.19 | 0.80 | 82 | 6457849.127 | 643107.010
82 | 6457849.127 | 643107.010 | 56.96 | 0.81 |  | 6457847.785 | 643108.943
| 6457847.785 | 643108.943 |  |  | 83 | 6457846.912 | 643109.325
83 | 6457846.912 | 643109.325 | 56.28 | 1.00 | 84 | 6457844.123 | 643108.438
84 | 6457844.123 | 643108.438 | 56.12 | 1.00 |  | 6457842.230 | 643108.848
| 6457842.230 | 643108.848 |  |  |  | 6457841.532 | 643108.815
| 6457841.532 | 643108.815
39459JK-113922LK
Kaabli nr.10154 AXPK 4G120 koordinaatpunktide koordinaadid:
Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp
Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat
| 6457841.532 | 643108.815 |  |  |  | 6457842.242 | 643108.998
| 6457842.242 | 643108.998 |  |  | 84 | 6457844.116 | 643108.593
84 | 6457844.116 | 643108.593 | 56.12 | 1.00 | 83 | 6457846.866 | 643109.468
83 | 6457846.866 | 643109.468 | 56.28 | 1.00 | 85 | 6457847.142 | 643109.997
85 | 6457847.142 | 643109.997 | 56.28 | 1.00 | 86 | 6457844.136 | 643119.199
86 | 6457844.136 | 643119.199 | 55.06 | 0.80 | 87 | 6457841.378 | 643127.540
87 | 6457841.378 | 643127.540 | 53.90 | 0.81 | 88 | 6457838.747 | 643136.475
88 | 6457838.747 | 643136.475 | 52.62 | 0.80 | 89 | 6457836.272 | 643144.565
89 | 6457836.272 | 643144.565 | 51.41 | 0.81 | 90 | 6457833.514 | 643152.772
90 | 6457833.514 | 643152.772 | 50.47 | 0.81 | 91 | 6457830.744 | 643162.143
91 | 6457830.744 | 643162.143 | 49.50 | 0.80 | 92 | 6457829.079 | 643169.240
92 | 6457829.079 | 643169.240 | 48.96 | 0.97 | 93 | 6457829.557 | 643170.646
93 | 6457829.557 | 643170.646 | 48.83 | 1.00 | 94 | 6457828.205 | 643174.734
94 | 6457828.205 | 643174.734 | 48.57 | 1.00 | 95 | 6457827.105 | 643174.884
95 | 6457827.105 | 643174.884 | 48.52 | 1.00 | 96 | 6457824.238 | 643174.083
96 | 6457824.238 | 643174.083 | 48.43 | 1.00 | 97 | 6457823.532 | 643174.885
97 | 6457823.532 | 643174.885 | 48.50 | 0.82 | 98 | 6457821.514 | 643181.301
98 | 6457821.514 | 643181.301 | 47.55 | 0.80 | 99 | 6457820.379 | 643184.280
99 | 6457820.379 | 643184.280 | 47.20 | 0.79 |  | 6457819.840 | 643184.485
| 6457819.840 | 643184.485 |  |  |  | 6457819.382 | 643184.528
| 6457819.382 | 643184.528
39459JK-113923LK
Kaabli nr.10155 AXPK 4G120 koordinaatpunktide koordinaadid:
Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp
Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat
| 6457841.532 | 643108.815 |  |  |  | 6457842.196 | 643108.702
| 6457842.196 | 643108.702 |  |  | 84 | 6457844.131 | 643108.283
84 | 6457844.131 | 643108.283 | 56.12 | 1.00 | 83 | 6457846.904 | 643109.165
83 | 6457846.904 | 643109.165 | 56.28 | 1.00 |  | 6457847.686 | 643108.823
| 6457847.686 | 643108.823 |  |  | 82 | 6457849.019 | 643106.904
82 | 6457849.019 | 643106.904 | 56.96 | 0.81 | 81 | 6457850.479 | 643105.851
81 | 6457850.479 | 643105.851 | 57.19 | 0.80 | 80 | 6457853.647 | 643105.822
80 | 6457853.647 | 643105.822 | 58.08 | 0.82 | 100 | 6457854.163 | 643104.623
100 | 6457854.163 | 643104.623 | 57.41 | 1.01 | 101 | 6457855.120 | 643100.893
101 | 6457855.120 | 643100.893 | 57.42 | 1.02 | 102 | 6457854.586 | 643099.532
102 | 6457854.586 | 643099.532 | 57.11 | 1.50 | 103 | 6457846.142 | 643097.252
103 | 6457846.142 | 643097.252 | 56.14 | 1.50 | 104 | 6457837.050 | 643094.892
104 | 6457837.050 | 643094.892 | 55.15 | 1.51 | 105 | 6457827.592 | 643092.268
105 | 6457827.592 | 643092.268 | 54.51 | 1.50 | 106 | 6457818.517 | 643089.666
106 | 6457818.517 | 643089.666 | 53.88 | 1.48 | 107 | 6457808.160 | 643086.935
107 | 6457808.160 | 643086.935 | 52.95 | 1.51 | 108 | 6457798.574 | 643084.276
108 | 6457798.574 | 643084.276 | 52.30 | 1.47 | 109 | 6457790.579 | 643082.388
109 | 6457790.579 | 643082.388 | 51.45 | 1.50 | 110 | 6457786.018 | 643081.405
110 | 6457786.018 | 643081.405 | 50.78 | 1.50 | 111 | 6457779.013 | 643079.715
111 | 6457779.013 | 643079.715 | 50.43 | 1.52 | 112 | 6457773.303 | 643078.168
112 | 6457773.303 | 643078.168 | 49.94 | 1.50 | 113 | 6457763.025 | 643076.159
113 | 6457763.025 | 643076.159 | 49.42 | 1.50 | 114 | 6457755.001 | 643074.398
114 | 6457755.001 | 643074.398 | 49.33 | 1.50 | 115 | 6457754.488 | 643075.027
115 | 6457754.488 | 643075.027 | 49.36 | 1.50 | 116 | 6457752.930 | 643078.013
116 | 6457752.930 | 643078.013 | 49.23 | 1.50 | 117 | 6457752.249 | 643079.498
117 | 6457752.249 | 643079.498 | 49.31 | 1.50 |  | 6457751.907 | 643080.383
| 6457751.907 | 643080.383
Reede AJ F3-F3 M1
Kaabli nr.10157 AXPK 4G50 koordinaatpunktide koordinaadid:
Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp
Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat
| 6457906.670 | 643122.306 |  |  |  | 6457907.213 | 643120.044
| 6457907.213 | 643120.044 |  |  | 49 | 6457906.846 | 643119.004
49 | 6457906.846 | 643119.004 | 60.78 | 1.00 | 48 | 6457903.963 | 643118.182
48 | 6457903.963 | 643118.182 | 60.54 | 1.00 |  | 6457904.048 | 643117.745
| 6457904.048 | 643117.745 |  |  | 47 | 6457905.311 | 643112.495
47 | 6457905.311 | 643112.495 | 60.68 | 1.01 | 118 | 6457904.867 | 643111.341
118 | 6457904.867 | 643111.341 | 60.98 | 0.80 | 119 | 6457902.989 | 643110.449
119 | 6457902.989 | 643110.449 | 61.06 | 0.80 |  | 6457902.780 | 643109.760
| 6457902.780 | 643109.760
Reede AJ F4-F4 M1
Kaabli nr.10158 AXPK 4G50 koordinaatpunktide koordinaadid:
Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp
Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat
| 6457906.526 | 643122.260 |  |  |  | 6457907.058 | 643120.049
| 6457907.058 | 643120.049 |  |  | 49 | 6457906.709 | 643119.101
49 | 6457906.709 | 643119.101 | 60.78 | 1.00 | 48 | 6457903.791 | 643118.282
48 | 6457903.791 | 643118.282 | 60.54 | 1.00 |  | 6457903.901 | 643117.715
| 6457903.901 | 643117.715 |  |  | 47 | 6457905.082 | 643112.497
47 | 6457905.082 | 643112.497 | 60.68 | 1.01 | 118 | 6457904.737 | 643111.446
118 | 6457904.737 | 643111.446 | 60.98 | 0.80 | 119 | 6457902.847 | 643110.548
119 | 6457902.847 | 643110.548 | 61.06 | 0.80 |  | 6457902.780 | 643109.760
| 6457902.780 | 643109.760
Reede AJ F5-F5 M1
Kaabli nr.10159 AXPK 4G50 koordinaatpunktide koordinaadid:
Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp
Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat
| 6457906.097 | 643122.124 |  |  |  | 6457906.319 | 643121.089
| 6457906.319 | 643121.089 |  |  |  | 6457905.957 | 643120.796
| 6457905.957 | 643120.796 |  |  |  | 6457904.964 | 643120.628
| 6457904.964 | 643120.628 |  |  | 120 | 6457904.053 | 643121.147
120 | 6457904.053 | 643121.147 | 60.95 | 0.80 |  | 6457903.433 | 643122.853
| 6457903.433 | 643122.853 |  |  | 121 | 6457902.756 | 643124.131
121 | 6457902.756 | 643124.131 | 60.35 | 0.80 | 122 | 6457901.469 | 643125.051
122 | 6457901.469 | 643125.051 | 60.35 | 0.80 |  | 6457898.013 | 643126.207
| 6457898.013 | 643126.207
Reede AJ F6-F6 M1
Kaabli nr.10160 AXPK 4G50 koordinaatpunktide koordinaadid:
Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp
Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat
| 6457906.240 | 643122.169 |  |  |  | 6457906.505 | 643121.033
| 6457906.505 | 643121.033 |  |  |  | 6457906.128 | 643120.673
| 6457906.128 | 643120.673 |  |  |  | 6457904.936 | 643120.471
| 6457904.936 | 643120.471 |  |  | 120 | 6457903.930 | 643121.044
120 | 6457903.930 | 643121.044 | 60.95 | 0.80 |  | 6457903.295 | 643122.792
| 6457903.295 | 643122.792 |  |  | 121 | 6457902.640 | 643124.029
121 | 6457902.640 | 643124.029 | 60.35 | 0.80 | 122 | 6457901.400 | 643124.915
122 | 6457901.400 | 643124.915 | 60.35 | 0.80 |  | 6457898.013 | 643126.207
| 6457898.013 | 643126.207

## Kapid
Lähtepunkti koordinaadid: PP-302;X=6458180.72,Y=643479.27,Z=57.351
Mõõdistus teostatud reaalajas GPS-ga ja tahhümeetriliselt
Digitaalse teostuse andmed:
Faili formaat:dwg | Faili nimi G024_12,G024_12_maandus | Joonise nimetus: Pirnaku ja Kuusiku reoveepumpla,Nurga tee 4 kinnistu liitumine
Alajaamade, kilpide ja kappide koordinaatpunktide koordinaadid:
Nr. | x-koordinaat | y-koordinaat
Reede AJ | 6457905.262 | 643121.859
Reede AJ | 6457907.264 | 643122.495
Reede AJ | 6457906.807 | 643123.934
Reede AJ | 6457904.805 | 643123.298
39458JK | 6457913.021 | 643061.676
39457JK | 6457932.919 | 642972.968
113921LK | 6457968.181 | 642978.284
39459JK | 6457841.532 | 643108.815
113922LK | 6457819.382 | 643184.528
113923LK | 6457751.907 | 643080.383