# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elva Laululava liitumisühenduse teostusmõõdistus |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tartu maakond, Elva linn |  |  |  |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K93217 |  |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elva 110/35/15 kV AJ |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elva-Kirde 15 kV |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elva Keskkooli 15/0,4 kV AJ |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F-7 |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elwo AS |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maainsener OÜ |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 638 MA, 17.09.2009; MTR EEG000185 |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO3488 |  |  |  |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.2010. a |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### L=122,6m + 15,0 m hoone sees |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.07.2010. a |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli | Kaabli |  |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  | pikkus (m) | mark |  |
| 9092 |  | JK Laululava |  |  |  |  |  |  | LK Laululava RVP |  |  |  |  |  | ##### L=118,7m | ### AXPK4G50 |  |
| 9903 |  | JK Laululava |  |  |  |  |  |  | AK Laululava |  |  |  |  |  | ##### L=3,9 m+15,0m | ### AXPK4x95 |  |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: L-EST koordinaatsüsteemis: ###### Trimble VRS Now GNSS püsijaam. |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  |  |  | ## Faili nimi: GEO3488_Laululava_el.dgn |  |  |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: *.dgn |  |  |  |  |
| ## Objekt |  |  | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) |  |  | ## Stiil (style) |  |  | ## Jämedus (weight) |  | ## Element |  |  |  |  |
| Madalpinge-kaabel |  |  | 14 |  | Red/1 |  |  | MP_OHL |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Kaitsetoru |  |  | 14 |  | Red/1 |  |  | MP_OHL |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Maandus |  |  | 14 |  | Red/1 |  |  | Cell |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 9092 | 6456488.282 |  |  | 641594.647 |  |  | 48.86 |  |  | 1.00 |  |  |  | 6456457.496 |  |  | 641491.328 |
| 9093 | 6456455.565 |  |  | 641490.085 |  |  | 49.73 |  |  | 0.60 |  |  |  | 6456455.250 |  |  | 641488.481 |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Argo Kaju

büroo juhataja

14.07.2010