# Leica SR530 RTK GPS mõõdistamise seletuskiri

Mõõdistamisel kasutati baasjaamas kahesageduslikku reaalaja Leica SR530 RTK GPS-seadet ja liikuvjaamas samuti kahesageduslikku reaalaja Leica SR530 RTK GPS-seadet, millede tehnilised parameetrid on järgmised:

horisontaalne mõõtmistäpsus reaalajas 10 mm + 1 ppm;

vertikaalne mõõtmistäpsus reaalajas 20 mm + 2 ppm.

Mõõtmiste teostamise ajal seisis baasjaam Leica SR530 RTK GPS kindlate koordinaatidega punktil ning edastas GSM telefoni teel parandeid liikuvjaamale Leica SR530 RTK GPS, millega liiguti punktilt punktile. Koordinaatide saamiseks tundmatule punktile, tuli seista liikuvjaamaga punktil 2 – 300 sekundit, olenevalt punkti asukohast.

Punkti koordinaatide täpsust võib hinnata krv (RMS) ja horisontaalse täpsuse põhjal.

Eelpool nimetatud parameetreid ja muud informatsiooni punkti koordinaatide kohta on võimalik näha vastavates aruannetes.

Seletuskirja koostas

Tõnu Riivik