## Kütteveekaevud
Kütteveekaevude tehnilised andmed
Kambri nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  |  | Luuk |  | Kamber |  | Torud |  |  |  |  | Küna/isolatsioon |  |  | Märkus
| Maapind kambri juures | Tähis-tatud luuk | Kambri lagi | Kambri põhi | Materjal | Ø (mm) | Materjal | Mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Toru teine ots | Materjal | Absoluut-kõrgus (m) küna/isolatsiooni peale | Absoluut-kõrgus (m) küna/isolatsiooni alla
T1 | 49,46 -49,52 | 49,46 -49,52 | 49.2 | 48.03 | malm | 2x650 | bet, tellis | 3000 x5000 | 1 | 48.52 | Dn | 250 |  | plast | 48.6 | 48.2
[10 empty] | 48.52 | Dn | 250 |  | plast | 48.6 | 48.2
[9 empty] | 2 | 48.65 | Dn | 160 |  | plast | 48.7 | 48.45
[10 empty] | 48.65 | Dn | 160 |  | plast | 48.7 | 48.45
[9 empty] | 3 | 48.85 | Dn | 160 |  | plast | 48.9 | 48.65
[10 empty] | 48.85 | Dn | 160 |  | plast | 48.9 | 48.65
[9 empty] | 4 | 48.72 | Dn | 250 |  | plast | 48.8 | 48.4
[10 empty] | 48.72 | Dn | 250 |  | plast | 48.8 | 48.4
T2 | 50.04 | 49.95 | 49.6 | 47.97 | malm | 2x630 | bet | 3000 | 1 |  |  |  |  | asb | 48.65 | 48.35
[14 empty] | asb | 48.65 | 48.35
[14 empty] | asb | 48.65 | 48.35
[9 empty] | 2 |  |  |  |  | asb | 48.65 | 48.35
[14 empty] | asb | 48.65 | 48.35
[14 empty] | asb | 48.65 | 48.35
T3 | 49.9 | 50,01 - 50,02 | 49.74 | 47.77 | malm | 2x650 | bet | 3000 | 1 | 48.72 | [6 empty] | Kamber vett täis
48.72
[9 empty] | 2 | 48.43
48.43
[9 empty] | 3 | 48.72
48.72
[9 empty] | 4 | 48.43
48.43
T4 | 49.9 | 49,97 - 50,02 | 49.75 | 48.01 | malm | 2x650 | bet | 2000 x 2000 | 1 | [7 empty] | Kamber vett täis
2
3
T5 | 49.61 | 49.66 | 49.39 | 48.3 | malm | 650 | bet | 1000 x 3000 | 1 | 48.68
48.68
[9 empty] | 2 | 48.68
48.68
[9 empty] | 3 | 48.56
48.56
T6 | 49.69 | 49,71 - 49,72 | 49.44 | 47.65 | malm | 2x650 | bet | 2000 x 3000 | 1 | 47.65 | [6 empty] | Kamber vett täis
47.65
[9 empty] | 2 | 49.01
49.01