## Veekaevud
Veekaevude tehnilised andmed
Kaevu nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  | Kaevu luuk |  | Kaevu kamber |  | Torud |  |  |  |  | Märkus | Veesõlme skeem
| Maapind | Kaevu luuk | Kaevu põhi | materjal | Ø (mm) | materjal | mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Materjal
V601 | 49.12 | 49.12 | 47.01 | malm | 670 | bet | 1500 | 1 | 47.33 | Dn | 200 | malm |  | Pildid\VALITUD\V601.jpg
[8 empty] | 2 | 47.34 |  |  |  | mat. ei näe
[8 empty] | 3 | 47.33 |  |  |  | mat. ei näe
[8 empty] | 4 | 47.34 | Dn | 150 | malm
V602 | 49.09 | 49.09 | 46.86 | malm | 640 | bet | 2000 | 1 | 47.25 | Dn | 150 | malm |  | kaevu skeem joonisel
[8 empty] | 2 | 47.24 | Dn | 200 | malm
[8 empty] | 3 | 47.25 | Dn | 200 | malm
V603 | 49.43 | 49.43 | 47.54 | malm | 640 | bet | 1500 | 1 | 47.83 | Dn | 150 | malm |  | kaevu skeem joonisel
[8 empty] | 2 | 47.72 | Dn | 150 | malm
[8 empty] | 3 | 47.73 | Dn | 150 | malm
V604 | 49.69 | 49.69 | 47.62 | malm | 640 | bet | 1500 | 1 | 47.84 | Dn | 150 | malm |  | kaevu skeem joonisel
[8 empty] | 2 | 47.75 | Dn | 100 | malm
[8 empty] | 3 | 78.87 | Dn | 150 | malm
V605 | 49.86 | 49.86 | 47.95 | malm | 630 | bet | 2000 | 1 | 48.26 | Dn | 150 | malm |  | Pildid\VALITUD\V605 poolik.jpg
[8 empty] | 2 | 48.49 | Dn | 100 | ter | toorvesi
[8 empty] | 3 | 48.16 | Dn | 100 | ter
[8 empty] | 4 | 48.23 | Dn | 150 | malm
[8 empty] | 5 | 48.17 | De | 75 | PE | toorvesi
[9 empty] | 48.11 | De | 32 | PE
V606 | 50.02 | 50.02 | 48.01 | malm | 630 | bet | 1500 | 1 | 48.22 | Dn | 150 | malm |  | kaevu skeem joonisel
[8 empty] | 2 | 48.37 | De | 32 | PE
[8 empty] | 3 | 48.2 | Dn | 150 | malm
[8 empty] | 4 | 48.39 | De | 32 | PE
[8 empty] | 5 | 48.25 |  |  |  | mat. ei näe
V607 | 50.07 | 50.07 | 47.62 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 48.01 | Dn | 150 | ter |  | kaevu skeem joonisel
[8 empty] | 2 | 48.29 | Dn | 40 | ter
[8 empty] | 3 | 48 | Dn | 150 | malm
V608 | 50.22 | 50.22 | 48.29 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 48.38 | Dn | 150 | ter |  | kaevu skeem joonisel
[8 empty] | 2 | 48.59 | Dn | 40 | ter
[8 empty] | 3 | 48.38 | Dn | 150 | ter
V609 | 50.2 | 50.11 | 48.41 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 48.57 | Dn | 100 | ter | toorvesi | Pildid\VALITUD\V609.jpg
[8 empty] | 2 | 48.56 | Dn | 100 | ter | toorvesi
V610 | 50.05 | 50.05 | 48.21 | malm | 640 | bet | 2000 | 1 | 48.71 | Dn | 150 | ter |  | kaevu skeem joonisel
[8 empty] | 2 | 48.71 | Dn | 200 | ter
[8 empty] | 3 | 48.71 | Dn | 150 | ter
V611 | 49.88 | 49.88 | 48.15 | malm | 640 | bet | 1500 | 1 | 48.37 | Dn | 150 | ter |  | kaevu skeem joonisel
[8 empty] | 2 | 48.5 | De | 32 | PE
[8 empty] | 3 | 48.44 | Dn | 150 | ter
V612 | 49.73 | 49.72 | 48.02 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 48.18 | Dn | 150 | ter |  | kaevu skeem joonisel
[8 empty] | 2 | 48.18 | Dn | 100 | ter
[8 empty] | 3 | 48.17 | Dn | 150 | ter
V613 | 49.76 | 49.76 | 47.83 | malm | 650 | bet | 1500 | 1 | 48.08 | Dn | 150 | ter |  | kaevu skeem joonisel
[8 empty] | 2 | 48.57 | Dn | 50 | ter
[8 empty] | 3 | 48.13 | Dn | 150 | ter
[8 empty] | 4 | 48.09 | Dn | 150 | malm
V614 | 49.36 | 49.36 | 47.14 | malm | 650 | bet | 1500 | 1 | 47.34 | Dn | 150 | malm |  | kaevu skeem joonisel
[8 empty] | 2 | 47.35 | Dn | 100 | ter
[8 empty] | 3 | 47.34 | Dn | 150 | malm
V615 | 48.7 | [11 empty] | asfaldi all
V616 | 48.66 | 48.66 | 46.2 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 46.5 | Dn | 150 | malm |  | kaevu skeem joonisel
[8 empty] | 2 | 46.43 | Dn | 150 | malm
V617 | 48.66 | 48.66 | 46.31 | malm | 650 | bet | 1500 | 1 | 46.63 | Dn | 150 | malm |  | kaevu skeem joonisel
[8 empty] | 2 | 46.64 | Dn | 150 | ter
[8 empty] | 3 | 46.58 | Dn | 150 | malm
V618 | 48.47 | 48.47 | 46.29 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 46.45 | Dn | 150 | malm |  | kaevu skeem joonisel
[8 empty] | 2 | 46.43 | Dn | 150 | malm
[8 empty] | 3 | 46.7 | De | 32 | PE
V619 | 48.3 | [11 empty] | asfaldi all
V620 | 48.21 | 48.21 | 45.8 | malm | 620 | bet | 1500 | 1 | 46.1 | De | 63 | PE | toorvesi | Pildid\VALITUD\V620.jpg
[8 empty] | 2 | 46.11 | Dn | 150 | malm | ei tööta, läbi lõigatud
[8 empty] | 3 | 46.07 | De | 63 | PE | toorvesi
V621 | 47.12 | 47.12 | 44.47 | malm | 640 | bet | 1500 | 1 |  | De | 63 | PE | toorvesi | vett täis
[8 empty] | 2 |  | De | 63 | PE | toorvesi
V622 | 47.42 | 47.42 | 45.67 | malm | 640 | bet | 1500 | 1 | 45.87 | De | 63 | PE | toorvesi | kaevu skeem joonisel
[8 empty] | 2 | 45.92 | De | 40 | PE
[8 empty] | 3 | 45.87 | De | 63 | PE | toorvesi
[8 empty] | 4 | 46.16 | De | 40 | PE
V623 | 47.48 | 47.48 | 45.35 | malm | 640 | bet | 1500 | 1 | 45.56 | Dn | 150 | ter |  | kaevu skeem joonisel
[8 empty] | 2 | 45.97 | De | 40 | PE
V624 | 47.49 | 47.49 | 45.29 | malm | 630 | bet | 1500 | 1 | 45.62 |  |  |  | mat. ei näe | kaevu skeem joonisel
[8 empty] | 2 | 45.74 | Dn | 40 | ter
[8 empty] | 3 | 45.74 |  |  |  | mat. ei näe
V625 | 47.47 | 47.47 | 45.33 | malm | 620 | bet | 1000 | 1 | 45.58 | Dn | 150 | ter |  | Pildid\VALITUD\V625.jpg
[8 empty] | 2 | 45.62 | De | 25 | PE
[8 empty] | 3 | 45.57 | Dn | 150 | ter
V626 | 47.33 | 47.33 | 45.42 | malm | 620 | bet | 1500 | 1 | 45.53 | Dn | 150 | malm |  | kaevu skeem joonisel
[8 empty] | 2 | 45.55 | Dn | 150 | malm
[8 empty] | 3 | 45.56 |  |  |  | mat. ei näe
V627 | 47.29 | 47.29 | 45.25 | malm | 630 | bet | 1500 | 1 | 45.37 | Dn | 150 | malm |  | kaevu skeem joonisel
[8 empty] | 2 | 45.4 | Dn | 50 | ter
[8 empty] | 3 | 45.4 | Dn | 150 | malm
V628 | 47.18 | 47.18 | 45.2 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 45.32 | Dn | 150 | malm |  | kaevu skeem joonisel
[8 empty] | 2 | 45.25 | Dn | 50 | ter
[8 empty] | 3 | 45.31 | Dn | 150 | malm
[8 empty] | 4 | 45.52 | Dn | 50 | ter
V631 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | vett täis
2
3
4
V632 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | asfaldi all
V633 | 50.37 | 50.37 | 48.13 | malm | 630 | bet | 1000 | 1 | 48.35 | Dn | 60 | ter |  | kaevu skeem joonisel
[8 empty] | 2 | 48.66 | Dn | 60 | ter
[9 empty] | 48.58 | Dn | 40 | ter
[8 empty] | 3 | 48.28 | Dn | 100 | ter
[9 empty] | 48.13 | Dn | 60 | ter
V634 | 50.81 | 50.81 | 48.96 | teras |  | bet | 1000 | 1 | 49.32 | Dn | 60 | ter |  | kaevu skeem joonisel
[9 empty] | 49.03 | Dn | 40 | ter
[8 empty] | 2 | 49.31 | Dn | 60 | ter
[9 empty] | 49.02 | Dn | 40 | ter
[8 empty] | 3 | 49.1 | Dn | 100 | ter
V635 | 46.99 | 46.99 | 45.16 | malm | 645 | bet | 1500 | [6 empty] | vett täis
V636 | 49.82 | 49.82 | 47.28 | malm | 645 | bet | 1000 | [6 empty] | vett täis
V637 | 49.55 | 49.55 | 47.87 | malm | 625 | bet | 2000 | 1 | 48 | Dn | 150 | malm |  | kaevu skeem joonisel
[8 empty] | 2 | 48 | Dn | 150 | malm

## Reoveekanalisatsioonikaevud
Reoveekanalisatsioonikaevude tehnilised andmed
Kaevu nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  | Kaevu luuk |  | Kaevu kamber |  | Torud | [5 empty] | Märkus
| Maapind | Kaevu luuk | Kaevu põhi | materjal | Ø (mm) | materjal | mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Materjal | Toru teine ots
K801 | 49.17 | 49.1 | 46.91 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 46.91 | Dn | 200 | ker | K802 | asfaldi all, andmed peale kantud teostusjooniselt 1983a.
[8 empty] | 2 | 46.91 | Dn | 200 | ker
3
K802 | 48.78 | 48.78 | 46.41 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 46.42 | Dn | 150 | asb | K803
[8 empty] | 2 | 46.41 | Dn | 150 | asb | K804
[8 empty] | 3 | 46.41 | Dn | 150 | asb | K801
K803 | 48.79 | 48.79 | 46.13 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 46.14 | Dn | 150 | asb
[8 empty] | 2 | 46.17 | Dn | 150 | asb | K802
K804 | 49.2 | 49.2 | 46.55 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 46.55 | Dn | 150 | asb | K802
[8 empty] | 2 | 46.56 | Dn | 150 | asb | K805
[8 empty] | 3 | 47.18 | De | 150 | plast | K891
K805 | 49.34 | [12 empty] | asfaldi all
K806 | 49.38 | 49.38 | 46.85 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 46.77 | Dn | 150 | asb | K805
[8 empty] | 2 | 47.08 | Dn | 150 | asb
[8 empty] | 3 | 46.88 | Dn | 150 | asb | K811
[8 empty] | 4 | 46.89 | Dn | 150 | asb | K807
K807 | 49.36 | 49.36 | 46.91 | malm | 630 | bet | 1000 | 1 | 46.95 | Dn | 150 | asb | K806
[8 empty] | 2 | 47.02 | Dn | 150 | ter | K808
[8 empty] | 3 | 46.91 | Dn | 150 | asb | K894
K808 | 49.86 | 49.86 | 47.76 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 47.76 | Dn | 150 | ter | K807
[8 empty] | 2 | 47.8 | Dn | 150 | ter | K809
[8 empty] | 3 | 47.99 | Dn | 100 | ter | hoone
K809 | 50.06 | 50.14 | 47.94 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 47.86 | Dn | 150 | ter | K808
[8 empty] | 2 | 48.05 | Dn | 150 | ter | K810
[8 empty] | 3 | 48.33 | Dn | 100 | ter | hoone
K810 | 50.05 | 50.1 | 48.1 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 48.15 | Dn | 150 | ter | K809
[8 empty] | 2 | 48.28 | Dn | 100 | ter | hoone
K811 | 49.87 | [12 empty] | asfaldi all
K812 | 50.07 | 50.07 | 47.7 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 47.7 | Dn | 150 | asb | K811
[8 empty] | 2 | 47.93 | Dn | 150 | asb | hoone
[8 empty] | 3 | 47.75 | Dn | 150 | asb | K813
[8 empty] | 4 | 47.9 | De | 200 | plast
K813 | 50.07 | 50.07 | 47.82 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 47.78 | Dn | 150 | asb | K812
[8 empty] | 2 | 47.78 | Dn | 150 | asb | K814
[8 empty] | 3 | 48 | Dn | 150 | asb
K814 | 50.18 | 50.18 | 47.83 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 47.83 | Dn | 150 | asb | K813
[8 empty] | 2 | 47.98 | Dn | 150 | malm | K815
[8 empty] | 3 | 47.93 | Dn | 150 | ter | SK406
[8 empty] | 4 | 48.36 | Dn | 150 | ter | hoone
K815 | 49.83 | 49.65 | 48.11 | malm | 620 | bet | 1000 | 1 | 48.11 | Dn | 150 | malm | K814
[8 empty] | 2 | 48.13 | Dn | 150 | malm | K901
K816 | 49.78 | 49.6 | 48 | malm | 295/495 | plast | 300 | 1 | 47.94 | De | 150 | plast | K817
[8 empty] | 2 | 47.95 | De | 150 | plast | K858
K817 | 49.38 | 49.38 | 47.68 | malm | 295/495 | plast | 300 | 1 | 47.68 | De | 150 | plast | K818
[8 empty] | 2 | 47.69 | De | 150 | plast | K816
K818 | 48.74 | 48.74 | 47.45 | malm | 295/495 | plast | 300 | 1 | 47.45 | De | 150 | plast | K820
[8 empty] | 2 | 47.45 | De | 150 | plast | K817
K819 | 49.89 | 49.89 | 48.6 | malm | 450 | met | 450 | 1 |  |  |  |  | K820 | reovett täis
2
K820 | 48.76 | 48.89 | 47.18 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 47.21 | Dn | 200 | asb | K821
[8 empty] | 2 | 47.21 | Dn | 200 | asb | K819
[8 empty] | 3 | 47.38 | De | 150 | plast | K818
K821 | 49.26 | 49.27 | 46.51 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 46.51 | Dn | 200 | asb | K823
[8 empty] | 2 | 46.6 | Dn | 200 | asb | K822
[8 empty] | 3 | 46.97 | Dn | 200 | asb | K820
K822 | 49.08 | 49.08 | 46.68 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 46.67 | Dn | 200 | asb | K821
[8 empty] | 2 | 46.68 | Dn | 200 | ker | K863
K823 | 49.12 | 49.12 | 46.37 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 46.37 | Dn | 200 | asb | K824
[8 empty] | 2 | 46.41 | Dn | 200 | asb | K821
K824 | 49.06 | 48.93 | 46.21 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 46.21 | Dn | 200 | asb | K825
[8 empty] | 2 | 46.22 | Dn | 200 | asb | K823
K825 | 48.77 | 48.77 | 46.05 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 46.05 | Dn | 200 | asb | K826
[8 empty] | 2 | 46.11 | Dn | 200 | asb | K824
K826 | 48.63 | 48.9 | 45.99 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 45.99 | Dn | 200 | asb | K827
[8 empty] | 2 | 45.99 | Dn | 200 | asb | K825
K827 | 48.68 | 48.68 | 45.9 | malm | 630 | bet | 1000 | 1 | 45.92 | Dn | 200 | asb | K832
[8 empty] | 2 | 45.99 | Dn | 150 | asb | K828
[8 empty] | 3 | 45.95 | Dn | 200 | asb | K826
K828 | 48.78 | 48.78 | 46.03 |  | 650 | bet | 1000 | 1 | 46.03 | Dn | 150 | asb | K827
[8 empty] | 2 | 46.38 | Dn | 150 | asb | hoone
[8 empty] | 3 | 46.04 | Dn | 150 | asb | K829
K829 | 48.76 | 48.76 | 46.1 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 46.1 | Dn | 150 | asb | K828
[8 empty] | 2 | 46.36 | Dn | 150 | asb | hoone
[8 empty] | 3 | 46.1 | Dn | 150 | asb | K830
K830 | 48.75 | 48.75 | 46.11 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 46.14 | Dn | 150 | asb | K829
[8 empty] | 2 | 46.69 | Dn | 150 | asb | hoone
[8 empty] | 3 | 46.16 | Dn | 150 | asb | K831
K831 | 48.58 | 48.58 | 46 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 46.18 | Dn | 150 | asb | K830
[8 empty] | 2 | 46.23 | Dn | 150 | asb | K895
K832 | 48.29 | 48.29 | 45.67 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 45.67 | Dn | 200 | asb | K834
[8 empty] | 2 | 46.15 | Dn | 100 | asb | drenaaž
[8 empty] | 3 | 46.21 | Dn | 100 | asb | drenaaž
[8 empty] | 4 | 45.69 | Dn | 200 | asb | K827
[8 empty] | 5 | 46.86 | Dn | 150 | ter | K833
K833 | 50.4 | 50.4 | 48.99 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 48.99 | Dn | 150 | ter | K832
[8 empty] | 2 | 49.08 | Dn | 100 | ter | hoone
[8 empty] | 3 | 49.01 | Dn | 150 | ter
K834 | 47.8 | 48.8 | 45.47 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 45.47 | Dn | 200 | asb | K837
[8 empty] | 2 | 46.08 | Dn | 200 | asb | K836
[8 empty] | 3 | 45.62 | Dn | 200 | ker | K835
[8 empty] | 4 | 45.47 | Dn | 200 | asb | K832
K835 | 47.9 | 47.91 | 45.57 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 45.57 | Dn | 200 | ker | K834
[8 empty] | 2 | 46.48 | Dn | 100 | ter | hoone
[8 empty] | 3 | 45.58 | Dn | 150 | asb
K836 | 48.07 | 48.07 | 46.41 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 46.49 | Dn | 200 | asb | K834
[8 empty] | 2 | 46.6 | Dn | 100 | asb | hoone
K837 | 47.65 | 47.65 | 45.25 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 45.27 | Dn | 200 | asb | K838
[8 empty] | 2 | 45.29 | Dn | 200 | asb | K834
K838 | 47.56 | 47.56 | 45.67 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 45.81 | De | 200 | plast | K840 | reovett täis
[8 empty] | 2 |  |  | 160 |  | D410
[8 empty] | 3 |  | Dn | 200 | asb | K837
[8 empty] | 4 | 45.83 | Dn | 160 | ker | D409
[8 empty] | 5 |  | Dn | 100 | asb | K839
K839 | 47.86 | 47.86 | 46.16 | malm | 630 | bet | 500/800 | 1 | 46.29 | Dn | 100 | asb | K841
[8 empty] | 2 | 46.55 | Dn | 100 | asb | K838
[8 empty] | 3 | 46.16 | Dn | 200 | asb
K840 | 47.53 | 47.53 | 44.97 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 45.13 | Dn | 150 | asb | K841
[8 empty] | 2 | 45.16 | Dn | 150 | asb | K838
K841 | 47.17 | 17.17 | 45.13 | malm | 620 | bet | 1000 | 1 | 45.13 | Dn | 150 | ter | K899
[8 empty] | 2 | 45.13 | De | 200 | plast | K840
[8 empty] | 3 | 45.99 | Dn | 100 | asb | K839
K842 | 47.34 | 47.34 | 45.52 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 45.52 | Dn | 150 | asb | K843
[8 empty] | 2 | 45.56 | Dn | 150 | asb
K843 | 47.21 | 47.21 | 45.36 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 45.37 | Dn | 150 | asb | K844
[8 empty] | 2 | 45.39 | Dn | 150 | asb | K842
K844 | 47.28 | 47.28 | 44.91 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 44.95 | Dn | 250 | asb | K845
[8 empty] | 2 | 44.96 | Dn | 150 | asb | K843
[8 empty] | 3 | 44.96 | Dn | 150 | ter | K899
K845 | 47.45 | 47.45 | 44.93 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 44.91 | Dn | 250 | asb | K846
[8 empty] | 2 | 44.91 | Dn | 250 | asb | K844
[8 empty] | 3 | 45.88 | De | 100 | plast | hoone
[8 empty] | 4 | 45.53 | Dn | 100 | ter | hoone
K846 | 47.51 | 47.51 | 44.69 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 44.69 | Dn | 250 | asb | K848
[8 empty] | 2 | 44.96 | De | 150 | plast | K847
[8 empty] | 3 | 44.7 | Dn | 250 | asb | K845
K847 | 47.55 | 47.55 | 45.1 | malm | 630 | bet | 1000 | 1 | 45.12 | De | 150 | plast | K846
[8 empty] | 2 | 45.2 | De | 160 | ter | hoone
K848 | 47.45 | 47.45 | 44.65 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 44.65 | Dn | 250 | asb | K850
[8 empty] | 2 | 44.65 | Dn | 250 | asb | K846
[8 empty] | 3 | 45.23 | Dn | 200 | ter | K849
K849 | 48.16 | 48.16 | 45.81 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 45.81 | Dn | 200 | ter | K848
[8 empty] | 2 | 45.82 | Dn | 200 | ter | K900
K850 | 47.33 | 47.33 | 44.57 | malm | 630 | bet | 1000 | 1 | 44.57 | Dn | 250 | asb
[8 empty] | 2 | 44.98 | Dn | 200 | asb | K851
[8 empty] | 3 | 44.58 | Dn | 250 | asb | K848
K851 | 47.51 | 47.51 | 44.42 | malm | 630 | bet | 1500 | 1 | 45.24 | Dn | 200 | asb | K850
[8 empty] | 2 | 45.45 | Dn | 150 | asb
[8 empty] | 3 | 45.25 | Dn | 150 | ter
K853 | 49.45 | 49.45 | 47.5 | malm | 295 | plast | 300 | 1 | 47.5 | De | 150 | plast
[8 empty] | 2 | 47.5 | De | 150 | plast | K854
K854 | 49.52 | 49.52 | 47.65 | malm | 295 | plast | 300 | 1 | 47.65 | De | 150 | plast | K853
[8 empty] | 2 | 47.66 | De | 150 | plast | K855
[8 empty] | 3 | 47.67 | De | 150 | plast | hoone
K855 | 49.51 | 49.51 | 48 | malm | 295 | plast | 300 | 1 | 48 | De | 150 | plast | K854
[8 empty] | 2 | 48.01 | De | 150 | plast | K856
[8 empty] | 3 | 48.02 | De | 150 | plast | hoone
K856 | 49.51 | 49.51 | 48.15 | malm | 295 | plast | 300 | 1 | 48.15 | De | 150 | plast | K855
[8 empty] | 2 | 48.16 | De | 150 | plast | K857
[8 empty] | 3 | 48.17 | De | 150 | plast | hoone
K857 | 49.48 | 49.48 |  | malm | 550 | bet | 1000 | [6 empty] | Reovett täis
K858 | 49.71 | 49.56 | 48.14 | malm | 295 | plast | 300 | 1 | 48.14 | De | 150 | plast | K816
[8 empty] | 2 | 48.16 | De | 150 | plast | K859
[8 empty] | 3 | 48.15 | De | 150 | plast | hoone
K859 | 49.97 | 50.06 | 48.34 | malm | 295 | plast | 300 | 1 | 48.34 | De | 150 | plast | K858
[8 empty] | 2 | 48.67 | De | 110 | plast
[8 empty] | 3 | 48.35 | De | 150 | plast | K860
K860 | 50.49 | 50.49 | 49.15 | plekk |  | bet | 1000 | 1 | 49.15 | De | 150 | plast | K859
[8 empty] | 2 | 50.04 | Dn | 250 | ker | hoone
[8 empty] | 3 | 49.29 | De | 150 | plast | hoone
K861 | 49.02 | 49.02 | 46.9 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 46.9 | Dn | 150 | asb | K862
[8 empty] | 2 | 46.91 | Dn | 150 | asb
[8 empty] | 3 | 47.36 | Dn | 100 | ter | hoone
K862 | 48.93 | 48.93 | 46.8 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 46.8 | Dn | 160 | ker | K863
[8 empty] | 2 | 46.84 | Dn | 150 | asb | K861
K863 | 48.94 | 48.94 | 46.67 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 46.69 | Dn | 200 | ker | K822
[8 empty] | 2 | 46.69 | Dn | 200 | ker | K864
[8 empty] | 3 | 46.78 | Dn | 160 | ker | K862
K864 | 48.76 | 48.76 | 46.74 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 46.74 | Dn | 200 | ker | K863
[8 empty] | 2 | 46.74 | Dn | 200 | asb | K865
K865 | 48.81 | 48.81 | 46.7 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 46.75 | Dn | 200 | asb | K864
[8 empty] | 2 | 46.75 | Dn | 200 | asb | K867
[8 empty] | 3 | 46.76 | Dn | 200 | asb | K866
K866 | 49.12 | 49.12 | 47.18 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 47.18 | Dn | 200 | asb | K865
[8 empty] | 2 | 47.57 | Dn | 100 | ter | hoone
[8 empty] | 3 | 47.2 | Dn | 200 | asb
K867 | 49.3 | 49.3 | 46.99 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 46.99 | Dn | 200 | asb | 865
[8 empty] | 2 | 47 | Dn | 200 | ker | 868
[8 empty] | 3 | 47.47 | Dn | 100 | asb | hoone
K868 | 49.16 | 49.16 | 47.09 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 47.09 | Dn | 200 | ker | K867
[8 empty] | 2 | 47.11 | Dn | 200 | ker | K869
[8 empty] | 3 | 47.55 | Dn | 100 | ter | hoone
K869 | 49.04 | 49.04 | 47 | malm |  | bet | 700/1000 | 1 | 47.13 | Dn | 200 | ker | 868
[8 empty] | 2 | 47.17 | Dn | 200 | ker | 870
[8 empty] | 3 | 47.26 | Dn | 100 | asb | hoone
K870 | 48.87 | 48.87 | 47.26 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 47.26 | Dn | 200 | ker | K869
[8 empty] | 2 | 47.27 | Dn | 200 | asb | K871
K871 | 48.67 | 48.67 | 47.36 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 47.36 | Dn | 200 | asb | K870
[8 empty] | 2 | 47.4 | Dn | 200 | asb | K872
K872 | 48.65 | 48.65 | 47.38 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 47.4 | Dn | 200 | asb | K871
[8 empty] | 2 | 47.42 | Dn | 200 | ker | K873
K873 | 49.66 | 49.66 | 47.64 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 47.8 | Dn | 200 | ker | K872
[8 empty] | 2 | 47.86 | Dn | 200 | ker | K874
[8 empty] | 3 | 47.81 | Dn | 200 | asb
K874 | 49.8 | 49.8 | 47.86 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 47.86 | Dn | 200 | ker | K873
[8 empty] | 2 | 47.87 | Dn | 200 | ker | K875
K875 | 49.41 | 49.41 | 48.02 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 48.02 | Dn | 200 | ker | K874
[8 empty] | 2 | 48.03 | Dn | 200 | ker | K876
K876 | 50.08 | 50.08 | 48.14 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 48.14 | Dn | 200 | ker | K875
[8 empty] | 2 | 48.16 | Dn | 200 | ker | K878
[8 empty] | 3 | 48.63 | Dn | 100 | ker | K877
K877 | 50.22 | 50.22 | 48.04 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 48.67 | Dn | 100 | ker | K876
[8 empty] | 2 | 48.75 | Dn | 100 | asb | hoone
K878 | 50.15 | 50.15 | 48.2 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 48.2 | Dn | 200 | ker | K876
[8 empty] | 2 | 48.21 | Dn | 200 | ker | K879
K879 | 50.29 | 50.29 | 48.24 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 48.24 | Dn | 200 | ker | K878
[8 empty] | 2 | 48.25 | Dn | 200 | ker | K880
K880 | 50.9 | 50.9 | 48.28 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 48.28 | Dn | 200 | ker | K879
[8 empty] | 2 | 48.28 | Dn | 200 | ker | K882
[8 empty] | 3 | 48.48 | Dn | 100 | asb | K881
K881 | 50.9 | 50.9 | 48.49 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 48.49 | Dn | 100 | asb | K880
[8 empty] | 2 | 48.5 | Dn | 100 | ter | hoone
K882 | 50.93 | 50.93 | 48.29 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 48.29 | Dn | 200 | ker | K880
[8 empty] | 2 | 48.29 | Dn | 200 | ker | K883
[8 empty] | 3 | 48.91 | De | 100 | plast | hoone
K883 | 50.78 | 50.78 | 48.3 | malm | 640 | bet | 700/1000 | 1 | 48.3 | Dn | 200 | ker | K882
[8 empty] | 2 | 48.31 | Dn | 200 | ker | K884
[8 empty] | 3 | 48.52 | Dn | 100 | ker | hoone
K884 | 50.74 | 50.74 | 48.35 | malm | 650 | bet | 700/1000 | 1 | 48.35 | Dn | 200 | ker | K883
[8 empty] | 2 | 48.4 | Dn | 200 | ker | K885
[8 empty] | 3 | 48.47 | Dn | 100 | ter | hoone
[8 empty] | 4 | 48.47 | Dn | 100 | ter | hoone
K885 | 50.53 | 50.53 | 48.43 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 48.44 | Dn | 200 | ker | K884
[8 empty] | 2 | 48.57 | Dn | 200 | ker
[8 empty] | 3 | 48.43 | De | 100 | plast | hoone
K886 | 50.02 | 50.02 | 47.98 | malm | 610 | bet | 1000 | 1 | 47.98 | Dn | 160 | ker | K811
[8 empty] | 2 | 48.06 | Dn | 160 | ker | K887
K887 | 50.05 | 50.05 | 48.15 | malm | 610 | bet | 1000 | 1 | 48.15 | Dn | 160 | ker | K886
[8 empty] | 2 | 48.16 | Dn | 160 | ker
[8 empty] | 3 | 48.35 | Dn | 100 | ter | hoone
K888 | 50.35 | 50.35 | 48.73 | malm | 630 | bet | 1000 | 1 | 48.79 | Dn | 200 | asb
[8 empty] | 2 | 48.93 | Dn | 150 | ter | K889
[8 empty] | 3 | 48.87 | Dn | 150 | asb | K890
K889 | 50.18 | [12 empty] | pinnase all
K890 | 50.7 | [12 empty] | pinnase all
K891 | 49.29 | 49.29 | 47.31 | malm | 295/495 | plast | 300 | 1 | 47.31 | De | 160 | plast | K804
[8 empty] | 2 | 47.31 | De | 160 | plast | K892
K892 | 49.38 | 49.38 | 47.44 | malm | 295/495 | plast | 300 | 1 | 47.44 | De | 160 | plast | K891
[8 empty] | 2 | 47.44 | De | 160 | plast
[8 empty] | 3 | 48.15 | De | 100 | plast | hoone
K893 | 49.41 |  |  | malm | 610 | bet | 1000 | [6 empty] | Sodi täis
K894 | 49.73 | 49.73 | 47.04 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 47.04 | Dn | 150 | asb | K807
[8 empty] | 2 | 47.05 | Dn | 150 | asb
[8 empty] | 3 | 47.45 | Dn | 150 | asb
K895 | 48.17 | 48.17 | 46.35 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 46.35 | Dn | 150 | asb | K831
[8 empty] | 2 | 46.59 | Dn | 150 | asb
K896 | 47.94 | 47.94 | 45.64 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 45.64 | Dn | 150 | asb | K835
[8 empty] | 2 | 46.2 | De | 100 | plast | hoone
[8 empty] | 3 | 45.67 | Dn | 150 | asb | K897
K897 | 47.85 | [12 empty] | pinnase all
K898 | 47.79 | 47.79 | 45.76 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 45.76 | Dn | 150 | asb | K897
[8 empty] | 2 | 46.01 | De | 100 | plast | hoone
[8 empty] | 3 | 45.77 | Dn | 150 | asb
K899 | 46.96 | 47.03 | 45.07 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 45.07 | Dn | 160 | ker | K844
[8 empty] | 2 | 45.04 | Dn | 160 | ker | K841
K900 | 48.54 | 48.54 | 46.35 | malm | 645 | bet | 1000 | [6 empty] | reovett täis
K901 | [13 empty] | hakkepuidu all
K902 | 49.52 | 49.52 | 48.22 | malm | 620 | bet | 1000 | 1 | 48.22 | Dn | 150 | malm | K901
[8 empty] | 2 | 48.6 | Dn | 100 | malm | K903
[8 empty] | 3 | 48.37 | Dn | 100 | malm | hoone
[8 empty] | 4 | 48.24 | Dn | 150 | asb
K903 | 49.51 | 49.51 | 48.61 | teras | 610 | bet | 1000 | 1 | 48.61 | Dn | 100 | malm | K902
K904 | 48.84 | 48.84 | 47.08 | malm | 620 | bet | 1000 | 1 | 47.08 | Dn | 200 | asb | K801
[8 empty] | 2 | 47.23 | Dn | 150 | ter
[8 empty] | 3 | 47.26 | Dn | 200 | asb
K905 | 49.67 | 49.37 | 48.92 | malm | 545 | bet | 1000 | 1 | 48.92 | Dn | 150 | asb | K813
[8 empty] | 2 | 48.92 | Dn | 150 | asb

## Sadeveekaevud
Sadeveekaevude tehnilised andmed
Kaevu nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  | Kaevu luuk |  | Kaevu kamber |  | Torud | [5 empty] | Märkus
| Maapind | Kaevu luuk | Kaevu põhi | materjal | Ø (mm) | materjal | mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Materjal | Toru teine ots
SK401 | 48.48 | 48.48 |  | malm | 550 | bet | [7 empty] | ei avanenud
SK402 | 48.53 | 48.53 | 47.28 | malm | 550 | bet | 1000 | 1 | 47.37 | Dn | 150 | asb | SK401
[8 empty] | 2 | 47.38 | Dn | 150 | asb | SK403
SK403 | 48.93 | 48.93 | 47.35 | malm | 600 | bet | 1000 | 1 | 47.47 | Dn | 150 | asb | SK402
[8 empty] | 2 | 47.55 | De | 200 | plast
[8 empty] | 3 | 47.53 | De | 150 | plast
SK404 | 49.94 | 49.94 | 48.18 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 48.17 | Dn | 100 | asb | SK405
[8 empty] | 2 | 48.2 | Dn | 100 | asb | SK413
SK405 | 49.9 | 49.9 | 48.07 | malm | 620 | bet | 1000 | 1 | 48.07 | Dn | 100 | asb | SK406
[8 empty] | 2 | 48.07 | Dn | 100 | asb | SK404
[8 empty] | 3 | 48.28 | Dn | 150 | asb
SK406 | 50.12 | [12 empty] | asfaldi all
SK407 | 50.11 | 50.11 |  | malm | 650 | bet | 1000 | [6 empty] | prahti täis
SK406
SK408 | 49.26 | 49.16 | 47.86 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 48.07 | Dn | 250 | asb | SK409
SK409 | 49.56 | 49.92 | 47.72 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 47.86 | Dn | 250 | asb
[8 empty] | 2 | 48.74 | Dn | 200 | asb
[8 empty] | 3 | 48 | Dn | 250 | asb | SK408
SK413 | 49.9 | 49.91 | 48.3 | malm | 625 | bet | 1000 | 1 | 48.31 | Dn | 100 | asb | SK405
[8 empty] | 2 | 48.31 | Dn | 100 | asb
SK414 | 53.01 | 53.04 | 50.8 | malm | 645 | bet | 700 | 1 | 51.62 | Dn | 150 | asb | SK415
[8 empty] | 2 | 51.56 | Dn | 150 | asb
SK415 | 52.42 | 52.42 | 50.8 | malm | 295/495 | plast | 300 | 1 | 50.98 | De | 250 | plast | SK416
[8 empty] | 2 | 51.04 | Dn | 160 | asb | SK414
SK416 | 52.3 | 52.27 | 50.69 | malm | 295/495 | plast | 300 | 1 | 50.69 | De | 250 | plast | SK417
[8 empty] | 2 | 50.79 | De | 200 | plast | SK415
[8 empty] | 3 | 50.81 | De | 250 | plast | SK418
SK417 | 51.73 | 51.73 | 50.31 | malm | 295/495 | plast | 300 | 1 | 50.45 | De | 250 | plast | truup
[8 empty] | 2 | 50.45 | De | 250 | plast | SK416
SK418 | 53.28 | 53.28 | 51.38 | malm | 545 | plast | 500 | 1 | 51.38 | De | 200 | plast | SK416
[8 empty] | 2 | 51.41 | De | 200 | plast | SK419
SK419 | 53.56
SK420 | 49.58 | 49.58 | 48.15 | malm | 630 | bet | 1000 | 1 | 48.19 | Dn | 150 | asb | SK421
SK421 | 49.79 | 49.79 | 48.81 | malm | 630 | bet | 1000 | 1 | 49.04 | Dn | 150 | asb
[8 empty] | 2 | 49.05 | Dn | 150 | asb | SK420
SK422 | 49.51 | 49.51 | 48.26 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 48.4 | Dn | 200 | asb | SK423
SK423 | 49.53 | 49.53 | 48.08 | malm | 630 | bet | 1000 | 1 | 48.09 | Dn | 200 | asb
[8 empty] | 2 | 48.33 | Dn | 150 | asb | SK424
[8 empty] | 3 | 48.22 | Dn | 200 | asb | SK422
SK424 | 49.56 | 49.56 | 48.36 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 48.51 | Dn | 150 | asb | SK423

## Sidekaevud
Sidekaevude tehnilised andmed
Kaevu nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  | Kaevu luuk |  | Kaevu kamber |  | Torud | [5 empty] | Märkus
| Maapind | Kaevu luuk | Kaevu põhi | materjal | Ø (mm) | materjal | mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Materjal | Toru teine ots
S401 | 48.64 | 48.64 | 46.57 | malm | 670 | bet | 1400x2800 KKS-5 | 1 | 47,80 /47,58 | Di | 7x100 | bet | S403
[9 empty] | 47,95 /47,56 | De | 5x100 | plast
[8 empty] | 2 | 47,95 /47,56 | De | 6x100 | plast
[9 empty] | 48,04 /47,57 | Di | 11x100 | bet
[8 empty] | 3 | 47,82 /47,43 | De | 9x100 | plast | S402
[8 empty] | 4 | 47,82 /47,72 | De | 100 | plast
S403 | 48.7 | 48.7 | 46.52 | malm | 670 | bet | 1400x2800 KKS-5 | 1 | 48,12 /47,88 | De | 2x100 | plast | S404
[9 empty] | 48,12 /47,88 | Di | 3x100 | bet
[8 empty] | 2 | 47,78 /46,92 | De | 5x100 | plast | S401
[9 empty] | 48,00 /47,80 | De | 7x100 | plast
[8 empty] | 3 | 48,07 /47,62 | De | 6x100 | plast
S404 | 49.06 | 49.06 | 47.34 | malm | 670 | bet | 1000x1800 KKS-3 | 1 | 48,07 /47,97 | De | 100 | plast | S405
[9 empty] | 48,17 /47,97 | Di | 4X100 | bet
[8 empty] | 2 | 48,36 /48,06 | Di | 5x100 | bet | S403
S405 | 49.36 | 49.36 | 47.53 | malm | 600 | bet | 1000x1800 KKS-3 | 1 | 48,48 /48,30 | Di | 5x100 | bet | S406
[8 empty] | 2 | 48,65 /48,75 | Di | 100 | bet
[8 empty] | 3 | 48,65 /48,75 | Di | 100 | bet
[8 empty] | 4 | 48,56 /48,41 | Di | 5x100 | bet | S404
S406 | 49.6 | 49.6 | 47.75 | malm | 670 | bet | 1000x1800 KKS-3 (ovaalne) | 1 | 48,95 /49,85 | De | 2x100 | plast | S407
[9 empty] | 48,90 /48,85 | Dn | 1x50 | ter
[8 empty] | 2 | 48.95 |  | 1 | kaabel
[8 empty] | 3 | 49.05 |  | 1 | kaabel | hoone
[8 empty] | 4 | 48,83 /48,63 | Di | 5x100 | bet | S405
[8 empty] | 5 | 49,16 /49,06 |  | 4 | kaabel
S407 | 49.78 | 49.78 | 48 | malm | 660 | bet | 800x1150 KKS-2 | 1 | 48,97 /48,97 | De | 100 | plast | S418
[8 empty] | 2 | 48,75 /48,65 | De | 2x100 | plast | S406
[8 empty] | 3 | 48,92 /48,82 | De | 3x100 | plast | sidekapp
S408 | 47.08 | 47.06 | 45.23 | malm | 670 | bet | 1000x1800 KKS-3 | 1 | 46,38 /46,16 | Di | 4X100 | bet | S409
[8 empty] | 2 | 46,46 /46,56 | Dn | 2x100 | ter
[9 empty] | 46,46 /46,56 | Di | 100 | bet
S409 | 47.15 | 47.15 | 44.87 | malm | 610 | bet | 1000x1800 KKS-3 | 1 | 46,45 /46,35 | De | 2x100 | plast | S410
[9 empty] | 45,78 /45,58 | Di | 4x100 | bet
[8 empty] | 2 | 45,59 /45,32 | Di | 4x100 | bet | S408
S410 | 47.49 | 47.49 | 45.49 | malm | 645 | bet | 1000x1800 KKS-3 | 1 | 46,52 /46,32 | Di | 4x100 | bet | S411
[9 empty] | 45,52 /45,42 | De | 2x100 | plast
[8 empty] | 2 | 46,49 /46,44 | De | 50 | plast
[8 empty] | 3 | 46,41 /46,21 | Di | 4x100 | bet | S409
[9 empty] | 46,55 /46,45 | De | 2x100 | plast
[8 empty] | 4 | 46,47 /46,44 | De | 25 | plast
S411 | 47.4 | 47.4 | 45.12 | malm | 620 | bet | 1000x1800 KKS-3 | 1 | 46,38 /46,18 | Di | 4X100 | bet
[9 empty] | 46,43 /46,33 | De | 2x100 | plast
[8 empty] | 2 | 46,48 /46,26 | Di | 2x100 | bet | S410
[9 empty] | 46,36 /46,26 | Dn | 2x100 | ter
[9 empty] | 46,68 /46,58 | De | 2x100 | plast
[9 empty] | 46,63 /46,58 | De | 100 | plast
[8 empty] | 3 | 46,49 /46,39 | Di | 100 | bet | S412
S412 | 48.38 | 48.38 | 46.7 | malm | 640 | bet | 1000x1800 KKS-3 | 1 | 47,74 /47,69 | Dn | 50 | ter | hoone
[8 empty] | 2 | 47,38 /47,28 | Di | 100 | bet | S411
S415 | 48.33 | 48.33 | 47.34 | malm | 655 | bet | 800x1150 KKS-2 | 1 | 47,56 /47,66 | De | 100 | plast | S415
[8 empty] | 2 | 47,77 /47,87 | De | 100 | plast
S416 | 48.12 | 48.12 | 46.54 | malm | 655 | bet | 1000x1800 KKS-3 | 1 | 47,10 /47,00 | De | 100 | plast
[8 empty] | 2 | 47,28 /47,18 | De | 100 | plast | hoone
[8 empty] | 3 | 47,42 /47,32 | De | 100 | plast | S415
S417 | 48.72 | 48.72 | 47.24 | malm | 645 | bet | 1000x1800 KKS-3 | 1 | 47,82 /47,72 | Di | 2x100 | bet
[8 empty] | 2 | 48,00 /47,90 | Di | 2x100 | bet | hoone
[8 empty] | 3 | 47,85 /47,75 | Di | 2x100 | bet
S418 | 49.67 | 49.67 | 47.91 | malm | 665 | bet | 800x1150 KKS-2 | 1 | 48,87 /48,69 | De | 2x100 | plast | S419
[8 empty] | 2 | 49,10 /49,00 | De | 100 | plast
[8 empty] | 3 | 48,80 /48,62 | De | 2x100 | plast | S407
S419 | 52.48 | 52.48 | 50.72 | malm | 665 | bet | 800x1150 KKS-2 | 1 | 51,49 /51,59 | De | 2x100 | plast | S420
[8 empty] | 2 | 51,42 /51,52 | De | 2x100 | plast | S418
[8 empty] | 3 | 48,67 /48,78 | De | 2x100 | plast | sidekapp
S420 | 52.83 | 52.83 | 51.15 | malm | 640 | bet | 800x1150 KKS-2 | 1 | 51,75 /51,85 | De | 2x100 | plast
[8 empty] | 2 | 51,84 /51,94 | De | 100 | plast | S419
S421 | 50.55 | 50.55 | 48.74 | malm | 640 | bet | 800x1150 KKS-2 | 1 | 49,42 /49,37 | De | 50 | plast | S422
[9 empty] | 49,61 /49,37 | De | 2x100 | plast
S422 | 52.61 | 52.61 | 50.78 | malm | 665 | bet | 800x1150 KKS-2 | 1 | 51.62 |  | 6 | kaabel | sidekapp
[8 empty] | 2 | 51,45 /51,55 | De | 2x100 | plast | S421
S423 | 50.33 | 50.33 | 48.47 | malm | 665 | bet | 800x1150 KKS-2 | 1 | 49,23 /49,33 | De | 3x100 | plast
[8 empty] | 2 | 49,27 /49,37 | De | 100 | plast
[9 empty] | 49,31 /49,36 | De | 50 | plast

## Drenaažikaevud
Drenaažikaevude tehnilised andmed
Kaevu nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  | Kaevu luuk |  | Kaevu kamber |  | Torud | [5 empty] | Märkus
| Maapind | Kaevu luuk | Kaevu põhi | materjal | Ø (mm) | materjal | mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Materjal | Toru teine ots
D401 | 49.37 | 49.37 | 46.99 | malm | 650 | bet | 700/1000 | 1 | 47.06 | Dn | 150 | asb | D402
[8 empty] | 2 | 47.07 | Dn | 150 | asb | D418
D402 | 49.41 | 49.41 | 47.74 | malm | 640 | bet | 700/1000 | 1 | 46.95 | Dn | 150 | asb | D403
[8 empty] | 2 | 46.98 | Dn | 150 | asb | D401
D403 | 48.95 | 48.95 | 46.73 | malm | 630 | bet | 1000 | 1 | 46.88 | De | 100 | plast | D404
[8 empty] | 2 | 46.88 | Dn | 160 | asb | D402
[8 empty] | 3 | 46.89 | Dn | 100 | asb
D404 | 48.77 | 48.77 | 46.28 | malm | 630 | bet | 1000 | 1 | 46.32 | De | 100 | plast | D405
[8 empty] | 2 | 46.7 | De | 100 | plast
[8 empty] | 3 | 46.39 | Dn | 200 | asb | D446
[8 empty] | 4 | 46.7 | De | 100 | plast | D403
[8 empty] | 5 | 46.98 | De | 100 | plast | hoone
D405 | 48.51 | [12 empty] | asfaldi all
D406 | 47.83 | 47.83 | 46.08 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 46.12 | Dn | 160 | ker | D407
[8 empty] | 2 | 46.08 | Dn | 160 | ker | K832
D407 | 47.68 | 47.68 | 45.74 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 46.09 | Dn | 160 | ker | D454
[8 empty] | 2 | 46.09 | Dn | 160 | ker | D406
D408 | 47.64 | 47.64 | 45.91 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 45.92 | Dn | 160 | ker | D409
[8 empty] | 2 | 45.89 | Dn | 160 | ker | D407
D409 | 47.69 | 47.69 | 45.75 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 45.81 | Dn | 160 | ker | K839
[8 empty] | 2 | 45.81 | Dn | 160 | ker | D408
D410 | 47.08 | 46.96 | 45.55 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 45.49 | Dn | 160 | ker
[8 empty] | 2 | 45.53 | Dn | 160 | ker | K838
[8 empty] | 3 | 45.5 | Dn | 160 | ker | D841
D411 | 46.95 | 46.95 | 45.43 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 45.69 | Dn | 250 | asb
[8 empty] | 2 | 45.58 | Dn | 160 | ker | D412
D412 | 45.66 | 45.65 | 44.35 | malm | 500 | bet | 5000 | 1 | 44.94 | De | 200 | plast | suubub kraavi
[8 empty] | 2 | 45.03 | Dn | 250 | asb | D411
[8 empty] | 3 | 44.95 | De | 200 | plast
[8 empty] | 4 | 44.98 | De | 200 | plast
D413 | 47.47 | 47.47 | 45.2 | malm | 630 | bet | 1000 | 1 | 45.2 | Dn | 160 | ker | suubub kraavi
[8 empty] | 2 | 45.2 | Dn | 160 | ker | D414
D414 | 47.33 | 47.33 | 45.26 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 45.27 | Dn | 160 | ker | D413
[8 empty] | 2 | 45.44 | Dn | 160 | ker | D415
D415 | 48.31 | 48.31 | 45.75 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 45.75 | Dn | 160 | ker | D414
[8 empty] | 2 | 45.76 | Dn | 160 | ker | D450
D416 | 49.21 | 49.21 | [11 empty] | asfaldi all
D417 | 48.14 | 48.67 | 47.47 | puudub |  | bet | 1000 | 1 | 47.47 | Di | 500 | bet
[8 empty] | 2 | 47.52 | Di | 500 | bet | kraav | kraavi ülevool
D418 | 48.95 | 48.95 | 46.95 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 47.11 | Dn | 150 | asb | D401
[8 empty] | 2 | 47.19 | Dn | 150 | asb | D419
D419 | 48.94 | 48.94 | 46.91 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 47.2 | Dn | 150 | asb | D418
[8 empty] | 2 | 47.22 | Dn | 150 | asb | D420
D420 | 49 | 49 | 47.04 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 47.23 | Dn | 150 | asb | D419
[8 empty] | 2 | 47.26 | Dn | 150 | asb
D421 | 48.91 | 48.91 | 46.81 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 47.11 | Dn | 150 | asb
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | D422 | ei näe
D422 | 48.7 | 48.7 | [11 empty] | vett täis
D423 | 48.77 | 48.77 | 49.96 | malm | 650 | bet | 700/1000 | 1 | [5 empty] | vett täis
2
D424 | 48.75 | 48.75 | 46.48 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 47.07 | Dn | 150 | asb | D425
[8 empty] | 2 | 47.07 | Dn | 150 | asb | D423
[8 empty] | 3 | 47.1 | Dn | 150 | asb
D425 | 49.03 | 49.03 | 46.99 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 46.89 | Dn | 200 | asb | D427
[8 empty] | 2 | 47.48 | Dn | 150 | asb | D426
[8 empty] | 3 | 47.24 | Dn | 200 | asb
[8 empty] | 4 | 47.05 | Dn | 150 | asb | D424
D426 | 49.34 | 49.34 | 47.63 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 47.8 | Dn | 150 | asb | D425
D427 | 49.03 | 49.03 | 46.99 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 46.87 | Dn | 200 | ker | D429
[8 empty] | 2 | 47.23 | Dn | 150 | asb | D428
[8 empty] | 3 | 47.59 | Dn | 100 | ter | hoone
[8 empty] | 4 | 46.87 | Dn | 200 | asb | D425
D428 | 49.21 | 49.21 | 47.33 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 47.33 | Dn | 150 | asb | D427
[8 empty] | 2 | 47.35 | Dn | 150 | asb
D429 | 49.08 | 49.08 | 46.81 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 46.81 | Dn | 200 | ker | D431
[8 empty] | 2 | 47.35 | Dn | 200 | ker | D430
[8 empty] | 3 | 47.68 | Dn | 150 | asb | hoone
[8 empty] | 4 | 46.82 | Dn | 100 | ter | D427
D430 | 49.2 | 49.2 | 47.42 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 47.42 | Dn | 150 | asb | D429
[8 empty] | 2 | 47.46 | Dn | 150 | asb
D431 | 48.99 | 48.84 | 46.27 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 46.36 | Dn | 200 | ker | D433
[8 empty] | 2 | 47.12 | Dn | 100 | asb | D432
[8 empty] | 3 | 47.32 | Dn | 100 | ter | hoone
[8 empty] | 4 | 46.38 | Dn | 200 | ker | D429
D432 | 49.17 | 49.17 | 47.17 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 47.17 | Dn | 100 | asb | D431
[8 empty] | 2 | 47.25 | Dn | 100 | asb
D433 | 47.89 | 47.89 | 45.79 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 45.79 | Di | 700 | bet
[8 empty] | 2 | 45.83 | Di | 700 | bet | D434
[8 empty] | 3 | 46.33 | Dn | 200 | ker | D431
D434 | 48.28 | 48.28 | 46.37 | malm | 640 | bet | 700/1000 | 1 | 46.18 | Di | 700 | bet | D433
[8 empty] | 2 | 46.18 | Di | 700 | bet
[8 empty] | 3 | 46.38 | Dn | 150 | asb | D435
D435 | 48.99 | 48.99 | 47.1 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 47.2 | Dn | 150 | asb | D434
[8 empty] | 2 | 47.25 | Dn | 150 | asb
D436 | 49.54 | 49.54 | 47.52 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 47.52 | Dn | 200 | asb
[8 empty] | 2 | 47.66 | Dn | 200 | asb | D438
[8 empty] | 3 | 47.59 | Dn | 200 | asb | D437
D437 | 49.45 | 49.45 | 46.67 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 47.67 | Dn | 200 | asb | D436
[8 empty] | 2 | 48.3 | De | 100 | plast | hoone
[8 empty] | 3 | 47.71 | Dn | 200 | asb
D438 | 50.29 | 50.29 | 48 | malm | 650 | bet | 700/1000 | 1 | 48 | Dn | 200 | asb | D436
[8 empty] | 2 | 48.44 | Dn | 100 | asb | hoone
[8 empty] | 3 | 48.06 | Dn | 200 | asb
D439 | 49.89 | 49.89 | 47.19 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 47.27 | Dn | 150 | asb | D440
[8 empty] | 2 | 47.34 | Dn | 150 | asb
D440 | 50.29 | 50.29 | 46.63 | malm | 650 | bet | 700 | 1 | 46.66 | Dn | 150 | asb
[8 empty] | 2 | 47.11 | Dn | 150 | asb
[8 empty] | 3 | 46.95 | Dn | 150 | asb | D439
D441 | 50.2 | 50.18 | 47.44 | malm | 640 | bet | 700 | 1 | 47.45 | Dn | 150 | asb
[8 empty] | 2 | 47.45 | Dn | 150 | asb | D442
D442 | 50.65 | 50.65 | 47.32 | malm | 640 | bet | 700 | 1 | 47.63 | Dn | 150 | asb | D441
[8 empty] | 2 | 47.65 | Dn | 150 | asb | D443
D443 | 50.88 | 50.88 | 47.66 | malm | 640 | bet | 700 | 1 | 47.8 | Dn | 150 | asb | D442
[8 empty] | 2 | 47.84 | Dn | 150 | asb | D444
D444 | 50.36 | 50.37 | 47.92 | malm | 650 | bet | 700 | 1 | 48.03 | Dn | 150 | asb | D443
[8 empty] | 2 | 48.06 | Dn | 150 | asb
D445 | 49.73 | 49.73 | 48.05 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 48.05 | Dn | 100 | asb
[8 empty] | 2 | 48.05 | Dn | 100 | asb
[8 empty] | 3 | 48.35 | Dn | 100 | asb
[8 empty] | 4 | 48.09 | Dn | 100 | asb
D446 | 48.39 | 48.39 | 46.38 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 46.41 | Dn | 200 | asb | D404
[8 empty] | 2 | 46.77 | Dn | 150 | asb | D447
[8 empty] | 3 | 46.99 | Dn | 150 | asb | hoone
[8 empty] | 4 | 46.41 | Dn | 200 | asb
D447 | 48.67 | 48.67 | 47.01 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 47.01 | Dn | 150 | asb | D446
[8 empty] | 2 | 47.04 | Dn | 150 | asb
[8 empty] | 3 | 47.48 | Dn | 150 | asb | D448
D448 | 48.38 | 48.38 | 47.68 | malm | 645 | bet | 700 | 1 | 47.68 | Dn | 150 | asb | D447
D449 | 47.75 | 47.75 | 45.83 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 45.83 | Dn | 150 | asb
[8 empty] | 2 | 45.95 | De | 200 | plast
[8 empty] | 3 | 46.14 | Dn | 100 | ter | hoone
[8 empty] | 4 | 45.84 | Dn | 150 | asb
D450 | 48.21 | 48.21 | 46.11 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 46.11 | Dn | 160 | ker | D415
[8 empty] | 2 | 46.12 | Dn | 160 | ker | D451
D451 | 48.53 | 48.53 | 46.2 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 46.2 | Dn | 160 | ker | D450
[8 empty] | 2 | 46.53 | Dn | 160 | ker | D453
[8 empty] | 3 | 46.78 | Dn | 160 | ker | D452
D452 | 48.6 | 48.6 | 46.77 | malm | 630 | bet | 1000 | 1 | 46.84 | Dn | 160 | ker | D451
[8 empty] | 2 | 46.84 | Dn | 160 | ker | hoone
[8 empty] | 3 | 46.84 | Dn | 100 | ter
D453 | 48.64 | [12 empty] | pinnase all
D454 | 50 | 50 | 48.32 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 48.12 | Dn | 150 | asb
[8 empty] | 2 | 48.16 | Dn | 150 | asb | D407

## Kütteveekaevud
Kütteveekaevude tehnilised andmed
Kambri nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  |  | Luuk |  | Kamber |  | Torud |  |  |  |  | Küna/isolatsioon |  |  | Märkus
| Maapind kambri juures | Tähis-tatud luuk | Kambri lagi | Kambri põhi | Materjal | Ø (mm) | Materjal | Mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Toru teine ots | Materjal | Absoluut-kõrgus (m) küna/isolatsiooni peale | Absoluut-kõrgus (m) küna/isolatsiooni alla
T401 | 50.04 | 49.95 | 49.6 | 47.97 | malm | 2x630 | bet | 3000 | 1 |  |  |  |  | asb | 48.65 | 48.35
[14 empty] | asb | 48.65 | 48.35
[14 empty] | asb | 48.65 | 48.35
[9 empty] | 2 |  |  |  |  | asb | 48.65 | 48.35
[14 empty] | asb | 48.65 | 48.35
[14 empty] | asb | 48.65 | 48.35
T402 | 49.16 | 49.16 | 48.46 | 47.16 | malm | 630 | bet, tellis | 2500 x3300 | 1 | 47.41 | Dn | 80 |  |  |  |  | ümberehitamisel
[10 empty] | 47.41 | Dn | 140
[10 empty] | 47.53 | Dn | 250
[10 empty] | 47.53 | Dn | 250
[9 empty] | 2 | 47.81 | Dn | 250
[10 empty] | 47.77 | Dn | 250
[10 empty] | 47.65 | Dn | 100
[10 empty] | 47.62 | Dn | 80
[9 empty] | 3 | 47.53 | Dn | 250
[10 empty] | 47.52 | Dn | 250
[10 empty] | 47.43 | Dn | 140
[10 empty] | 47.43 | Dn | 80
T403 | 48.66 | 48.66 | 48.18 | 46.02 | malm | 650 | bet, tellis | 3000 x3000 | 1 |  |  |  |  | ruberoid | 47.35 | 46.95
[14 empty] | ruberoid | 47.25 | 46.85
[14 empty] | ruberoid | 47.25 | 46.85
[9 empty] | 2 | 47.57 | Dn | 80
[10 empty] | 47.61 | Dn | 100
[10 empty] | 47.62 | Dn | 120
[10 empty] | 47.61 | Dn | 120
[9 empty] | 3 |  |  |  |  | ruberoid | 47.35 | 46.95
[14 empty] | ruberoid | 47.25 | 46.85
[14 empty] | ruberoid | 47.25 | 46.85
T404 | 48.19 | 48.19 | 47.72 | 45.87 | malm | 640 | bet, tellis | 3000 x3000 | 1 | 47.1 | Dn | 200
[10 empty] | 47.1 | Dn | 200
[9 empty] | 2 | 46.52 | Dn | 100
[10 empty] | 46.52 | Dn | 100
[10 empty] | 46.52 | Dn | 100
[10 empty] | 46.62 | Dn | 200
[10 empty] | 46.62 | Dn | 200
[9 empty] | 3 | 46.62 | Dn | 200
[10 empty] | 46.62 | Dn | 200
[10 empty] | 46.62 | Dn | 100
[10 empty] | 46.62 | Dn | 100
[9 empty] | 4 | 46.88 | Dn | 100
[10 empty] | 46.88 | Dn | 100
[10 empty] | 46.52 | Dn | 100
[10 empty] | 46.32 | Dn | 100
T405 | 46.88 | 46.88 | 46.52 | 45.87 | malm | 640 | bet, tellis | 1000 x1500 | 1 |  |  |  |  | asb | 46.25 | 45.95
[14 empty] | asb | 46.25 | 45.95
[9 empty] | 2 |  |  |  |  | asb | 46.2 | 46
[14 empty] | asb | 46.2 | 46
[9 empty] | 3 |  |  |  |  | asb | 46.25 | 45.95
[14 empty] | asb | 46.25 | 45.95
T406 | 47,39 -47,51 | 47,39 -47,51 | 47.01 | 46.16 | malm | 2x640 | bet | 2500 x2500 | 1 | 46.56 | Dn | 200
[10 empty] | 46.56 | Dn | 200
[9 empty] | 2 | 46.51 | Dn | 200
[10 empty] | 46.51 | Dn | 200
[9 empty] | 3 | 46.62 | Dn | 200
[10 empty] | 46.62 | Dn | 200
T407 | 47.34 | 47.34 | 46.94 | 45.74 | malm | 4x650 | bet | 2500 x3000 | 1 | 45.94 | Dn | 200
[10 empty] | 45.94 | Dn | 200
[9 empty] | 2 |  | Dn | 100 |  | asb | 46.71 | 46.41
[11 empty] | Dn | 100 |  | asb | 46.71 | 46.41
T408 | 48.9 | 48.9 | 48.53 | 46.68 | malm | 2x650 | bet | 2500 x3000 | 1 |  |  |  |  | asb | 48.18 | 47.88
[14 empty] | asb | 48.18 | 47.88
[14 empty] | asb | 48.08 | 47.83
[14 empty] | asb | 48.08 | 47.88
[9 empty] | 2 | 47.9 | Dn | 75
[10 empty] | 47.9 | Dn | 50
[10 empty] | 47.78 | Dn | 75
[10 empty] | 48.01 | Dn | 100
[10 empty] | 48.01 | Dn | 100
[9 empty] | 3 |  |  |  |  | asb | 48.18 | 47.88
[14 empty] | asb | 48.18 | 47.88
[14 empty] | asb | 48.08 | 47.83
[14 empty] | asb | 48.08 | 47.88
T409 | 48.7 | 48.7 | 48.43 | 46.64 | malm | 4x645 | bet | 2500 x3000 | 1 | 47.5 | Dn | 75
[10 empty] | 47.5 | Dn | 50
[10 empty] | 47.5 | Dn | 50
[10 empty] | 47.5 | Dn | 160
[10 empty] | 47.5 | Dn | 160
[9 empty] | 2 | 47.48 | Dn | 75
[10 empty] | 47.48 | Dn | 50
[10 empty] | 47.48 | Dn | 50
[10 empty] | 47.48 | Dn | 160
[10 empty] | 47.48 | Dn | 160
T410 | 49.65 | 49.65 | 49.3 | 48.25 | malm | 495/ 665 | bet | 800 x1300 | 1 | 48.43 | Dn | 100
[10 empty] | 48.43 | Dn | 100
[9 empty] | 2 | 48.45 | Dn | 100
[10 empty] | 48.45 | Dn | 100
T411 | 47,88 -47,90 | 47,88 -47,90 | 47.53 | 44.53 | malm | 2x645 | bet, tellis | 3000 x3500 | 1 |  | Dn | 75 |  | ruberoid | 47 | 46.82
[11 empty] | Dn | 75 |  | ruberoid | 47 | 46.82
[11 empty] | Dn | 75 |  | ruberoid | 47 | 46.82
[11 empty] | Dn | 100 |  | vill | 47 | 46.7
[11 empty] | Dn | 100 |  | vill | 47 | 46.7
[9 empty] | 2 |  | Dn | 75 |  | ruberoid | 47 | 46.82
[11 empty] | Dn | 75 |  | ruberoid | 47 | 46.82
[11 empty] | Dn | 75 |  | ruberoid | 47 | 46.82
[11 empty] | Dn | 100 |  | vill | 47 | 46.7
[11 empty] | Dn | 100 |  | vill | 47 | 46.7
[9 empty] | 3 | 46.75 | Dn | 50 |  | asb
[10 empty] | 46.78 | Dn | 75 |  | ruberoid
T412 | 48,54 -48,57 | 48,54 -48,57 | 48.22 | 46.57 | malm | 2x645 | bet, tellis | 2500 x3000 | 1 |  | Dn | 100 |  | ruberoid | 47.34 | 47.04
[11 empty] | Dn | 100 |  | ruberoid | 47.34 | 47.04
[9 empty] | 2 |  | Dn | 100 |  | ruberoid | 47.34 | 47.04
[11 empty] | Dn | 100 |  | ruberoid | 47.34 | 47.04
[9 empty] | 3 |  | Dn | 75 |  | ruberoid | 47.44 | 47.22
[11 empty] | Dn | 75 |  | ruberoid | 47.44 | 47.22
T413 | 48.54 | 48.54 | 48.19 | 46.79 | malm | 645 | bet, tellis | 2200 x2500 | 1 |  | Dn | 75 |  | ruberoid | 47.51 | 47.33
[11 empty] | Dn | 75 |  | ruberoid | 47.51 | 47.33
[9 empty] | 2 |  | Dn | 75 |  | ruberoid | 47.51 | 47.33
[11 empty] | Dn | 75 |  | ruberoid | 47.51 | 47.33
[9 empty] | 3 |  | Dn | 75 |  | ruberoid | 47.64 | 47.46
[11 empty] | Dn | 75 |  | ruberoid | 47.64 | 47.46
T414 | 49,03 -49,08 | 49,03 -49,08 | 48.76 | 46.68 | malm | 4x645 | bet, tellis | 2500 x3000 | 1 |  |  |  |  | asb | 47.71 | 47.51
[14 empty] | asb | 47.83 | 47.48
[14 empty] | asb | 47.83 | 47.48
[9 empty] | 2 |  |  |  |  | asb | 48.36 | 48.16
[14 empty] | asb | 48.41 | 48.06
[14 empty] | asb | 48.41 | 48.06
T415 | 49,46 -49,52 | 49,46 -49,52 | 49.2 | 48.03 | malm | 2x650 | bet, tellis | 3000 x5000 | 1 | 48.52 | Dn | 250 |  | plast | 48.6 | 48.2
[10 empty] | 48.52 | Dn | 250 |  | plast | 48.6 | 48.2
[9 empty] | 2 | 48.65 | Dn | 160 |  | plast | 48.7 | 48.45
[10 empty] | 48.65 | Dn | 160 |  | plast | 48.7 | 48.45
[9 empty] | 3 | 48.85 | Dn | 160 |  | plast | 48.9 | 48.65
[10 empty] | 48.85 | Dn | 160 |  | plast | 48.9 | 48.65
[9 empty] | 4 | 48.72 | Dn | 250 |  | plast | 48.8 | 48.4
[10 empty] | 48.72 | Dn | 250 |  | plast | 48.8 | 48.4

## Muud kaevud
Muude kaevude tehnilised andmed
Kaevu nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  | Kaevu luuk |  | Kaevu kamber |  | Torud | [5 empty] | Märkus
| Maapind | Kaevu luuk | Kaevu põhi | materjal | Ø (mm) | materjal | mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Materjal | Toru teine ots