## Kütteveekaevud
Kütteveekaevude tehnilised andmed
Kambri nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  |  | Luuk |  | Kamber |  | Torud |  |  |  |  | Küna/isolatsioon |  |  | Märkus
| Maapind kambri juures | Tähis-tatud luuk | Kambri lagi | Kambri põhi | Materjal | Ø (mm) | Materjal | Mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Toru teine ots | Materjal | Absoluut-kõrgus (m) küna/isolatsiooni peale | Absoluut-kõrgus (m) küna/isolatsiooni alla
T1 | 49.16 | 49.16 | 48.46 | 47.16 | malm | 630 | bet, tellis | 2500 x3300 | 1 | 47.41 | Dn | 80
[10 empty] | 47.41 | Dn | 140
[10 empty] | 47.53 | Dn | 250
[10 empty] | 47.53 | Dn | 250
[9 empty] | 2 | 47.81 | Dn | 250
[10 empty] | 47.77 | Dn | 250
[10 empty] | 47.65 | Dn | 100
[10 empty] | 47.62 | Dn | 80
[9 empty] | 3 | 47.53 | Dn | 250
[10 empty] | 47.52 | Dn | 250
[10 empty] | 47.43 | Dn | 140
[10 empty] | 47.43 | Dn | 80
T2 | 48.66 | 48.66 | 48.18 | 46.02 | malm | 650 | bet, tellis | 3000 x3000 | 1 |  |  |  |  | ruberoid | 47.35 | 46.95
[14 empty] | ruberoid | 47.25 | 46.85
[14 empty] | ruberoid | 47.25 | 46.85
[9 empty] | 2 | 47.57 | Dn | 80
[10 empty] | 47.61 | Dn | 100
[10 empty] | 47.62 | Dn | 120
[10 empty] | 47.61 | Dn | 120
[9 empty] | 3 |  |  |  |  | ruberoid | 47.35 | 46.95
[14 empty] | ruberoid | 47.25 | 46.85
[14 empty] | ruberoid | 47.25 | 46.85
T3 | 48.19 | 48.19 | 47.72 | 45.87 | malm | 640 | bet, tellis | 3000 x3000 | 1 | 47.1 | Dn | 200
[10 empty] | 47.1 | Dn | 200
[9 empty] | 2 | 46.52 | Dn | 100
[10 empty] | 46.52 | Dn | 100
[10 empty] | 46.52 | Dn | 100
[10 empty] | 46.62 | Dn | 200
[10 empty] | 46.62 | Dn | 200
[9 empty] | 3 | 46.62 | Dn | 200
[10 empty] | 46.62 | Dn | 200
[10 empty] | 46.62 | Dn | 100
[10 empty] | 46.62 | Dn | 100
[9 empty] | 4 | 46.88 | Dn | 100
[10 empty] | 46.88 | Dn | 100
[10 empty] | 46.52 | Dn | 100
[10 empty] | 46.32 | Dn | 100
T4 | 48.66 | 48.89 | 48.62 | 46.62 | malm | 645 | bet, tellis | 2200 x2700 | 1 | 47.27 | Dn | 100
[10 empty] | 47.27 | Dn | 100
[10 empty] | 47.27 | Dn | 100
[10 empty] | 47.27 | Dn | 100
[9 empty] | 2 | 47.27 | Dn | 100 | T3
[10 empty] | 47.27 | Dn | 100 | T3
[10 empty] | 47.27 | Dn | 100 | T3
[10 empty] | 47.27 | Dn | 100 | T3
T5 | 47,88 -47,90 | 47,88 -47,90 | 47.53 | 44.53 | malm | 2x645 | bet, tellis | 3000 x3500 | 1 |  | Dn | 75 |  | ruberoid | 47 | 46.82
[11 empty] | Dn | 75 |  | ruberoid | 47 | 46.82
[11 empty] | Dn | 75 |  | ruberoid | 47 | 46.82
[11 empty] | Dn | 100 |  | vill | 47 | 46.7
[11 empty] | Dn | 100 |  | vill | 47 | 46.7
[9 empty] | 2 |  | Dn | 75 |  | ruberoid | 47 | 46.82
[11 empty] | Dn | 75 |  | ruberoid | 47 | 46.82
[11 empty] | Dn | 75 |  | ruberoid | 47 | 46.82
[11 empty] | Dn | 100 |  | vill | 47 | 46.7
[11 empty] | Dn | 100 |  | vill | 47 | 46.7
[9 empty] | 3 | 46.75 | Dn | 50 |  | asb
[10 empty] | 46.78 | Dn | 75 |  | ruberoid
T6 | 47,39 -47,51 | 47,39 -47,51 | 47.01 | 46.16 | malm | 2x640 | bet | 2500 x2500 | 1 | 46.56 | Dn | 200
[10 empty] | 46.56 | Dn | 200
[9 empty] | 2 | 46.51 | Dn | 200
[10 empty] | 46.51 | Dn | 200
[9 empty] | 3 | 46.62 | Dn | 200
[10 empty] | 46.62 | Dn | 200
T7 | 47.34 | 47.34 | 46.94 | 45.74 | malm | 4x650 | bet | 2500 x3000 | 1 | 45.94 | Dn | 200
[10 empty] | 45.94 | Dn | 200
[9 empty] | 2 |  | Dn | 100 |  | asb | 46.71 | 46.41
[11 empty] | Dn | 100 |  | asb | 46.71 | 46.41
T8 | 48,54 -48,57 | 48,54 -48,57 | 48.22 | 46.57 | malm | 2x645 | bet, tellis | 2500 x3000 | 1 |  | Dn | 100 |  | ruberoid | 47.34 | 47.04
[11 empty] | Dn | 100 |  | ruberoid | 47.34 | 47.04
[9 empty] | 2 |  | Dn | 100 |  | ruberoid | 47.34 | 47.04
[11 empty] | Dn | 100 |  | ruberoid | 47.34 | 47.04
[9 empty] | 3 |  | Dn | 75 |  | ruberoid | 47.44 | 47.22
[11 empty] | Dn | 75 |  | ruberoid | 47.44 | 47.22
T9 | 48.54 | 48.54 | 48.19 | 46.79 | malm | 645 | bet, tellis | 2200 x2500 | 1 |  | Dn | 75 |  | ruberoid | 47.51 | 47.33
[11 empty] | Dn | 75 |  | ruberoid | 47.51 | 47.33
[9 empty] | 2 |  | Dn | 75 |  | ruberoid | 47.51 | 47.33
[11 empty] | Dn | 75 |  | ruberoid | 47.51 | 47.33
[9 empty] | 3 |  | Dn | 75 |  | ruberoid | 47.64 | 47.46
[11 empty] | Dn | 75 |  | ruberoid | 47.64 | 47.46
T10 | 45.44 | 45.44 | 45 | 44.12 | malm | 645 | bet | 1500 x300 | 1 | 44.48 | Dn | 200 |  |  |  |  | küna lagi 44,69, küna põhi 44,12
[10 empty] | 45.02 | Dn | 200
[9 empty] | 2 | 44.86 | Dn | 50
[10 empty] | 44.86 | Dn | 50
[9 empty] | 3 | 44.48 | Dn | 200 |  |  |  |  | küna lagi 44,69, küna põhi 44,12
[10 empty] | 45.02 | Dn | 200
T11 | 45.78 | 45.78 | 45.49 | 43.42 | malm | 630 | 630 | 2450 x3150 | 1 | 44.64 | Dn | 200 |  |  | 44.81 | 44.46 | küna lagi 44.88, küna põhi 44.28
[10 empty] | 44.64 | Dn | 200 |  |  | 44.81 | 44.46
[9 empty] | 2 | 44.64 | Dn | 200 |  |  | 44.81 | 44.46 | küna lagi 44.88, küna põhi 44.28
[10 empty] | 44.64 | Dn | 200 |  |  | 44.81 | 44.46
T12 | 45.51 | 45.51 | 45.24 | 43.17 | malm | 650 | bet | 1500 x3150 | 1 | 44.01 |  |  |  | asb | 44.18 | 43.83 | küna lagi 44,43, küna põhi 43.53
[10 empty] | 44.01 |  |  |  | asb | 44.18 | 43.83
[9 empty] | 2 | 44.59 |  |  |  | plast | 44.69 | 44.49
[9 empty] | 3 | 44.01 |  |  |  | asb | 44.18 | 43.83 | küna lagi 44,43, küna põhi 43.53
[10 empty] | 44.01 |  |  |  | asb | 44.18 | 43.83
T13 | 45.95 | 45.95 | 45.65 | 44.68 | malm | 640 | bet | 1500 x2500 | 1 | 44.78 |  |  |  | asb | 44.88 | 44.68 | küna lagi 45,65, küna põhi 44.68
[10 empty] | 44.78 |  |  |  | asb | 44.88 | 44.68
[9 empty] | 2 | 44.97 | Dn | 80
[10 empty] | 44.97 | Dn | 80
[9 empty] | 3 | 44.78 |  |  |  | asb | 44.88 | 44.68 | küna lagi 45,65, küna põhi 44.68
[10 empty] | 44.78 |  |  |  | asb | 44.88 | 44.68

## Drenaažikaevud
Drenaažikaevude tehnilised andmed
Kaevu nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  | Kaevu luuk |  | Kaevu kamber |  | Torud | [5 empty] | Märkus
| Maapind | Kaevu luuk | Kaevu põhi | materjal | Ø (mm) | materjal | mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Materjal | Toru teine ots
D1 | 48.95 | 48.95 | 46.73 | malm | 630 | bet | 1000 | 1 | 46.88 | De | 100 | plast
[8 empty] | 2 | 46.88 | Dn | 160 | asb
[8 empty] | 3 | 46.89 | Dn | 100 | asb
D2 | 47.33 | 47.33 | 45.26 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 45.27 | Dn | 160 | ker
[8 empty] | 2 | 45.44 | Dn | 160 | ker
D3 | 48.6 | 48.6 | 46.77 | malm | 630 | bet | 1000 | 1 | 46.84 | Dn | 160 | ker
[8 empty] | 2 | 46.84 | Dn | 160 | ker | hoone
[8 empty] | 3 | 46.84 | Dn | 100 | ter
D4 | 45.31 | [12 empty] | pinnase all
D5 | 45.26 | 45.26 | 43.87 | malm | 630 | bet | 1000 | 1 | 43.87 | Dn | 200 | asb
[8 empty] | 2 | 43.91 | Dn | 200 | asb | D6
D6 | 45.63 | 45.63 | 43.56 | malm | 630 | bet | 1000 | 1 | 43.89 | Dn | 200 | asb | D5
[8 empty] | 2 | 43.89 | Dn | 200 | asb | D7
D7 | 45.54 | 45.54 | 43.44 | malm | 630 | bet | 1000 | 1 | 43.89 | Dn | 200 | asb | D6
D8 | 45.64 | 45.64 | 43.53 | malm | 630 | bet | 1000 | 1 | 43.77 | Dn | 200 | asb | D9
D9 | 45.27 | 45.27 | 43.26 | malm | 630 | bet | 1000 | 1 | 43.56 | Dn | 200 | asb | D10
[8 empty] | 2 | 43.6 | Dn | 200 | asb | D8
D10 | 45.56 | 45.56 | 43.19 | malm | 630 | bet | 1000 | 1 | 43.48 | Dn | 200 | asb | D11
[8 empty] | 2 | 43.48 | Dn | 200 | asb | D9
D11 | 45.62 | 45.62 | 43.02 | malm | 630 | bet | 1000 | 1 | 43.27 | Dn | 200 | asb
[8 empty] | 2 | 43.3 | Dn | 200 | asb
[8 empty] | 3 | 43.32 | Dn | 200 | asb | D10