## Drenaažikaevud
Drenaažikaevude tehnilised andmed
Kaevu nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  | Kaevu luuk |  | Kaevu kamber |  | Torud | [5 empty] | Märkus
| Maapind | Kaevu luuk | Kaevu põhi | materjal | Ø (mm) | materjal | mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Materjal | Toru teine ots
D1 | 50.44 | 50.59 | 48.39 | met | 650 | bet | 1000 | 1 | 48.43 | Dn | 150 | asb | D2
[8 empty] | 2 | 48.41 | Dn | 150 | asb
D2 | 50.97 | 51.02 | 47.94 | met | 650 | bet | 1000 | 1 | 48.06 | Dn | 150 | asb | D3
[8 empty] | 2 | 48.08 | Dn | 150 | asb | D1
D3 | 50.13 | 50.27 | 47.87 | met | 650 | bet | 1000 | 1 | 47.79 | Dn | 150 | asb | D4
[8 empty] | 2 | 47.8 | Dn | 150 | asb | D2
D4 |  | 48.76 | 47.06 | met | 650 | bet | 1000 | 1 | 47.13 | Dn | 150 | asb | D5 | Põhjas kruus
[8 empty] | 2 | 47.11 | Dn | 150 | asb | D3
D5 |  | 47.46 | 45.81 | met | 650 | bet | 1000 | 1 | 45.74 | Dn | 150 | asb | D9
[8 empty] | 2 | 45.86 | Dn | 150 | asb | D4
D6 | 48.41 | 48.42 | 46.59 | met | 650 | bet | 1000 | 1 | 46.59 | Dn | 150 | asb | D7
[8 empty] | 2 | 46.59 | Dn | 150 | asb | D9
D7 | 48.37 | 48.41 | 46.51 | met | 630 | bet | 1000 | 1 | 46.67 | Dn | 150 | asb | D8
[8 empty] | 2 | 46.61 | Dn | 150 | asb | D6
D8 | 48.58 | 48.59 | 46.69 | met | 631 | bet | 1000 | 1 | 46.85 | Dn | 150 | asb | suubumine teadmmata
[8 empty] | 2 | 46.79 | Dn | 150 | asb | D7
D9 | 47.83 | 47.53 | 45.44 | met | 650 | bet | 1000 | 1 | 45.45 | Dn | 150 | asb | suubumine teadmmata
[8 empty] | 2 | 45.61 | Dn | 150 | asb | D6

## Kütteveekaevud
Kütteveekaevude tehnilised andmed
Kambri nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  |  | Luuk |  | Kamber |  | Torud |  |  |  |  | Küna/isolatsioon |  |  | Märkus
| Maapind kambri juures | Tähis-tatud luuk | Kambri lagi | Kambri põhi | Materjal | Ø (mm) | Materjal | Mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Toru teine ots | Materjal | Absoluut-kõrgus (m) küna/isolatsiooni peale | Absoluut-kõrgus (m) küna/isolatsiooni alla
T1 | 50.55 | 50.66 | 50.38 | 48.28 | met | 2x450 | bet | 2750x2150 | 1 | 49.29 | De | 2x87 | T2 | bet | 49.69 | 48.89 | kõrgused luugist
[9 empty] | 2 | 49.29 | De | 2x157 | hoone | bet | 49.69 | 48.89
T2 |  | 48.58 |  |  | puudub |  |  |  | 1 | 49.11 | De | 2x157 | T5 |  |  |  | kambri kõrgendus +0.86m, toru telg kambri laest -0.58m
[9 empty] | 2 | 46.94 | De | 2x157 | T1 | bet | 49.82 | 46.54
T3 |  | 48.41 | 48.16 | 46.31 | met | 2x630 | bet | 2800x2200 | 1 | 47.21 | Dn | 2x80 |  | bet | 47.61 | 46.81
[9 empty] | 2 | 47.33 | Dn | 2x50
[9 empty] | 3 | 47.285 | Dn | 2x200 |  | bet | 47.66 | 46.91
[9 empty] | 4 | 47.21 | Dn | 2x200 | T5 | bet | 47.61 | 46.81
T4 | 48.58 | 48.58 | 48.21 | 47.55 | met | 640 | bet | 1500 | 1 | 47.86 | Dn | 2x150 | T3
[9 empty] | 2 | 47.86 | Dn | 2x150
T5 | 47.7 | 47.95 | 47.68 | 45.58 | met | 630 | bet | 2800x2200 | 1 | 46.4 | De | 2x200 | T3 | bet |  |  | kambri kõrgendus +0.86m
[9 empty] | 2 | 46.4 | De | 2x200 | T2