## Drenaažikaevud
Drenaažikaevude tehnilised andmed
Kaevu nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  | Kaevu luuk |  | Kaevu kamber |  | Torud | [5 empty] | Märkus
| Maapind | Kaevu luuk | Kaevu põhi | materjal | Ø (mm) | materjal | mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Materjal | Toru teine ots
D1 | 49.41 | 49.41 | 47.74 | malm | 640 | bet | 700/1000 | 1 | 46.95 | Dn | 150 | asb
[8 empty] | 2 | 46.98 | Dn | 150 | asb
D2 | 48.95 | 48.95 | 46.95 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 47.11 | Dn | 150 | asb
[8 empty] | 2 | 47.19 | Dn | 150 | asb | D3
D3 | 48.94 | 48.94 | 46.91 | malm | 640 | bet | 1000 | 1 | 47.2 | Dn | 150 | asb | D2
[8 empty] | 2 | 47.22 | Dn | 150 | asb
D4 | 48.91 | 48.91 | 46.81 | malm | 645 | bet | 1000 | 1 | 47.11 | Dn | 150 | asb
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | D5 | ei näe
D5 | 48.7 | 48.7 | [11 empty] | vett täis
D6 | 48.77 | 48.77 | 49.96 | malm | 650 | bet | 700/1000 | 1 | [5 empty] | vett täis
2
D7 | 48.75 | 48.75 | 46.48 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 47.07 | Dn | 150 | asb | D8
[8 empty] | 2 | 47.07 | Dn | 150 | asb | D6
[8 empty] | 3 | 47.1 | Dn | 150 | asb
D8 | 49.03 | 49.03 | 46.99 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 46.89 | Dn | 200 | asb | D9
[8 empty] | 2 | 47.48 | Dn | 150 | asb
[8 empty] | 3 | 47.24 | Dn | 200 | asb
[8 empty] | 4 | 47.05 | Dn | 150 | asb | D7
D9 | 49.03 | 49.03 | 46.99 | malm | 650 | bet | 1000 | 1 | 46.87 | Dn | 200 | ker
[8 empty] | 2 | 47.23 | Dn | 150 | asb
[8 empty] | 3 | 47.59 | Dn | 100 | ter | hoone
[8 empty] | 4 | 46.87 | Dn | 200 | asb | D8
D10 | 48.76 | 48.76 | 47.21 | malm | 400 | 400/315 |  | 1 | 47.21 | De | 160
[8 empty] | 2 | 47.23 | Dn | 150 | asb

## Kütteveekaevud
Kütteveekaevude tehnilised andmed
Kambri nr plaanil | Absoluutkôrgused (m) |  |  |  | Luuk |  | Kamber |  | Torud |  |  |  |  | Küna/isolatsioon |  |  | Märkus
| Maapind kambri juures | Tähis-tatud luuk | Kambri lagi | Kambri põhi | Materjal | Ø (mm) | Materjal | Mõõt (mm) (Ø või pikkus x laius) | Suuna nr plaanil | Absoluut-kõrgus (m) | Mõõdu tüüp De; Di; Dn | Ø (mm) | Toru teine ots | Materjal | Absoluut-kõrgus (m) küna/isolatsiooni peale | Absoluut-kõrgus (m) küna/isolatsiooni alla
T1 | 48.9 | 48.9 | 48.53 | 46.68 | malm | 2x650 | bet | 2500 x3000 | 1 |  |  |  |  | asb | 48.18 | 47.88
[14 empty] | asb | 48.18 | 47.88
[14 empty] | asb | 48.08 | 47.83
[14 empty] | asb | 48.08 | 47.88
[9 empty] | 2 | 47.9 | Dn | 75
[10 empty] | 47.9 | Dn | 50
[10 empty] | 47.78 | Dn | 75
[10 empty] | 48.01 | Dn | 100
[10 empty] | 48.01 | Dn | 100
[9 empty] | 3 |  |  |  |  | asb | 48.18 | 47.88
[14 empty] | asb | 48.18 | 47.88
[14 empty] | asb | 48.08 | 47.83
[14 empty] | asb | 48.08 | 47.88
T2 | 48.7 | 48.7 | 48.43 | 46.64 | malm | 4x645 | bet | 2500 x3000 | 1 | 47.5 | Dn | 75
[10 empty] | 47.5 | Dn | 50
[10 empty] | 47.5 | Dn | 50
[10 empty] | 47.5 | Dn | 160
[10 empty] | 47.5 | Dn | 160
[9 empty] | 2 | 47.48 | Dn | 75
[10 empty] | 47.48 | Dn | 50
[10 empty] | 47.48 | Dn | 50
[10 empty] | 47.48 | Dn | 160
[10 empty] | 47.48 | Dn | 160
T3 | 49,03 -49,08 | 49,03 -49,08 | 48.76 | 46.68 | malm | 4x645 | bet, tellis | 2500 x3000 | 1 |  |  |  |  | asb | 47.71 | 47.51
[14 empty] | asb | 47.83 | 47.48
[14 empty] | asb | 47.83 | 47.48
[9 empty] | 2 |  |  |  |  | asb | 48.36 | 48.16
[14 empty] | asb | 48.41 | 48.06
[14 empty] | asb | 48.41 | 48.06