GEODEETILISE TÖÖ SELETUSKIRI

TÖÖ NR. TT-2948T

1. ÜLDOSA

Objekti asukoht: Tartumaa, Elva linn, Tartu mnt.29g

Töö nimetus: 	Elva 110/15 kV alajaama topo-geodeetilised uurimistööd

Tööde teostamise aeg: august 2011

Töö teostaja: 	Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ Tartu osakonnd

Välitöö teostasid geodeedid: Ivar Drikkit ja Meelis Mulla

Aruande koostas: Ivar Drikkit

Töö tellija: 	Elering OÜ

Mõõdistustööd on tehtud kooskõlas järgmise tehnilise nõudega:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri  27. augusti 2007. a määrus nr. 70 „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord”

2.LÄHTEPUNKTIDE ANDMED

| Punkti nimi/nr | X (m) | Y(m) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| PP147 | 6457986,840 | 641920,650 | 46,632 |
| PP8633 | 6457867,990 | 641766,380 | 48,568 |

Koordinaadid on L-EST 97  ja kõrgused on Balti 1977.a. süsteemis.

3.MÕÕDISTAMINE

Mõõdistusmetoodika: tahhümeetriline mõõdistamine

Mõõdistusseadmed: 	elektrontahhümeeter Topcon GPT 7003

Joonestamise tarkvara: ACAD LT 2004

Mõõdistatud maa-ala pindala: 1,6 ha

Maa-ala plaani mõõtkava: 1:500

Kasutatud abimaterjalid: REIB OÜ töö nr. TT-1002T 2002. a

Plaanile kantud topoloogiliselt ühtlustatud katastriüksuste piirid on tellitud Maa-ametist seisuga 23.08.2011

4. MÄRKUSED

Objektil tähistatud ajutine reeper (trafo vundamendi nurk) h=49,05m.

Geodeetilise töö aruande väljatrükk väljastatakse 2 eksemplaris ja digitaalselt.

Geodeetilise töö aruanne ja algmaterjalid säilitatakse REIB OÜ arhiivis.

Koostas:                                Ivar Drikkit                                                  29.08.2011