# MAAKAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus | Reoveepumpla väliselektrivõrkudega liitumine |
| --- | --- |
| Objekti aadress | Elva linn, Koidu tn 5 |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr | K93174 |
| Toitealajaama nimi |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr | „Oja“ 15/0,4kV 400kVA |
| Madalpinge fiidri nimi / nr | F5/Oja tn |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja | HANSE TÖÖ OÜ |
| Geodeesia firma | Tee-Geodeesia OÜ |
| Geodeesia firma litsentsi nr | 567 MA |
| Geodeesia firma töö nr | TG0510T |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg | 27. 04. 2010. a. |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev | 25. 05. 2010. a. |
| Ehitatud keskpingekaabli pikkus |  |
| Ehitatud keskpinge õhuliini pikkus |  |
| Ehitatud madalpingekaabli pikkus | 55.4m |
| Ehitatud madalpinge õhuliini pikkus |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |

| Kaabli nr 9022 algus |  | Kaabli nr 9022 lõpp |  | Kaabli pikkus (m) | Kaabli mark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |
| 1 | Mast 4 | 1 | LK Koidu 5 RVP | 55.4 | AXPK 4G35 |

## Lähtepunktide koordinaadid: NR X Y Z L-EST koordinaatsüsteemis: PP203 6456936.726 641773.367 62.44 PP204 6456704.456 641889.155 49.41

| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Joonise nimetus: Teostusjoonis |  | ## Faili nimi: ## TG0510T_K93174 |  |  | ## Faili formaat: dgn |
| ## Objekt | ## Kiht (level) | ## Värv (color) | ## Stiil (style) | ## Jämedus (weight) | ## Element |
| AED | AED | 0 | VO_AED RA_AED | 0 | Line String, Cell |
| Geodeetilised punktid | ALUSVORK | 0 | 0 | 0 | Cell,Text |
| Haljastus | HALJASTUS | 0 | KOLVIK HEKK | 0 | Line, Line String, Cell, Text |
| Hoone | HOONE | 0 | HOONEKP KATUSEALL | 0 | Line, Line String, Text |
| Hoone detailid | HOONEDET | 0 | KATUSEALL | 0 | Line, Line String, Text |
| Kanalisatsiooni- kaev | KAKAEV | 0 | 0 | 0 | Cell |
| Valitud kõrgus | KORGUS | 0 | 0 | 0 | Cell, Text |
| Kanalisatsiooni torustik | KTRASS | 0 | -K- | 0 | Line String |
| Mõõdistuspunkti kõrgus | MOOTKORG | 0 | 0 | 0 | Text |
| Koordinaatpunkt | MOOTMPUNKT | 0 | 0 | 0 | Cell |
| Gaasitrass | GTRASS | 0 | 0, -G- | 0 | Line String, Line |
| Madalpingekaabel | MPKAABEL | 3,5 | MP_KBL KAITSETORU | 0 | Line String, Cell |
| Madalpinge õhukaabel | MPOHULIIN | 2 | MP_OHL | 0 | Line, Line String, Cell |
| Krundi piir | PIIR | 6 | 0 | 0 | Shape, Text |
| El.post, tugi, El.kapp, maandus | POST | 2 | TUGI | 0 | Line String, Cell |
| Puu, põõsas, hekk | PUU | 0 | 0 | 0 | Cell |
| Rajatised | RAJATIS | 0 | 0 | 0 | Text |
| Järsak | RELJEEF | 0 | 0 | 0 | Cell |
| Side õhuliin | SIOHULIIN | 0 | 0 | 0 | Cell |
| Sidekaabel | SITRASS | 0 | -S- SI_KBL | 0 | Line String |
| Tee | TEE | 0 | KRUUSKILL ASFBET AAREKIVI | 0 | Line String |
| Kaabli info | TextInfo | 3 | 0 | 0 | Text, Line String, Dimension |
| Veekaev | VEKAEV | 0 | 0 | 0 | Cell |
| Koordinaadi rist | VORK | 0 | 0 | 0 | Cell, tekst |
| Veetoru | VTRASS | 0 | -V- | 0 | Line String |
| Liiklusmärk | LIIKLUS | 0 | 0 | 0 | Cell |

| Madalpingekaabli ( 9022 ) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | X | Y | Z | h (m) | Kp nr | X | Y |
| 1 | 6456828.93 | 642021.49 | 51.56 | 0.57 | 2 | 6456831.64 | 642023.65 |
| 2 | 6456831.64 | 642023.65 | 51.41 | 0.97 | 3 | 6456832.38 | 642024.11 |
| 3 | 6456832.38 | 642024.11 | 51.41 | 0.97 | 4 | 6456833.13 | 642023.91 |
| 4 | 6456833.13 | 642023.91 | 51.41 | 0.97 | 5 | 6456839.87 | 642018.68 |
| 5 | 6456839.87 | 642018.68 | 51.92 | 0.81 | 6 | 6456845.18 | 642014.62 |
| 6 | 6456845.18 | 642014.62 | 53.06 | 1.01 | 7 | 6456849.26 | 642011.40 |
| 7 | 6456849.26 | 642011.40 | 53.62 | 0.84 | 8 | 6456854.13 | 642007.58 |
| 8 | 6456854.13 | 642007.58 | 53.86 | 0.83 | 9 | 6456856.04 | 642006.03 |
| 9 | 6456856.04 | 642006.03 | 53.90 | 0.82 | 10 | 6456859.56 | 642003.17 |
| 10 | 6456859.56 | 642003.17 | 54.05 | 0.71 | 11 | 6456862.08 | 642001.12 |
| 11 | 6456862.08 | 642001.12 | 54.25 | 0.80 | 12 | 6456865.29 | 641998.59 |
| 12 | 6456865.29 | 641998.59 | 54.23 | 0.85 | 13 | 6456868.13 | 641996.38 |
| 13 | 6456868.13 | 641996.38 | 54.31 | 0.79 | 14 | 6456868.38 | 641996.00 |
| 14 | 6456868.38 | 641996.00 | 54.35 | 0.75 | 15 | 6456868.41 | 641995.44 |
| 15 | 6456868.41 | 641995.44 | 54.35 | 0.75 | 16 | 6456868.21 | 641994.86 |
| 16 | 6456868.21 | 641994.86 | 54.37 | 0.73 | 17 | 6456866.53 | 641992.50 |
| 17 | 6456866.53 | 641992.50 | 54.49 | 0.68 | 18 | 6456865.76 | 641991.63 |