Elva linn, Pikk tn 12

Reoveepumpla väliselektrivõrkudega liitumise

teostusmõõdistus

Töö nr. TG0610T

Tööde teostaja 	Tee-Geodeesia OÜ,    Aivar Palumaa

(firma nimi, kontaktisik)

Tellija 			          	        HANSE TÖÖ OÜ

(firma nimi)

SISUKORD

Seletuskiri										3

Maakaablite teostusjoonise saatekiri							4

Teostusjoonis										7

Lehti kokku 7

SELETUSKIRI

Objekti asukoht: Elva linn, Pikk tn. 12

Objekti nimetus: Reoveepumpla välisvõrkudega liitumise teostusmõõdistus

Tellija: HANSE TÖÖ OÜ

Töö täitja: Tee-Geodeesia OÜ

Geodeetilised tööd on tehtud 2010. aasta aprillis geodeet Aivar Palumaa poolt.

Objekt on mõõdistatud elektrontahhümeetriga Trimble Robotic S6.

Mõõdistusviis tahhümeetriline.

Lähtepunktidena on kasutatud Elva linna kohaliku tihendusvõrgu punkte PP206 ja PP207.

Plaan on joonestatud programmiga MicroStation PowerDraft.

Koordinaadid L-Est 97 süsteemis ja kõrgused Balti süsteemis.