# MAAKAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus | Reoveepumpla väliselektrivõrkudega liitumine |
| --- | --- |
| Objekti aadress | Elva linn, Pikk tn 12 |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr | K93182 |
| Toitealajaama nimi |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr | „Restorani“ 15/0,4kV 250kVA |
| Madalpinge fiidri nimi / nr | F9 |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja | HANSE TÖÖ OÜ |
| Geodeesia firma | Tee-Geodeesia OÜ |
| Geodeesia firma litsentsi nr | 567 MA |
| Geodeesia firma töö nr | TG0510T |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg | 27. 04. 2010. a. |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev | 25. 05. 2010. a. |
| Ehitatud keskpingekaabli pikkus |  |
| Ehitatud keskpinge õhuliini pikkus |  |
| Ehitatud madalpingekaabli pikkus | 46.7m |
| Ehitatud madalpinge õhuliini pikkus |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |

| Kaabli nr 9023 algus |  | Kaabli nr 9023 lõpp |  | Kaabli pikkus (m) | Kaabli mark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |
| 1 | JK Pikk tn KK2 | 1 | LK Pikk 12 RVP | 46.7 | AXPK 4G35 |

## Lähtepunktide koordinaadid: NR X Y Z L-EST koordinaatsüsteemis: PP206 6456459.533 642032.547 46.14 PP207 6456345.560 642184.194 44.81

| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Joonise nimetus: Teostusjoonis |  | ## Faili nimi: ## TG0610T_K93182 |  |  | ## Faili formaat: dgn |
| ## Objekt | ## Kiht (level) | ## Värv (color) | ## Stiil (style) | ## Jämedus (weight) | ## Element |
| AED | AED | 0 | VO_AED RA_AED | 0 | Line String, Cell |
| Geodeetilised punktid | ALUSVORK | 0 | 0 | 0 | Cell,Text |
| Drenaazikaev | DKAEV | 0 | 0 | 0 | Cell |
| Drenaazitoru | DTRASS | 0 | 0 | 0 | Cell |
| Haljastus | HALJASTUS | 0 | KOLVIK HEKK | 0 | Line, Line String, Cell, Text |
| Hoone | HOONE | 0 | HOONEKP KATUSEALL | 0 | Line, Line String, Text |
| Hoone detailid | HOONEDET | 0 | KATUSEALL | 0 | Line, Line String, Text |
| Kanalisatsiooni- kaev | KAKAEV | 0 | KONTUUR, 0 | 0 | Cell, Line String |
| Valitud kõrgus | KORGUS | 0 | 0 | 0 | Cell, Text |
| Kanalisatsiooni torustik | KTRASS | 0 | -K- | 0 | Line String |
| Mõõdistuspunkti kõrgus | MOOTKORG | 0 | 0 | 0 | Text |
| Koordinaatpunkt | MOOTMPUNKT | 0 | 0 | 0 | Cell |
| Gaasitrass | GTRASS | 0 | 0, -G- | 0 | Line String, Line |
| Madalpingekaabel | MPKAABEL | 3,5 | MP_KBL KAITSETORU | 0 | Line String, Cell |
| Madalpinge õhukaabel | MPOHULIIN | 2 | MP_OHL | 0 | Line, Line String, Cell |
| Krundi piir | PIIR | 6 | 0 | 0 | Shape, Text |
| El.post, tugi, El.kapp, maandus | POST | 2 | TUGI | 0 | Line String, Cell |
| Puu, põõsas, hekk | PUU | 0 | 0 | 0 | Cell |
| Rajatised | RAJATIS | 0 | 0 | 0 | Text |
| Rajatise detailid | RAJATISEDET | 0 | RAJATISK, 0 | 0 | Line, Line String,Text |
| Järsak | RELJEEF | 0 | 0 | 0 | Cell |
| Sidekaev | SIKAEV | 0 | 0 | 0 | Cell |
| Sidekaabel | SITRASS | 0 | -S- SI_KBL | 0 | Line String |
| Tee | TEE | 0 | KRUUSKILL ASFBET AAREKIVI | 0 | Line String |
| Kaabli info | TextInfo | 3 | 0 | 0 | Text, Line String, Dimension |
| Veekogu | VEEKOGU | 0 | VEEPIIR | 0 | Line String, Text |
| Soojatorud | TTRASS | 0 | -T- KONTUUR | 0 | Line String |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: Teostusjoonis |  | ## Faili nimi: ## TG0610T_K93182 |  |  | ## Faili formaat: dgn |
| ## Objekt | ## Kiht (level) | ## Värv (color) | ## Stiil (style) | ## Jämedus (weight) | ## Element |
| Koordinaadi rist | VORK | 0 | 0 | 0 | Cell, tekst |
| Veetoru | VTRASS | 0 | -V- | 0 | Line String |
| Liiklusmärk | LIIKLUS | 0 | 0 | 0 | Cell |

| Madalpingekaabli ( 9023 ) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | X | Y | Z | h (m) | Kp nr | X | Y |
| 1 | 6456424.92 | 642075.52 | 44.91 | 0.55 | 2 | 6456425.20 | 642076.14 |
| 2 | 6456425.20 | 642076.14 | 44.80 | 0.68 | 3 | 6456425.17 | 642076.69 |
| 3 | 6456425.17 | 642076.69 | 44.80 | 0.68 | 4 | 6456423.40 | 642078.06 |
| 4 | 6456423.40 | 642078.06 | 44.85 | 0.72 | 5 | 6456421.01 | 642080.8 |
| 5 | 6456421.01 | 642080.80 | 44.93 | 0.77 | 6 | 6456418.29 | 642084.09 |
| 6 | 6456418.29 | 642084.09 | 44.95 | 0.79 | 7 | 6456414.84 | 642088.34 |
| 7 | 6456414.84 | 642088.34 | 44.91 | 0.85 | 8 | 6456411.05 | 642093.87 |
| 8 | 6456411.05 | 642093.87 | 45.05 | 0.82 | 9 | 6456407.74 | 642098.42 |
| 9 | 6456407.74 | 642098.42 | 45.16 | 0.77 | 10 | 6456404.74 | 642102.46 |
| 10 | 6456404.74 | 642102.46 | 45.12 | 0.77 | 11 | 6456403.23 | 642104.17 |
| 11 | 6456403.23 | 642104.17 | 45.09 | 0.81 | 12 | 6456401.88 | 642106.66 |
| 12 | 6456401.88 | 642106.66 | 45.01 | 0.88 | 13 | 6456398.69 | 642111.57 |
| 13 | 6456398.69 | 642111.57 | 45.01 | 0.79 | 14 | 6456398.28 | 642111.82 |
| 14 | 6456398.28 | 642111.82 | 44.99 | 0.81 | 15 | 6456397.32 | 642111.38 |
| 15 | 6456397.32 | 642111.38 | 45.01 | 0.79 |  |  |  |