SELETUSKIRI

Objekti asukoht: Elva linn, Tartu tn RVP-3.10 piirkond

Tellija: Water Ser Ehitusjuhtimine OÜ

Töö täitja: Tee-Geodeesia OÜ

Töö nr: TG2110T

Geodeetilised tööd on tehtud 2010. aasta september geodeetide Aivar Palumaa ja Taavi Veermets poolt.

Objekt on mõõdistatud elektrontahhümeetriga Trimble Robotic S6(3“).

Mõõdistusviis tahhümeetriline.

Lähtepunktidena on kasutatud Elva linna kohaliku tihendusvõrgu punkte PP147, PP9687

Töö vormistamiseks on kasutatud projekti alusplaani

Plaan on joonestatud programmiga MicroStation PowerDraft.

Koordinaadid L-Est 97 süsteemis ja kõrgused Balti süsteemis.

Mõõdistatud trasside margid ja pikkused:

Veetorustik:

- De 160 PE: l= 487.17m

- De 110 PE: l= 7.46m

- De 90 PE: l= 21.00m

- De 63 PE: l= 4.71m

- De 50 PE: l= 50.90m

- De 40 PE: l= 54.72m

- De 32 PE: l= 259.63m

Reoveekanalisatsiooni torustik:

- De 160 PVC: l= 849.26m

Survekanalisatsiooni torustik:

- De 110 PE: l= 378.17m

Mõõdistatud torustike kogupikkus: l=2113.02m