SELETUSKIRI

Objekti asukoht: Elva linn, Tähe, Metsa, Kuuse, Puiestee ja Aasa tn

Tellija: Water Ser Ehitusjuhtimine OÜ

Töö täitja: Tee-Geodeesia OÜ

Töö nr: TG1710T

Geodeetilised tööd on tehtud 2010. aasta mai-august geodeet Aivar Palumaa poolt.

Objekt on mõõdistatud elektrontahhümeetriga Trimble Robotic S6(3“).

Mõõdistusviis tahhümeetriline.

Lähtepunktidena on kasutatud Elva linna kohaliku tihendusvõrgu punkte PP312, PP25. Kõrgus on punktist PP25.

Töö vormistamiseks on kasutatud projekti alusplaani

Plaan on joonestatud programmiga MicroStation PowerDraft.

Koordinaadid L-Est 97 süsteemis ja kõrgused Balti süsteemis.

Mõõdistatud trasside margid ja pikkused:

Veetorustik:

- De 110 PE: l= 278,80m

- De 90 PE: l=983,32m

- De 63 PE: l= 258,05m

- De 40 PE: l= 90,30m

- De 32 PE: l= 369.73m

Reoveekanalisatsiooni torustik:

- De 200 PVC: l= 16,00m

- De 160 PVC: l= 1454,16m

Survekanalisatsiooni torustik:

- De 110 PE: l= 212,86m

- De 63 PE: l= 129,42m

Sademeteveekanalisatsiooni torustik:

1.    De 250 PP: l= 12,66

Mõõdistatud torustike kogupikkus: l=3805,30m