SELETUSKIRI

Objekti asukoht: Elva linn, Valga mnt, Maisi tn, Lille tn, Vahe tn, Purde tn,

Muru tn, Urva tn

Tellija: Water Ser Ehitusjuhtimine OÜ

Töö täitja: Tee-Geodeesia OÜ

Töö nr: TG1810T

Geodeetilised tööd on tehtud 2010. aasta mai-september geodeetide Aivar Palumaa ja Taavi Veermets poolt.

Objekt on mõõdistatud elektrontahhümeetriga Trimble Robotic S6(3“).

Mõõdistusviis tahhümeetriline.

Lähtepunktidena on kasutatud Elva linna kohaliku tihendusvõrgu punkte PP323, PP316, PP317, PP318, PP319, PP5925, PP320, PP321 ja PP85.

Töö vormistamiseks on kasutatud projekti alusplaani

Plaan on joonestatud programmiga MicroStation PowerDraft.

Koordinaadid L-Est 97 süsteemis ja kõrgused Balti süsteemis.

Mõõdistatud trasside margid ja pikkused:

Ala 15-1 Valga mnt, Maisi tn ja Lille tn

Veetorustik:

- De 110 PE: l= 1426,49m

- De 90 PE: l=20,62m

- De 63 PE: l= 306,02m

- De 40 PE: l= 69,95m

- De 32 PE: l= 774,17m

Reoveekanalisatsiooni torustik:

- De 200 PVC: l= 1673,03m

- De 160 PVC: l= 555,00m

Survekanalisatsiooni torustik:

- De 110 PE: l= 11,73m

- De 63 PE: l= 199,31m

Sademeteveekanalisatsiooni torustik:

1.    DN 500 PP: l= 18,69m

2.    De 250 PP: l= 8,77m

Ala 15-2 Lille tn, Vahe tn, Purde tn, Muru tn ja Urva tn

Veetorustik:

1.   De 110 PE: l= 138.74m

2.   De 90 PE: l=1259,78m

3.   De 63 PE: l= 52,92m

4.   De 40 PE: l= 37.32m

5.   De 32 PE: l= 349.33m

Reoveekanalisatsiooni torustik:

1.   De 200 PVC: l= 810.23m

2.   De 160 PVC: l= 735.08m

Survekanalisatsiooni torustik:

1.   De 110 PE: l= 134,52m

Sademeteveekanalisatsiooni torustik:

1.   DN 600 PP: l= 12,02m

1.   DN 500 PP: l= 12,03m

Mõõdistatud torustike kogupikkus: l=8605,75m