# MAAKAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus | Sireli tn reoveepumpla RVP 28.2 väliselektrivõrkudega liitumise |
| --- | --- |
| Objekti aadress | Elva linn, Sireli tn |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr | K03044 |
| Toitealajaama nimi | Elva 110/35/15kV |
| Keskpinge fiidri nimi / nr | Elva-EPT I 15kV |
| Madalpinge alajaama nimi / nr | Arbimäe 15/0.4kV (Elva) |
| Madalpinge fiidri nimi / nr | F-3/Kingu tn. |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja | NEITH ELEKTER OÜ |
| Geodeesia firma | Tee-Geodeesia OÜ |
| Geodeesia firma litsentsi nr | 567 MA |
| Geodeesia firma töö nr | TG0211T |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg | 18. 01. 2011. a. |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev | 02. 02. 2011. a. |
| Ehitatud keskpingekaabli pikkus |  |
| Ehitatud keskpinge õhuliini pikkus |  |
| Ehitatud madalpingekaabli pikkus | 7,2m |
| Ehitatud madalpinge õhuliini pikkus |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |

| Kaabli nr 9451 algus |  | Kaabli nr 9451 lõpp |  | Kaabli pikkus (m) | Kaabli mark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |
| 1 | Mast 7A | 3 | LK 104564 | 7,2 | AXPK4G70 |

## Lähtepunktide koordinaadid: NR X Y Z L-EST koordinaatsüsteemis: Mõõdistus on tehtud GPS-iga, baasjaamana on kasutatud Geosoft OÜ VRS NOW püsijaamade võrku.

| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Joonise nimetus: Teostusjoonis |  | ## Faili nimi: TG0211T_K03044 |  |  | ## Faili formaat: dgn |
| ## Objekt | ## Kiht (level) | ## Värv (color) | ## Stiil (style) | ## Jämedus (weight) | ## Element |
| AED | AED | 0 | 0 VO_AED, LA_AED, | 0 | Line String, Line, Cell |
| Sadeveetoru | SKTRASS | 0 | -SK- | 0 | Line |
| Sadeveekaev | SKKAEV | 0 | 0 | 0 | Cell |
| Haljastus | HALJASTUS | 0 | HEKK,0 | 0 | Line, Line String, Cell, Text |
| Hoone | HOONE | 0 | 0 | 0 | Shape, Line String, Text |
| Hoone detailid | HOONEDET | 0 | HOONEKK, 0 | 0 | Line, Line String, Cell |
| Valitud kõrgus | KORGUS | 0 | 0 | 0 | Text, Cell |
| Koordinaatpunkt | KOORDPUNKT | 3 | 0 | 1 | Cell |
| Veekaev | VKAEV | 0 | 0 | 0 | Cell |
| Madalpingekaabel | MPKAABEL | 2,3,5 | 0, MP_KBL KAITSETORU | 0 | Line String, Cell, Line |
| Krundi piir | PIIR | 6 | KATASTRIPIIR | 0 | Line String, Shape, Text Node |
| El.post, tugi, El.kapp, maandus | POST | 0,2,3 | TUGI, 0 | 0 | Cell, Line, Text |
| Puu, põõsas, hekk | PUU | 0 | 0 | 0 | Cell, |
| Tee | TEE | 0 | KRUUSKILL ASFBET, 0 | 0 | Line String, Text, Line |
| Kaabli info | TextInfo | 3 | 0 | 0,1 | Text, Line String, Dimension, Text Node |
| Veekogu | VEEKOGU | 0 | KRAAVIPERV, 0 | 0 | Line String, Text |
| Sidekaev | SIKAEV | 0 | 0 | 0 | Cell, Text |
| Koordinaadi rist | VORK | 0 | 0 | 0 | Cell, Text |
| Veetoru | VTRASS | 0 | -V-, 0 | 0 | Line String, Line, Text |
| Raam | VORMISTUS | 0,2,3,4,6,9,96 | 0,2 | 0,1,2 | Line String, Line, Cell, Ellipse, Shape, Text, Text Node |
| ## Geodeetilised punktid | ## ALUSVORK | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## Cell, Text |
| Sidetorustik | SITRASS | 0 | SI_KBL | 0 | Line String, Text |

| Madalpingekaabli ( 9451 ) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |
| Kp nr | X | Y | Z | h (m) | Kp nr |  | X | Y |
| 1 | 6457740.23 | 641573.32 | 55.93 | 0.56 | 2 |  | 6457739.82 | 641576.71 |
| 2 | 6457739.82 | 641576.71 | 55.35 | 1.01 | 3 |  | 6457739.67 | 641580.49 |
| 3 | 6457739.67 | 641580.49 | 55.49 | 0.77 |  |  |  |  |