# 0,4 – 35 kV KAABLITE, 0,4 – 20 kV ELEKTRIÕHULIINIDE, MAANDUSPAIGALDISTE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| - Objekti nimetus | Oru tn reoveepumpla RVP 31.1 väliselektrivõrkudega liitumise teostusmõõdistus |
| --- | --- |
| Objekti aadress | Tartumaa, Elva linn |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr | K03063 |
| Toitealajaama nimi |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr | Vikerkaare mastalajaama 0,4kV |
| Madalpinge fiidri nimi / nr | F-2 |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja | NEITH ELEKTER OÜ |
| Geodeesia firma | Tee-Geodeesia OÜ |
| Geodeesia firma litsentsi nr | 567 MA |
| Geodeesia firma töö nr | TG0611T |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg | 06. 04. 2011. a. |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev | 27. 04. 2011. a. |
| Ehitatud keskpingekaabli kogupikkus | - |
| Ehitatud keskpinge õhuliini kogupikkus | - |
| Ehitatud madalpingekaabli kogupikkus | 121.0m |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h.kaeviku rajamine,.kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord | 104.36m |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus | 24.13m |
| Ehitatud reservkaitsetoru | 99.83m |
| Ehitatud madalpinge õhuliini kogupikkus | - |
| Ehitatud maanduse pikkus | 47.19m |

## Lähtepunktide koordinaadid: NR X Y Z L-EST koordinaatsüsteemis: Mõõdistus on tehtud GPS-iga, baasjaamana on kasutatud Geosoft OÜ VRS NOW püsijaamade võrku.

| Kaabli nr 9543 algus |  | Kaabli nr 9543 lõpp |  | Kaabli pikkus (m) | Kaabli mark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |
| 1 | 18MPHK/ LK-104387 | 15 | Vikerkaare mastalajaama | 104.36 | AXPK 4G120 |

|  | Maandusjuhi algus |  | Maandusjuhi lõpp |  |  |  | Maandusjuhi pikkus (m) | Maandusjuhi materjal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kp nr |  | Kp nr |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 27 |  |  |  | 14.89 | Cu25 |  |
|  | 10 |  | 15 |  |  |  | 10.59 | Cu25 |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: Teostusjoonis |  |  |  | ## Faili nimi: K03063_TG0711T_madalpinge, K03063_TG0711T_reservtoru |  |  |  | ## Faili formaat: dgn |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) | ## Stiil (style) | ## Jämedus (weight) |  | ## Element |  |
| AED |  | AED |  | 0 | 0, TR_AED VO_AED, LA_AED, | 0 |  | Line String, Text |  |
| Geodeetilised punktid |  | ALUSVORK |  | 0 | 0 | 0 |  | Text, Cell |  |
| Rajatis |  | RAJATIS |  | 0 | 0 | 0 |  | Line String |  |
| Keskpinge kaabel |  | KPKAABEL |  | 2 | EP_KBL | 0 |  | Line String |  |
| Lisakirjed |  | ABIJOONIS |  | 0,2 | 0 | 0 |  | Line Sring, Text, Text Node |  |
| Haljastus |  | HALJASTUS |  | 0 | HEKK, 0, KOLVIK | 0 |  | Line, Line String, Cell, Text, Shape |  |
| Hoone |  | HOONE |  | 0 | 0 | 0 |  | Shape, Line String, Text, Text Node |  |
| Madalpinge õhuliin |  | MPOHULIIN |  | 2 | MP_OHL, 0 | 0 |  | Line String, Cell |  |
| Valitud kõrgus |  | KORGUS |  | 0 | 0 | 0 |  | Text, Cell |  |
| Koordinaatpunkt |  | KOORDPUNKT |  | 3 | 0 | 2 |  | Cell |  |
| Side õhuliin |  | SIOHULIIN |  | 0 | 0 | 0 |  | Cell |  |
| Madalpingekaabel |  | MPKAABEL |  | 2,3,5 | 0, MP_KBL KAITSETORU | 0,1 |  | Line String, Cell, Line, Text |  |
| Krundi piir |  | PIIR |  | 6 | KATASTRIPIIR | 0 |  | Line String, Shape, Text Node |  |
| El.post, tugi, El.kapp, maandus |  | POST |  | 0,2,3 | 0 | 0,1,2 |  | Cell, Shape, Text |  |
| Puu, põõsas, hekk |  | PUU |  | 0 | 0 | 0 |  | Cell, |  |
| Tee |  | TEE |  | 0 | KRUUSKILL ASFBET, 0 | 0 |  | Line String, Text |  |
| Kaabli info |  | TextInfo |  | 3 | 0 | 0,1 |  | Text, Line String, Note, Dimension, Text Node |  |
| Veekogu |  | VEEKOGU |  | 0 | 0 | 0 |  | Line String |  |
| Truup |  | TRUUP |  | 0 | 0,TRUUP | 0 |  | Cell, Line, Line String |  |
| Koordinaadi rist |  | VORK |  | 0 | 0 | 0 |  | Cell, Text |  |
| Raam |  | VORMISTUS |  | 0,2,3,4,6,9,96 | 0,2 | 0,1,2 |  | Line String, Line, Cell, Ellipse, Shape, Text, Text Node |  |

| Madalpingekaabli (9543) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |
| Kp nr | X | Y | Z | h (m) | Kp nr |  | X | Y |
| 1 | 6458119.25 | 643595.74 | 40.57 | 0.87 | 2 |  | 6458121.32 | 643596.04 |
| 2 | 6458121.32 | 643596.04 | 40.69 | 0.99 | 3 |  | 6458126.38 | 643592.64 |
| 3 | 6458126.38 | 643592.64 | 41.00 | 1.00 | 4 |  | 6458135.87 | 643584.71 |
| 4 | 6458135.87 | 643584.71 | 43.87 | 0.64 | 5 |  | 6458148.43 | 643573.14 |
| 5 | 6458148.43 | 643573.14 | 47.25 | 1.12 | 6 |  | 6458163.61 | 643556.15 |
| 6 | 6458163.61 | 643556.15 | 49.91 | 0.75 | 7 |  | 6458168.22 | 643552.85 |
| 7 | 6458168.22 | 643552.85 | 50.55 | 0.81 | 8 |  | 6458180.50 | 643540.98 |
| 8 | 6458180.50 | 643540.98 | 52.57 | 0.83 | 9 |  | 6458183.60 | 643537.99 |
| 9 | 6458183.60 | 643537.99 | 53.26 | 0.84 | 10 |  | 6458188.74 | 643533.21 |
| 10 | 6458188.74 | 643533.21 | 54.49 | 0.66 | 11 |  | 6458190.95 | 643531.85 |
| 11 | 6458190.95 | 643531.85 | 55.61 | 0.60 | 12 |  | 6458192.87 | 643531.22 |
| 12 | 6458192.87 | 643531.22 | 56.06 | 0.73 | 13 |  | 6458194.76 | 643530.75 |
| 13 | 6458194.76 | 643530.75 | 56.32 | 0.73 | 14 |  | 6458194.90 | 643530.06 |
| 14 | 6458194.90 | 643530.06 | 56.33 | 0.72 | 15 |  | 6458193.99 | 643527.63 |
| 15 | 6458193.99 | 643527.63 | 56.40 | 0.74 |  |  |  |  |

| Reservtoru koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |
| Kp nr | X | Y | Z | h (m) | Kp nr |  | X | Y |
| 16 | 6458120.50 | 643596.79 | 40.77 | 0.77 | 17 |  | 6458126.44 | 643592.70 |
| 17 | 6458126.44 | 643592.70 | 41.02 | 0.98 | 18 |  | 6458135.91 | 643584.81 |
| 18 | 6458135.91 | 643584.81 | 43.91 | 0.60 | 19 |  | 6458148.50 | 643573.36 |
| 19 | 6458148.50 | 643573.36 | 47.30 | 1.07 | 20 |  | 6458163.84 | 643556.46 |
| 20 | 6458163.84 | 643556.46 | 49.94 | 0.72 | 21 |  | 6458168.26 | 643553.00 |
| 21 | 6458168.26 | 643553.00 | 50.59 | 0.77 | 22 |  | 6458183.91 | 643538.25 |
| 22 | 6458183.91 | 643538.25 | 53.31 | 0.79 | 23 |  | 6458188.82 | 643533.35 |
| 23 | 6458188.82 | 643533.35 | 54.62 | 0.53 | 24 |  | 6458191.04 | 643532.02 |
| 24 | 6458191.04 | 643532.02 | 55.66 | 0.55 | 25 |  | 6458194.67 | 643530.86 |
| 25 | 6458194.67 | 643530.86 | 56.32 | 0.73 |  |  |  |  |