# 0,4 – 35 kV KAABLITE, MAANDUSPAIGALDISTE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| - Objekti nimetus | Tartu mnt 22B väliselektrivõrkudega liitumise teostusmõõdistus |
| --- | --- |
| Objekti aadress | Tartumaa, Elva linn |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr | K03140 |
| Toitealajaama nimi |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr | Arbimäe mastalajaama 0,4kV |
| Madalpinge fiidri nimi / nr | F-1 |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja | NEITH ELEKTER OÜ |
| Geodeesia firma | Tee-Geodeesia OÜ |
| Geodeesia firma litsentsi nr | 567 MA |
| Geodeesia firma töö nr | TG0811T |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg | 21. 04. 2011. a. |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev | 05. 05. 2011. a. |
| Ehitatud keskpingekaabli kogupikkus | - |
| Ehitatud keskpinge õhuliini kogupikkus | - |
| Ehitatud madalpingekaabli kogupikkus | 38.1m |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h.kaeviku rajamine,.kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord | 24.77m |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus | 23.8m |
| Ehitatud reservkaitsetoru | 2.00m |
| Ehitatud madalpinge õhuliini kogupikkus | - |
| Ehitatud maanduse pikkus | - |

## Lähtepunktide koordinaadid: NR X Y Z L-EST koordinaatsüsteemis: PP399 6457435.40 641595.20 60.154 PP340 6457543.84 641617.08 -

| Kaabli nr 9571 algus |  | Kaabli nr 9571 lõpp |  | Kaabli pikkus (m) | Kaabli mark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |
| 1 | Mast 9 | 3 | LK 104553 | 19.0 | AXPK 4G70 |

| Kaabli nr 9571 (Tarbija) algus |  | Kaabli nr 9571 (Tarbija) lõpp |  | Kaabli pikkus (m) | Kaabli mark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |
| 3 | LK 104553 | 7 | PJK (A-Box) | 19.1 | AXPK 4G16 |

| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Joonise nimetus: Teostusjoonis |  | ## Faili nimi: K03140_TG0811T_madalpinge, |  |  | ## Faili formaat: dgn |
| ## Objekt | ## Kiht (level) | ## Värv (color) | ## Stiil (style) | ## Jämedus (weight) | ## Element |
| AED | AED | 0 | 0, TR_AED VO_AED, LA_AED, | 0 | Line String, Text |
| Geodeetilised punktid | ALUSVORK | 0 | 0 | 0 | Text, Cell |
| Rajatis | RAJATIS | 0 | 0 | 0 | Line String |
| Keskpinge kaabel | KPKAABEL | 2 | EP_KBL | 0 | Line String |
| Lisakirjed | ABIJOONIS | 0,2 | 0 | 0 | Line Sring, Text, Text Node |
| Haljastus | HALJASTUS | 0 | HEKK, 0, KOLVIK | 0 | Line, Line String, Cell, Text, Shape |
| Hoone | HOONE | 0 | 0 | 0 | Shape, Line String, Text, Text Node |
| Madalpinge õhuliin | MPOHULIIN | 2 | MP_OHL, 0 | 0 | Line String, Cell |
| Valitud kõrgus | KORGUS | 0 | 0 | 0 | Text, Cell |
| Koordinaatpunkt | KOORDPUNKT | 3 | 0 | 2 | Cell |
| Side õhuliin | SIOHULIIN | 0 | 0 | 0 | Cell |
| Madalpingekaabel | MPKAABEL | 2,3,5 | 0, MP_KBL KAITSETORU | 0,1 | Line String, Cell, Line, Text |
| Krundi piir | PIIR | 6 | KATASTRIPIIR | 0 | Line String, Shape, Text Node |
| El.post, tugi, El.kapp, maandus | POST | 0,2,3 | 0 | 0,1,2 | Cell, Shape, Text |
| Puu, põõsas, hekk | PUU | 0 | 0 | 0 | Cell, |
| Tee | TEE | 0 | KRUUSKILL ASFBET, 0 | 0 | Line String, Text |
| Kaabli info | TextInfo | 3 | 0 | 0,1 | Text, Line String, Note, Dimension, Text Node |
| Veekogu | VEEKOGU | 0 | 0 | 0 | Line String |
| Truup | TRUUP | 0 | 0,TRUUP | 0 | Cell, Line, Line String |
| Koordinaadi rist | VORK | 0 | 0 | 0 | Cell, Text |
| Raam | VORMISTUS | 0,2,3,4,6,9,96 | 0,2 | 0,1,2 | Line String, Line, Cell, Ellipse, Shape, Text, Text Node |

| Madalpingekaabli (9571) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |
| Kp nr | X | Y | Z | h (m) | Kp nr |  | X | Y |
| 1 | 6457469.16 | 641516.39 | 53.08 | 0.68 | 2 |  | 6457469.34 | 641515.51 |
| 2 | 6457469.34 | 641515.51 | 52.54 | 1.23 | 3 |  | 6457462.72 | 641514.40 |
| 3 | 6457462.72 | 641514.40 | 52.80 | 0.91 |  |  |  |  |

| Madalpingekaabli (9571 Tarbija) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |
| Kp nr | X | Y | Z | h (m) | Kp nr |  | X | Y |
| 3 | 6457462.72 | 641514.40 | 52.80 | 0.91 | 4 |  | 6457460.24 | 641514.14 |
| 4 | 6457460.24 | 641514.14 | 52.78 | 0.73 | 5 |  | 6457457.28 | 641515.39 |
| 5 | 6457457.28 | 641515.39 | 52.58 | 0.77 | 6 |  | 6457451.83 | 641517.98 |
| 6 | 6457451.83 | 641517.98 | 52.34 | 0.78 | 7 |  | 6457450.99 | 641523.32 |
| 7 | 6457450.99 | 641523.32 | 52.33 | 0.94 |  |  |  |  |