# 0,4 – 35 kV KAABLITE, 0,4 – 20 kV ELEKTRIÕHULIINIDE, MAANDUSPAIGALDISTE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| - Objekti nimetus | Uuta põik reoveepumpla RVP 30.5 väliselektrivõrkudega liitumise teostusmõõdistus |
| --- | --- |
| Objekti aadress | Tartumaa, Elva linn |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr | K03061 |
| Toitealajaama nimi |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr | Peedu alajaam |
| Madalpinge fiidri nimi / nr | F-3 |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja | NEITH ELEKTER OÜ |
| Geodeesia firma | Tee-Geodeesia OÜ |
| Geodeesia firma litsentsi nr | 567 MA |
| Geodeesia firma töö nr | TG1211TEO |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg | 28. 04. 2011. a. |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev | 09. 05. 2011. a. |
| Ehitatud keskpingekaabli kogupikkus | - |
| Ehitatud keskpinge õhuliini kogupikkus | - |
| Ehitatud madalpingekaabli kogupikkus | 69.0m |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h.kaeviku rajamine,.kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord | 57.50m |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus | 57.50m |
| Ehitatud reservkaitsetoru | - |
| Ehitatud madalpinge õhuliini kogupikkus | 265.19m |
| Ehitatud maanduse pikkus | - |

## Lähtepunktide koordinaadid: NR X Y Z L-EST koordinaatsüsteemis: PP2520 6457832.25 644005.77 45.24 PP304 6457988.04 643614.31 43.96

| Kaabli nr 9572 algus |  | Kaabli nr 9572 lõpp |  | Kaabli pikkus (m) | Kaabli mark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |
| 1 | 104390LK | 10 | M20 | 69.0 | AXPK 4G50 |

| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Joonise nimetus: Teostusjoonis |  | ## Faili nimi: TG1211TEO_ K03061.dgn |  |  | ## Faili formaat: dgn |
| ## Objekt | ## Kiht (level) | ## Värv (color) | ## Stiil (style) | ## Jämedus (weight) | ## Element |
| AED | AED | 0 | 0, TR_AED VO_AED, LA_AED, | 0 | Line String, Text |
| Geodeetilised punktid | ALUSVORK | 0 | 0 | 0 | Text, Cell |
| Rajatis | RAJATIS | 0 | 0 | 0 | Line String |
| Keskpinge kaabel | KPKAABEL | 2 | EP_KBL | 0 | Line String |
| Lisakirjed | ABIJOONIS | 0,2 | 0 | 0 | Line Sring, Text, Text Node |
| Haljastus | HALJASTUS | 0 | HEKK, 0, KOLVIK | 0 | Line, Line String, Cell, Text, Shape |
| Hoone | HOONE | 0 | 0 | 0 | Shape, Line String, Text, Text Node |
| Madalpinge õhuliin | MPOHULIIN | 2 | MP_OHL, 0 | 0 | Line String, Cell |
| Valitud kõrgus | KORGUS | 0 | 0 | 0 | Text, Cell |
| Koordinaatpunkt | KOORDPUNKT | 3 | 0 | 2 | Cell |
| Side õhuliin | SIOHULIIN | 0 | 0 | 0 | Cell |
| Madalpingekaabel | MPKAABEL | 2,3,5 | 0, MP_KBL KAITSETORU | 0,1 | Line String, Cell, Line, Text |
| Krundi piir | PIIR | 6 | KATASTRIPIIR | 0 | Line String, Shape, Text Node |
| El.post, tugi, El.kapp, maandus | POST | 0,2,3 | 0 | 0,1,2 | Cell, Shape, Text |
| Puu, põõsas, hekk | PUU | 0 | 0 | 0 | Cell, |
| Tee | TEE | 0 | KRUUSKILL ASFBET, 0 | 0 | Line String, Text |
| Kaabli info | TextInfo | 3 | 0 | 0,1 | Text, Line String, Note, Dimension, Text Node |
| Veekogu | VEEKOGU | 0 | 0 | 0 | Line String |
| Truup | TRUUP | 0 | 0,TRUUP | 0 | Cell, Line, Line String |
| Koordinaadi rist | VORK | 0 | 0 | 0 | Cell, Text |
| Raam | VORMISTUS | 0,2,3,4,6,9,96 | 0,2 | 0,1,2 | Line String, Line, Cell, Ellipse, Shape, Text, Text Node |

| Madalpingekaabli (9572) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |
| Kp nr | X | Y | Z | h (m) | Kp nr |  | X | Y |
| 1 | 6458125.84 | 643992.64 | 41.02 | 0.62 | 2 |  | 6458126.42 | 643991.38 |
| 2 | 6458126.42 | 643991.38 | 41.02 | 0.82 | 3 |  | 6458126.25 | 643990.70 |
| 3 | 6458126.25 | 643990.70 | 41.02 | 0.82 | 4 |  | 6458114.55 | 643985.46 |
| 4 | 6458114.55 | 643985.46 | 41.00 | 0.88 | 5 |  | 6458101.32 | 643979.53 |
| 5 | 6458101.32 | 643979.53 | 41.03 | 0.84 | 6 |  | 6458091.50 | 643974.81 |
| 6 | 6458091.50 | 643974.81 | 41.02 | 0.87 | 7 |  | 6458086.09 | 643971.62 |
| 7 | 6458086.09 | 643971.62 | 41.05 | 0.91 | 8 |  | 6458079.88 | 643967.62 |
| 8 | 6458079.88 | 643967.62 | 41.20 | 0.88 | 9 |  | 6458079.29 | 643967.74 |
| 9 | 6458079.29 | 643967.74 | 41.24 | 0.84 | 10 |  | 6458077.37 | 643969.95 |
| 10 | 6458077.37 | 643969.95 | 40.83 | 0.54 |  |  |  |  |

| Madalpinge mastide koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Masti nr. | x-koordinaat | y-koordinaat |
| M1 | 6457922.66 | 643653.33 |
| M3 | 6457974.05 | 643756.99 |
| M10 | 6458034.27 | 643893.60 |