# 0,4 – 20 kV ELEKTRIÕHULIINI TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| - Objekti nimetus | Uuta tee reoveepumpla RVP 30.4 väliselektrivõrkudega liitumise projekt |
| --- | --- |
| Objekti aadress | Elva linn, Peedu, Uuta tee |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr | K03060 |
| Toitealajaama nimi | - |
| Keskpinge fiidri nimi / nr | - |
| Madalpinge alajaama nimi / nr | Peedu alajaam |
| Madalpinge fiidri nimi / nr | F-1 |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja | NEITH ELEKTER OÜ |
| Geodeesia firma | Tee-Geodeesia OÜ |
| Geodeesia firma litsentsi nr | 567 MA |
| Geodeesia firma töö nr | TG0911TEO |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg | 28. 04. 2011. a. |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev | 09. 05. 2011. a. |
| Ehitatud keskpingekaabli pikkus | - |
| Ehitatud keskpinge õhuliini pikkus | - |
| Ehitatud madalpingekaabli pikkus | - |
| Ehitatud madalpinge õhuliini pikkus (Ex4x25) | 69.69m |
| Ehitatud madalpinge õhuliini pikkus (Ex4x50) | 153.98m |
| Ehitatud maanduse pikkus | - |

## Lähtepunktide koordinaadid: NR X Y Z L-EST koordinaatsüsteemis: PP2520 6457832.25 644005.77 45.24 PP304 6457988.04 643614.31 43.96

| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Joonise nimetus: Teostusjoonis |  | ## Faili nimi: TG0911TEO_I03060.dgn, |  |  | ## Faili formaat: dgn |
| ## Objekt | ## Kiht (level) | ## Värv (color) | ## Stiil (style) | ## Jämedus (weight) | ## Element |
| AED | AED | 0 | 0, TR_AED VO_AED, LA_AED, | 0 | Line String, Text |
| Geodeetilised punktid | ALUSVORK | 0 | 0 | 0 | Text, Cell |
| Rajatis | RAJATIS | 0 | 0 | 0 | Line String |
| Keskpinge kaabel | KPKAABEL | 2 | EP_KBL | 0 | Line String |
| Lisakirjed | ABIJOONIS | 0,2 | 0 | 0 | Line Sring, Text, Text Node |
| Haljastus | HALJASTUS | 0 | HEKK, 0, KOLVIK | 0 | Line, Line String, Cell, Text, Shape |
| Hoone | HOONE | 0 | 0 | 0 | Shape, Line String, Text, Text Node |
| Madalpinge õhuliin | MPOHULIIN | 2 | MP_OHL, 0 | 0 | Line String, Cell |
| Valitud kõrgus | KORGUS | 0 | 0 | 0 | Text, Cell |
| Koordinaatpunkt | KOORDPUNKT | 3 | 0 | 2 | Cell |
| Side õhuliin | SIOHULIIN | 0 | 0 | 0 | Cell |
| Madalpingekaabel | MPKAABEL | 2,3,5 | 0, MP_KBL KAITSETORU | 0,1 | Line String, Cell, Line, Text |
| Krundi piir | PIIR | 6 | KATASTRIPIIR | 0 | Line String, Shape, Text Node |
| El.post, tugi, El.kapp, maandus | POST | 0,2,3 | 0 | 0,1,2 | Cell, Shape, Text |
| Puu, põõsas, hekk | PUU | 0 | 0 | 0 | Cell, |
| Tee | TEE | 0 | KRUUSKILL ASFBET, 0 | 0 | Line String, Text |
| Kaabli info | TextInfo | 3 | 0 | 0,1 | Text, Line String, Note, Dimension, Text Node |
| Veekogu | VEEKOGU | 0 | 0 | 0 | Line String |
| Truup | TRUUP | 0 | 0,TRUUP | 0 | Cell, Line, Line String |
| Koordinaadi rist | VORK | 0 | 0 | 0 | Cell, Text |
| Raam | VORMISTUS | 0,2,3,4,6,9,96 | 0,2 | 0,1,2 | Line String, Line, Cell, Ellipse, Shape, Text, Text Node |

| Madalpinge mastide koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Masti nr. | x-koordinaat | y-koordinaat |
| M11 | 6458069.76 | 643876.95 |
| M12 | 6458114.80 | 643855.87 |
| M13 | 6458148.81 | 643839.80 |
| M13A | 6458173.71 | 643828.28 |
| M14 | 6458156.58 | 643885.98 |