# 0,4 – 35 kV KAABLITE, 0,4 – 20 kV ELEKTRIÕHULIINIDE, MAANDUSPAIGALDISTE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| - Objekti nimetus | Elektrivõrgu ümberehituse teostusmõõdistus |
| --- | --- |
| Objekti aadress | Tartumaa, Elva linn, Kirde tn. 2 |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr | T03057 |
| Toitealajaama nimi | Elva 110/35/15 kV |
| Keskpinge fiidri nimi / nr | Elva-EPT 15 kV |
| Madalpinge alajaama nimi / nr | Aj "ARBIMÄE" 15/0,4kV |
| Madalpinge fiidri nimi / nr | - |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja | NEITH ELEKTER OÜ |
| Geodeesia firma | Tee-Geodeesia OÜ |
| Geodeesia firma litsentsi nr | 567 MA |
| Geodeesia firma töö nr | TG2011T |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg | 30. 11. 2011. a. |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev | 08. 12. 2011. a. |
| Ehitatud keskpinge kaablitrassi kogupikkus | 221.81m |
| Ehitatud keskpinge õhuliini kogupikkus | - |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus | - |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h.kaeviku rajamine,.kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord | 221.81m |
| Ehitatud kaablikaitsetoru kogupikkus | 221.81m |
| Ehitatud reservkaitsetoru | - |
| Ehitatud madalpinge õhuliini kogupikkus | - |
| Ehitatud maanduse pikkus | - |

## Lähtepunktide koordinaadid: NR X Y Z L-EST koordinaatsüsteemis: Mõõdistus on tehtud GPS-i ja Trimble S6(3“) tahhümeetriga kombineeritult, baasjaamana on kasutatud Geosoft OÜ VRS NOW püsijaamade võrku.

| Kaabli nr 1825 algus |  | Kaabli nr 1825 lõpp |  | Kaabli pikkus (m) | Kaabli mark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |
| 1 | Muhv | 31 | Aj. Arbimäe | 221.81 | AHXAMK - W 3*240+Cu35 20kV |

| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Joonise nimetus: Teostusjoonis |  |  |  | ## Faili nimi: TG2011T_ T03057 |  |  |  | ## Faili formaat: dgn |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) | ## Stiil (style) | ## Jämedus (weight) |  | ## Element |  |
| AED |  | AED |  | 0 | 0, TR_AED VO_AED, LA_AED, | 0 |  | Line String, Text |  |
| Geodeetilised punktid |  | ALUSVORK |  | 0 | 0 | 0 |  | Text, Cell |  |
| Rajatis |  | RAJATIS |  | 0 | 0 | 0 |  | Line String |  |
| Keskpinge kaabel |  | KPKAABEL |  | 2 | EP_KBL | 0 |  | Line String |  |
| Lisakirjed |  | ABIJOONIS |  | 0,2 | 0 | 0 |  | Line Sring, Text, Text Node |  |
| Haljastus |  | HALJASTUS |  | 0 | HEKK, 0, KOLVIK | 0 |  | Line, Line String, Cell, Text, Shape |  |
| Hoone |  | HOONE |  | 0 | 0 | 0 |  | Shape, Line String, Text, Text Node |  |
| Madalpinge õhuliin |  | MPOHULIIN |  | 2 | MP_OHL, 0 | 0 |  | Line String, Cell |  |
| Valitud kõrgus |  | KORGUS |  | 0 | 0 | 0 |  | Text, Cell |  |
| Koordinaatpunkt |  | KOORDPUNKT |  | 3 | 0 | 2 |  | Cell |  |
| Side õhuliin |  | SIOHULIIN |  | 0 | 0 | 0 |  | Cell |  |
| Madalpingekaabel |  | MPKAABEL |  | 2,3,5 | 0, MP_KBL KAITSETORU | 0,1 |  | Line String, Cell, Line, Text |  |
| Krundi piir |  | PIIR |  | 6 | KATASTRIPIIR | 0 |  | Line String, Shape, Text Node |  |
| El.post, tugi, El.kapp, maandus |  | POST |  | 0,2,3 | 0 | 0,1,2 |  | Cell, Shape, Text |  |
| Puu, põõsas, hekk |  | PUU |  | 0 | 0 | 0 |  | Cell, |  |
| Tee |  | TEE |  | 0 | KRUUSKILL ASFBET, 0 | 0 |  | Line String, Text |  |
| Veekogu |  | VEEKOGU |  | 0 | 0 | 0 |  | Line String |  |
| Truup |  | TRUUP |  | 0 | 0,TRUUP | 0 |  | Cell, Line, Line String |  |
| Koordinaadi rist |  | VORK |  | 0 | 0 | 0 |  | Cell, Text |  |
| Raam |  | VORMISTUS |  | 0,2,3,4,6,9,96 | 0,2 | 0,1,2 |  | Line String, Line, Cell, Ellipse, Shape, Text, Text Node |  |

| Keskpingekaabli (1825) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | X | Y | Z | h (m) | Kp nr | X | Y |
| 1 | 6457579.95 | 641853.83 | 50.16 | 1.90 | 2 | 6457579.32 | 641858.82 |
| 2 | 6457579.32 | 641858.82 | 50.41 | 1.01 | 3 | 6457575.43 | 641868.82 |
| 3 | 6457575.43 | 641868.82 | 49.84 | 0.91 | 4 | 6457570.33 | 641874.38 |
| 4 | 6457570.33 | 641874.38 | 49.79 | 1.24 | 5 | 6457567.50 | 641875.60 |
| 5 | 6457567.50 | 641875.60 | 50.09 | 0.89 | 6 | 6457565.13 | 641875.99 |
| 6 | 6457565.13 | 641875.99 | 50.52 | 0.79 | 7 | 6457558.86 | 641874.72 |
| 7 | 6457558.86 | 641874.72 | 52.73 | 1.22 | 8 | 6457551.11 | 641869.65 |
| 8 | 6457551.11 | 641869.65 | 53.36 | 0.81 | 9 | 6457540.38 | 641862.11 |
| 9 | 6457540.38 | 641862.11 | 53.99 | - | 10 | 6457531.08 | 641856.72 |
| 10 | 6457531.08 | 641856.72 | 54.28 | - | 11 | 6457521.99 | 641850.70 |
| 11 | 6457521.99 | 641850.70 | 55.24 | - | 12 | 6457512.36 | 641844.34 |
| 12 | 6457512.36 | 641844.34 | 56.65 | 0.80 | 13 | 6457502.55 | 641838.29 |
| 13 | 6457502.55 | 641838.29 | 57.56 | 2.70 | 14 | 6457486.24 | 641828.62 |
| 14 | 6457486.24 | 641828.62 | 58.77 | 1.79 | 15 | 6457473.47 | 641820.58 |
| 15 | 6457473.47 | 641820.58 | 58.77 | 1.39 | 16 | 6457463.96 | 641814.37 |
| 16 | 6457463.96 | 641814.37 | 59.62 | 1.19 | 17 | 6457457.97 | 641810.42 |
| 17 | 6457457.97 | 641810.42 | 60.03 | 0.90 | 18 | 6457457.48 | 641809.71 |
| 18 | 6457457.48 | 641809.71 | 60.08 | 0.85 | 19 | 6457457.81 | 641808.60 |
| 19 | 6457457.81 | 641808.60 | 60.13 | 0.80 | 20 | 6457462.20 | 641800.20 |
| 20 | 6457462.20 | 641800.20 | 60.05 | 0.83 | 21 | 6457466.65 | 641791.46 |
| 21 | 6457466.65 | 641791.46 | 60.04 | 0.95 | 22 | 6457468.01 | 641787.61 |
| 22 | 6457468.01 | 641787.61 | 60.25 | 0.85 | 23 | 6457468.13 | 641785.67 |
| 23 | 6457468.13 | 641785.67 | 60.53 | 0.81 | 24 | 6457467.04 | 641784.28 |
| 24 | 6457467.04 | 641784.28 | 60.73 | 0.70 | 25 | 6457459.27 | 641778.47 |
| 25 | 6457459.27 | 641778.47 | 61.12 | 0.80 | 26 | 6457458.12 | 641777.14 |
| 26 | 6457458.12 | 641777.14 | 61.36 | 0.60 | 27 | 6457457.17 | 641775.39 |
| 27 | 6457457.17 | 641775.39 | 61.87 | 0.80 | 28 | 6457457.54 | 641774.04 |
| 28 | 6457457.54 | 641774.04 | 61.94 | 0.75 | 29 | 6457462.63 | 641765.80 |
| 29 | 6457462.63 | 641765.80 | 61.97 | 0.76 | 30 | 6457468.20 | 641756.59 |
| 30 | 6457468.20 | 641756.59 | 62.00 | 0.72 | 31 | 6457466.43 | 641754.77 |
| 31 | 6457466.43 | 641754.77 | 62.13 | 0.63 |  |  |  |